## 1Substytuty kostne
Pakiet 1 - Substytuty kostne:
Wszystkie poniższe wymagania zamawiający uważa jako konieczne do spełnienia.
Nie spełnienie któregokolwiek z nich spowoduje automatyczne odrzucenie oferty
1. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
2. Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych.
Zamawiający wymaga podania nazwy producenta, nazw systemów, numerów katalogowych zaoferowanych implantów oraz dołączenia katalogu zawierającego ceny jednostkowe.
Podpakiet 1: sztuczny substytut kości (matryca kości);
Wymagane cechy:
materiał syntetyczny nadający się do formowania i umieszczania wewnątrz klatek międzytrzonowych oraz protez trzonów,
materiał zbudowanych z w postaci granulek nanokrystalicznego hydroksyapatytu i biopolimerowego kolagenu, możliwość mieszania ze szpikiem kostnym w celu przyspieszenia procesu przerastania kością
Firma dostarcza na blok operacyjny zestaw (3) trzech opakowań każdego rodzaju, które będą uzupełniane w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin).
Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.
Lp. | NAZWA ASORTYMENTU | Ilość | Cena jednego zestawu netto | Cena jednego zestawu brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Zużycie netto za 6 mcy | producent | nr katalogu
1 | opakowanie o pojemności 5cc | 25 |  |  |  |  | 38
|  |  |  | Suma: | 0 | 0

## Sprzęt neuroch w zakr_czaszk i2
Pakiet 2 - Sprzęt neurochirurgiczny w zakresie czaszki:
Wszystkie poniższe wymagania zamawiający uważa jako konieczne do spełnienia.
Nie spełnienie któregokolwiek z nich spowoduje automatyczne odrzucenie oferty
1. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
2. Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych.
Zamawiający wymaga podania nazwy producenta, nazw systemów, numerów katalogowych zaoferowanych implantów oraz dołączenia katalogu zawierającego ceny jednostkowe.
Podpakiet 7 – Łaty do opony twardej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia * | rozmiar | wielkość opakowania | Ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | wartość netto | wartość brutto | wartość brutto | producent | nr kat.
3 | Łata do rekonstrukcji opony twardej, dwuwarstwowa, jedna warstwa wykonana z wysokooczyszczonego składnika kolagenowego pozyskanego z osierdzia wołowego, druga warstwa wykonana z wykonana z wysokooczyszczonego kolagenu pozyskanego z dwoim bydlęcych | 2,5 cm x 2,5 cm | 1 sztuka | 5 | [7 empty] | 18142
4 | Łata do rekonstrukcji opony twardej, dwuwarstwowa, jedna warstwa wykonana z wysokooczyszczonego składnika kolagenowego pozyskanego z osierdzia wołowego, druga warstwa wykonana z wykonana z wysokooczyszczonego kolagenu pozyskanego z dwoim bydlęcych | 7,5 cm x 7,5 cm | 1 sztuka | 20 | [7 empty] | 18141
| Łata do rekonstrukcji opony twardej, dwuwarstwowa, jedna warstwa wykonana z wysokooczyszczonego składnika kolagenowego pozyskanego z osierdzia wołowego, druga warstwa wykonana z wykonana z wysokooczyszczonego kolagenu pozyskanego z dwoim bydlęcych | 5,0 cm x 5,0 cm | 1 sztuka | 10 | [7 empty] | 18143
[6 empty] | Suma: | 0 | 0 | 0
* Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
- możliwość zastosowania techniki szwowej,
- możliwość zastosowania techniki bezszwowej,
- cienki elestyczny materiał
- do zastosowania w obrębie czaszki i kręgosłupa
- min. 5 rozmiarów w ofercie producenta
Zamawiający wymaga, aby wszystkie pozycje pochodziły od jednego dostawcy.
Podpakiet 8 - Zaciski do płatów kostnych czaszki
Warunki przetargowe:
Zamawiający wymaga podania nazwy producenta, nazw systemów, numerów katalogowych zaoferowanych implantów oraz dołączenia katalogu zawierającego ceny jednostkowe. Zaciski ze stopu tytanowego, system zapadkowy sprężyną płaską na ryflowanym trzpieniu, trzpień zakończony tulejką, pakowane sterylnie, dostępne średnice zacisków 11mm, 16mm i 20 mm, zaciski współpracujące z dynamometrycznym w pełni automatycznym nierozbieralnym aplikatorem Zaciski o średnicach 16 i 20 mm z otworami na drenaż, minimalne artefakty w obrazowaniu MRI o natężeniu do 3 Tesli. Wszystkie narzędzia dostosowane do sterylizacji autoklawowej, nierozbieralne. Wszystkie elementy aplikatora możliwe do smarowania. Specjalny kosz stalowy lub z tworzywa sztucznego do przechowywania i sterylizacji zestawu narzędziowego. Kontener bezobsługowy z pokrywą wykonaną z peek, przeżroczystą, do sterylizacji i sterylnego przechowywania instrumentarium.
Lp. | NAZWA ASORTYMENTU | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednego zestawu brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Zużycie netto za 6 mcy | producent | nr kat.
1 | zaciski do płata kostnego, śr. 11 mm, wykonane ze stopu tytanu lub wchłanialne, lub peek-owe (wchałnialne i peek-owe nie wymagające dodatkowego aplikatora), sterylne (opakowanie zbiorcze 12 szt. (tytanowe) Lub 6 (wchłanialne, peek-owe) lub pakowane pojedynczo (tytanowe) - do wyboru przez Zamawiającego) | szt | 80
2 | zaciski do płata kostnego, śr. 16 mm, wykonane ze stopu tytanu lub wchłanialne (wchałnialne nie wymagające dodatkowego aplikatora) sterylne (opakowanie zbiorcze 6 szt.(tytanowe, wchłanialne) lub pakowane pojedynczo (tytanowe) - do wyboru przez Zamawiającego) | szt | 80
3 | zaciski do płata kostnego, śr. 20 mm, wykonane ze stopu tytanu, sterylne (opakowanie zbiorcze 6 szt. lub pakowane pojedynczo - do wyboru przez Zamawiającego) | szt | 10
[5 empty] | Suma: | 0 | 0
Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin). Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów.
KOMIS

## Aplikator 5
Pakiet 5–Aplikator do kleju Tissucol
Wszystkie poniższe wymagania zamawiający uważa jako konieczne do spełnienia.
Nie spełnienie któregokolwiek z nich spowoduje automatyczne odrzucenie oferty
1. | Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
2. | Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych.
Warunki przetargowe: Cewnik aplikacyjny Duplocatch 25 cm do nakładania Tissell Lyo w miejscach o utrudnionym lub ograniczonym dostępie. Średnica 1,7 mm.
Zamawiający wymaga podania nazwy producenta, nazw systemów, numerów katalogowych zaoferowanych implantów oraz dołączenia katalogu zawierającego ceny jednostkowe.
Lp. | NAZWA ASORTYMENTU | JM | Szacowana ilość na 7 miesiący | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | KWOTA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | producent | nr kat
1 | Aplikator do kleju Tissucol Kit typu Duplocath | szt. | 25
Suma: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych produktów.

## pasta 14
Pakiet 14– pasta hemostatyczna.
Wszystkie poniższe wymagania zamawiający uważa jako konieczne do spełnienia.
Nie spełnienie któregokolwiek z nich spowoduje automatyczne odrzucenie oferty
1. | Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
2. | Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych.
Warunki przetargowe: Matryca hemostatyczna o pojemności 5 ml zawierającą w zestawie 1 strzykawkę o pojemności 5ml z matrycą żelatynową, 1 strzykawkę o pojemności 5ml do przygotowania matrycy wyposażoną w zintegrowane żeńskie złącze luer, 2 końcówki aplikatora, 1 końcówkę plastyczą z pamięcią kształtu, 1 fiolkę trombiny (ludzkiej) 2500 j.m., 1 bezigłowy łącznik fiolki, 1 ampułkę z 0,9% roztworem chlorku sodu, 5ml. Preparat biozgodny ulegający resorpcji w ciągu 6-8 tygodni; czas gotowości w do użycia do 8 godzin po zmieszaniu. Objętość gotowego preparatu 5ml
Zamawiający wymaga podania nazwy producenta, nazw systemów, numerów katalogowych zaoferowanych implantów oraz dołączenia katalogu zawierającego ceny jednostkowe.
Lp. | NAZWA ASORTYMENTU | JM | Szacowana ilość na 12 miesiące | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | KWOTA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Zużycie z PN | Wartość zużycia netto | producent | nr kat.
1 | Pasta 5ml x 1szt Typu Floseal – Matryca hemostatyczna | szt | 50
Suma: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych produktów.