## pakiet 1
Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia
Pakiet nr 1 - zestaw narzedzi okulistycznych
l.p. | nazwa | symbol | ilość | producent | nazwa katalogowa | cena jednostkowa netto | wartośc netto | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | Rozwórka powiekowa typu Libermann, stal nierdzewna chirurgiczna. Regulacja śrubowa. Końce rozwierające druciane w kształcie K. Wielorazowa. | h-1052 | 4
2 | Rozwórka powiekowa typu Kershner, stal nierdzewna chirurgiczna. Regulacja śrubowa. Końce rozwierające druciane zamknięte. Wielorazowa. | h-1056 | 4
3 | Pęseta rogówkowa typu McPherson, prosta, z platformą , 0.3mm, ząbki 1x2. Długość całkowita 105mm. Rękojeść płaska z otworami. Stal nierdzewna, wielorazowa. | h-6132A | 3
4 | Pęseta typu McPherson, zakrzywiona, ze stali nierdzewnej chirurgicznej. Końce długości 5mm. Długość całkowita 105mm. Rękojeść płaska z otworami . Wielorazowa. | h-6120b | 3
5 | Micro-pęseta typu McPherson, zakrzywiona, ze stali nierdzewnej chirurgicznej. Końce długości 5mm, grubość 0.3mm. Długość całkowita 85mm. Rękojeść płaska, żłobiona. Wielorazowa. | h-3347 | 3
6 | Sonda łzowa typu Bowman, cylindryczna,0000-000 stal nierdzewna chirurgiczna. Wielorazowa. | h-2802/1 | 4
7 | Sonda łzowa typu Bowman, cylindryczna,000-00 stal nierdzewna chirurgiczna. Wielorazowa. | h-2802/2 | 2
8 | Pean typu Hartmann, zakrzywiony, ze stali nierdzewnej chirurgicznej. Długość całkowita 120 mm. Zamek trzy pozycyjny. Średnica oczka na palec 25/20mm ±1mm. | h-2725 | 4
9 | Szczypce do gradówki typu Baird, wykonane ze stali nierdzewnej chirurgicznej. Szerokość robocza 8x11mm. Długość całkowita 90mm. Rękojeść płaska, żłobiona. Wielorazowe. | h-3916 | 3
10 | Hak zezowy typu Green, wykonany ze stali nierdzewnej chirurgicznej. Końcówka o długości 5mm, zagięta. Długość całkowita 110mm. Rękojeść o przekroju czworokątnym. Wielorazowy. | h-1912 | 4
11 | Łyżeczka soczewkowa, wykonany ze stali nierdzewnej chirurgicznej. Długość całkowita 110mm. Rękojeść o przekroju czworokątnym. Wielorazowa. | h-2085/1 | 2
12 | MICS Pęseta do kapsuloreksy typu Crozafon, ze stali nierdzewnej chirurgicznej. Maksymalne otwarcie końcówek 2mm dla cięcia 1.5mm . Długość całkowita 100mm. Rękojeść płaska żłobiona. Wielorazowa. | h-6082 | 2
13 | Wgłabiacz typu Kreissig, wykonany ze stali nierdzewnej chirurgicznej. Długość całkowita 110mm. Rękojeść o przekroju czworokątnym. Wielorazowy. | h-1138 | 2
14 | Pęseta do kapsuloreksy typu Utrata, ze stali nierdzewnej chirurgicznej. Bardzo delikatna. Ząbkowana końcówka . Długość całkowita 105mm. Rękojeść płaska z otworami . Wielorazowa. | h-6015A | 1
15 | Pęseta do kapsuloreksy typu Lehner, ze stali nierdzewnej chirurgicznej. Bardzo delikatne znaczniki trzymania . Długość całkowita 105mm. Rękojeść płaska z otworami. Wielorazowa. | h-6010 | 2
16 | Haczyk podziału jądra typu Rosen, wykonany ze stali nierdzewnej chirurgicznej. Tępa końcówka o długości 5mm, zagięta. Długość całkowita 100mm. Rękojeść o przekroju okrągłym, żłobiona. Wielorazowy. | h-1927 | 2
17 | Haczyk podziału jądra typu Rosen, wykonany ze stali nierdzewnej chirurgicznej. Ostra końcówka o długości 5mm, zagięta. Długość całkowita 100mm. Rękojeść o przekroju okrągłym, żłobiona. Wielorazowy. | h-1936 | 3
18 | Pęseta tęczówkowa typu Bishop-Harmon, prosta ze stali nierdzewnej chirurgicznej. 0.7mm, ząbki 1x2. Długość całkowita 85mm. Rękojeść płaska z otworami . Wielorazowa. | h-3110 | 3
19 | Rozwórka powiekowa typu Liebermann, stal nierdzewna chirurgiczna. Regulacja śrubowa. Końce rozwierające druciane zamknięte, dwa otwory na nic chirurgiczną . Wielorazowa. | h-1083 | 2
20 | Micro-nożyczki do zaćmy wtórnej model Vannas, proste, ze stali nierdzewnej chirurgicznej. Końce ostre, bardzo delikatne, długość ostrza 7mm. Długość całkowita 80mm. Rękojeść płaska żłobiona. Wielorazowe | h-4240 | 4
21 | Micro-nożyczki do zaćmy wtórnej model Vannas, proste, ze stali nierdzewnej chirurgicznej. Końce ostre, lekko zakrzywione, długość ostrza 16mm. Długość całkowita 100mm. Rękojeść płaska żłobiona. Wielorazowe | h-4311 | 4
22 | Pęseta tęczówkowa typu Bonn, prosta, z platformą , 0.12mm, ząbki 1x2. Długość całkowita 70mm. Rękojeść płaska żłobiona. Stal nierdzewna , wielorazowa. | h-3132 | 2
23 | Igła fletowa Eckardt, pasywna,z silikonowym powiększonym rezerwuarem, z możliwością wymiany rezerwuaru. Do końcówek typu soft tip z konektorem luer lock. Z możliwością podłączenia końcówek o rozmiarach 20,23,25,27. Wielorazowa | 1281.C | 3
24 | Mikropęseta do kapsuloreksji Mohr, do zabiegów na cięcie 1,8mm końcówka o długości 13 mm precyzyjnie łapiąca końcem rękojeść tytanowa w pozycji zamkniętej walcowata o długości 120mm długość całkowita 132mm ±5mm średnica 6,2mm ±0,2mm | 50.265 | 1
25 | Wgłabiacz twardówki typu Kusaka, obustronny, z jednej strony koniec kulisty, z drugiej podłużny walcowaty zagięty , obie strony szorstko zakończone, rękojeść okrągła, żłobiona, wielorazowy | 1040 | 2
RAZEM:
[8 empty] | euro | 0