Sygn. USK/DZP/PN-106/2019	                                                   				Wrocław, 2019-07-29

Dotyczy:  Dostawa sprzętu na potrzeby Centrum Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

USK/DZP/PN-106/2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pakiet nr 5. (APARAT ekg)

Ad. 2. Czy zamawiający dopuści zapis: wyświetlacz graficzny  z ekranem min. 5″ z 3,6 lub 12 odprowadzeń    (dostępna  klawiatura  alfanumeryczna, funkcyjna)

Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 5. Ad. 2.

Czy zamawiający dopuści zapis: wyświetlacz graficzny  z ekranem min. 5″ z 3,6 lub 12 odprowadzeń (dostępna  klawiatura  alfanumeryczna, funkcyjna i przyciski dotykowe na ekranie)

Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 5. Ad 9

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga obu możliwości czy jednej z dwóch wskazanych?

Odpowiedź :

Zamawiający wymaga obu możliwości

Pakiet nr 5. Ad 12.

Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy bez możliwości wysłania  dokumentacji  zapisu  EKG na  dowolny adres e-mail lub inny aparat EKG, natomiast z możliwością zapisu w formie pdf na dowolnym pendrivie i wysłanie z dowolnego komputera?

Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ

Pakiet 15 (kardiomonitor transportowy)

Pakiet nr. 15, Ad. 5. Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z pamięcią 120 godzin trendów, przeglądów arytmii, historii alarmów?

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr. 15, Ad. 7. Czy zamawiający będzie wymagał aby kardiomoniotor był wyposażony w pomiar IBP?

Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr. 15, Ad. 7. Czy zamawiający będzie wymagał aby kardiomoniotor był wyposażony w pomiar CO2?

Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr. 15, Ad. 8. Czy zamawiający dopuści kardiomonitor o wadze 3,2 kg? Jest to niewielka różnica względem wymaganej wagi 2,5 kg

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych