Wrocław, dnia  02. 08.2019 r.

Nr sprawy: USK/DZP/PN-243/2019

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu ,jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego    w trybie   przetargu    nieograniczonego   na dostawę odczynników do diag. Polimorfizmu genetycznego dla sekwenatora dla Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej  na podstawie  art. 38 ust 1 pkt 3) w związku  z art.  38 ust 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych( tj. Dz.U. z 2018 r., poz.1986)

informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawcy, jednocześnie wyjaśniając co następuje:

- Dotyczy Formularza cenowego – zał. 1 do SIWZ

Zamawiający w pozycji 1 załącznika cenowego dla Pakiet Nr 1- Odczynniki do diagnostyki polimorfizmu genetycznego dla sekwenatora 3500 Genetic Analyzer  2szt  (dwa obszary), wyspecyfikował:

AmpF/STR NGM KIT PCR Reagent Opakowanie na 200 reakcji, komplet odczynników plus Control DNA  i  Allelic Ladder lub równoważne, proponujemy zmianę numeru katalogowego na:

A31832 - NGM Detect™ PCR Amplification Kit konfekcjonowany fabrycznie po 200 reakcji zawierający te same komplety markerów co wyspecyfikowany przez Zamawiającego zestaw i dodatkowo jeszcze SE33 oraz Y marker.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem zaoferowania pomocy technicznej ze strony oferenta, przy wprowadzeniu i analizie przy pomocy nowego zestawu

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska-Brycka

Zastępca kierownika ds. Przetargów