## Pakiet 1
Pakiet 1
Lp. | ASORTYMENT | JM | ILOŚĆ | CENA NETTO | CENA BRUTTO | wartość netto | wartość brutto | Producent nr katalogowy
Pozycja 1 | Pojemnik na mocz stożkowy, niejałowy z nakrętką V-30ml o średnicy max. 28mm z matowym polem na opis | szt. | 170000
Pozycja 2 | Pojemnik na posiew moczu sterylny V-30 ml,pakowane pojedynczo | szt. | 100000
Pozycja 3 | Pojemnik na kał z łopatką niesterylny | szt. | 20000
Pozycja 4 | Pojemnik na kał z łopatką jałowy, pakowane pojedyńczo | szt. | 14000
Pozycja 5 | Etykiety 38x23 lub 35x22 | op. a 1000 szt. | 600
Pozycja 6 | Nakłuwacze typu Medlance igła 1,8mm i 2,4mm do wyboru zamawiającego | op. a 200szt | 2500
Pozycja 7 | Probówka z kapilarą Edta- 2K V- 200ul | op. a 100szt | 200
Pozycja 8 | Pałeczka do wymazów w probówce, sterylna, bez podłoża | szt. | 7000
Pozycja 9 | Paski 2-parametrowe do oznaczania glukoza-aceton | op. a 100szt. | 4
Pozycja 10 | Test ureazowy | szt. | 4000
Pozycja 11 | Testy do diagnostyki pęknięcia błon płodowych • szybki test paskowy do wykrywania przedwczesnego pęknięcia błon płodowych u kobiet ciężarnych • test immunochromatograficzny przeznaczony do diagnostyki in vitro w wymazach z pochwy • test identyfikujący 1 marker: a) białko wiążące czynnik wzrostu podobny do insuliny- IGFBP-1 • odczyt wyniku po 10 min, maksymalnie do 15 min • zestaw = 1 opakowanie powinien zawierać: a) 10 sztuk jednorazowych testów paskowych b) 10 sztuk jednorazowych, sterylnych wymazówek dakronowych c) butelki z zakraplaczem z roztworem ekstrakcyjnym d) karty wyników niezbędne do wykonania 10 oznaczeń • czułość testu 92,2 %- 100% • swoistość testu 93,1 %-100% | op. a 10szt. | 150
Pozycja 12 | Szkiełka podstawowe szlifowane 76x26x1mm | op. a 50szt. | 1300
Pozycja 13 | Paski do pomiaru pH w pochwie. Łatwe w użyciu z natychmiastowym odczytem wyniku; pojedyncze- nie złączone ze sobą, w opakowaniu zbiorczym; z materiałów nierozpuszczalnych w środowisku wilgotnym; | op. a 100szt | 20
[6 empty] | 0 | 0

## Pakiet 2
Pakiet 2
Lp. | ASORTYMENT | JM | ILOŚĆ | CENA NETTO | CENA BRUTTO | wartość netto | wartość brutto | Producent nr katalogowy
Pozycja 1 | Kasetka zamykane z małymi kwadratowmi otworami - kasetki ze sprężystym zamknięciem bez zawiasów - otwory o wymiarach 0,35mm - jedna lub dwie komory wewnętrzne wyraźnie oddzielona od pozostałej części kasetki - konieczne dodatkowe otwory zapewniające swobodny przepływ uzywanych odczynników - skośna powierzchnia przedniej części kasetki musi posiadać fakturę pozwalającą na naniesienie kolejnego numeru badaniua każdą stosowaną techniką. | op = 500szt | 90
Pozycja 2 | Kasetka zamykana z kwadratowymi otworami - kasetki ze sprężystym zamknięciem bez zawiasów - 62 kwadratowe otwory do przepływu odczynników o wymiarach 2x2mm w obu częściach kasetki - skośna powierzchnia przedniej częsci kasetki musi posiadać fakturę pozwalającą na naniesienie kolejnego numeru badania każdą stosowaną techniką | op = 500szt | 250
Pozycja 3 | Szkiełka podstawowe szlifowane "Super Frost" z polem do opisu w różnych kolorach. Wykonane ze szkła sodowego-wapniowego o podwyższonej przezierności o niskiej zawartości żelaza (Fe2O3 0.03 %), bardzo niskim poziomie fluoroscencji; adhezja umożliwia tkankom i preparatom cytologicznym przyleganie do szkiełka bez użycia klejów oraz substancji powlekających. Szkiełka powinny dawać równomierne rozmazy i dobre wybarwianie preparatów. Do badania tkanek o grubości 2-5 mikronów. | op = 50szt | 3100
Pozycja 4 | Szkiełka podstawowe szlifowane "Super Frost Plus" O zawartości Fe2O3 ≤ 0,03%, produkowane w technologii zapewniającej permanentne naładowanie dodatnim ładunkiem elektrycznym o następujących właściwościach: wymiary 25x75x1mm (szer. x dług. x grubość) opakowanie po 72 szt., dodatnio naładowana powierzchnia szkiełka wiążąca świeże zamrożone skrawki tkanek i preparaty cytologiczne, skrawki parafinowe, technologia produkcji szkiełek umożliwiająca powstawanie wiązań kowalencyjnych pomiędzy szkłem i preparatem badanym, właściwości szkiełek pozwalające na uniknięcie niebieskiego lub czerwonego zabarwienia tła podczas barwienia hematoksyliną lub eozyną, zapobiegające brązowemu zabarwieniu tła przy użyciu immunoperoksyzady lub hybrydyzacji DNA in situ, nie zawierające RNA-zy, wymagane oznaczenie CE oraz IVD. Skrawki parafinowe nie mogą się odrywać od szkiełka podczas gotowania w łaźni wodnej oraz podczas pracy na aparacie PT Link Autosteiner Link DAKO. | op = 72szt | 600
Pozycja 5 | Szkiełka nakrywkowe 24x50mm | op = 100szt | 15
Pozycja 6 | Szkiełka nakrywkowe 22x22mm | op = 1000szt. | 15
Pozycja 7 | Ostrza do mikrotomu typ „FEATHER R35”; długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35°; materiał wykonania – stal nierdzewna. Krawędź tnąca dodatkowo hartowana. Przeznaczone do skrawania rutynowego twardych tkanek. Kompatybilne z posiadanymi uchwytami Feather F80 oraz Feather F80 mini – dwa otwory mocujące w ostrzu o wymiarach 8 x 2 mm w odległości 20 mm od końców. Dozownik zawierający 50 ostrzy. | op = 50szt | 55
Pozycja 8 | Żyletki mikrotomowe C-35, do skrawania w kriostacie, długość ostrza 80mm | op = 20szt | 10
Pozycja 9 | Ostrza sekcyjne typ 2551, PM40 | op = 10szt | 25
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0
Zamawiający dopuszcza opakowania innej wielkości, należy odpowiednio przeliczyć ilość.

## Pakiet 3
Pakiet 3
Lp. | ASORTYMENT | JM | ILOŚĆ | CENA NETTO | CENA BRUTTO | wartość netto | wartość brutto
1 | Sterylny pojemnik do moczu o pojemności 100-120ml ze zintegrowanym urządzeniem transferującym do pobierania probówek próżniowych, posiadający papierową etykietę, zabezpieczającą igłę do przekłuwania probówek (system zamknięty zapobiegający kontaktowi personelu z materiałem zakaźnym). | szt. | 15000
2 | Probówki próżniowe do pobierania próbek moczu (bez dodatków), sterylne, okrągłodenne, z plastikowym zamknięciem oraz papierową etykieta: - 16x100mm o poj. 11Ml lub 13x75mm o poj. 4ml (pediatryczne) | szt. | 19000
3 | Urządzenie transferujące do bezpośredniego pobierania moczu z worków pediatrycznych do probówek próżniowych | szt. | 200
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0
PAKIET

## Pakiet 4
Pakiet 4
Lp. | ASORTYMENT | JM | ILOŚĆ | CENA NETTO | CENA BRUTTO | wartość netto | wartość brutto | Producent nr katalogowy
1 | Paski do glukometru przedstawiające jako wynik badania stężenie glukozy w osoczu krwi, których deklarowany błąd oznaczenia nie przekracza 15% dla stężeń glukozy ≥75mg/dl (5,6mmol/l) i 15mg/dl (0,8mmol/l) w przypadku stężeń glukozy < 75mg/dl. Zakres wyników 10-900mg/dl, jednostka pomiaru mg/dl. Po włożeniu do aparatu powinny wystawać poza aparat, usuwane automatycznie poprzez wyrzut za pomocą przycisku. Z możliwością oznaczania glukozy u pacjentów dializowanych metodą hemodializy jak i dializy otrzewnowej, a także u noworodków (Ht od 20-60). Paski pakowane w dwie fiolki po 25 sztuk | szt. | 400000
[6 empty] | 0 | 0
*Glukometry: dostawca zobowiązuje się do dostarczenia kompatybilnych glukometrów w ilości minimum 350 sztuk, przeprowadzenia co najmniej 4 szkoleń dla personelu z zakresu obsługi glukometrów, czas pomiaru nie dłuższy niż 5 sekund, kalibracja typu: auto-coding, enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD, kapilara samozasysająca krew. Glukometr ostrzega użytkownika o niecałkowitym wypełnieniu paska testowego krwią.

## suma
Lp. | kwota netto | kwota brurro
Pakiet 1 pozycja 1 | 0 | 0