Sygn. USK/DZP/PN-318/2019	                                                   				Wrocław, 2019-09-05

Dotyczy:  Dostawa sprzętu na potrzeby Centrum Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (2)

USK/DZP/PN-318/2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

zadanie nr 4 poz. 1 oraz 11.

Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści wózek medyczny - zabiegowy o następujących wymiarach:

długość: 640 mm,

głębokość: 520 mm,

wysokość od podłoża do blatów: 1000 mm?

Odpowiedź :

Tak

Poz. 11 - Czy Zamawiający dopuści wózek medyczny-zabiegowy, który posiada 2 szyny instrumentalne do zawieszania wyposażenia dodatkowego, wykonany ze stali kwasoodpornej  lub równoważne, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z metalu?

Odpowiedź :

Nie

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych