Sygn. USK/DZP/PN-318/2019	                                          				Wrocław, 2019-09-17

Dotyczy:  Dostawa sprzętu na potrzeby Centrum Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (2) USK/DZP/PN-318/2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pakiet 30 –Wózek reanimacyjny 12 szt.

Pytanie 1 Czy Zamawiajacy dopusci w ramach zamówienia wózek posiadający wymiary: 83cm szerokość 51 cm głębokość xwysokość 101,5 cm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 Czy zamawiający dopuści Wózek wyposażony w: 5 szuflad: 1  głęboka, 2 średniej głębokości, 2 płytkie, wszystkie szuflady wyposażone w wyciągane tworzywowe podziałki z możliwością dowolnej konfiguracji przegród, bez  systemu samodomykających się szuflad?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści wózek z centralnym zamkiem lub zamknięcie każdej szuflady za pomocą specjalnych  plomb?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 31 – wózek transportowy 1 szt.

Pytanie 3 Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy z hydrauliczna regulacją wysokości leża w zakresie 570-910 mm co nieznacznie odbiega od wymaganego parametru?

Odp. Tak. Dopuszcza

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych z regulacja oparcia pleców za pomocą sprężyn gazowych w zakresie: 0-65 stopni, Trendelenbug 20 stopni,

Anty- Trendelenburg 12 stopni?

Odp. Tak. Dopuszcza

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy , który posiada Wyposażenie:

składany wieszak kroplówki, półka na defibrylator, materac z pianki poliuretanowej

z pokryciem wykonanym ze skaju o grubości 6 cm lub 8 cm, kosz  na butlę z tlenem zamiast wyprofilowanej podstawy na butlę z tlenem co jest rozwiązaniem równie praktycznym, uchwyty do prowadzenia wózka?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych