Sygn. USK/DZP/PN-318/2019	                                          				Wrocław, 2019-09-17

Dotyczy:  Dostawa sprzętu na potrzeby Centrum Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (2) USK/DZP/PN-318/2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

PAKIET nr 30 Wózek reanimacyjny – 12 szt.

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny o długości całkowitej 650 mm ? Paramter ten nieznacznie różni się od zapisów SIWZ, przez co nie wpływa na funkcjonalność wózka.

Odp. Tak. Dopuszcza.

Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający dopuści wózek reanimaycjny o szerokości 550 mm? Paramter ten nieznacznie różni się od zapisów SIWZ, a przy wskazanej w SIWZ długości jest dużo bardziej funkcjonalny niż oczekiwany przez Zamawiającego.

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3.

Czy Zamawiający dopuści wózek reanimaycjny o szerokości 570 mm ? Paramter ten nieznacznie różni się od zapisów SIWZ, a przy wskazanej w SIWZ długości jest dużo bardziej funkcjonalny niż oczekiwany przez Zamawiającego.

Odp. Tak. Dopuszcza.

Pytanie nr 4.

Czy Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny wyposażony w blat z przegłębieniem z tworzywa ABS w kolorze białym? Blat w formie jednolitego odlewu, wyposażony jest w burty zabezpiecające z 3 stron o wysokości 40 mm. Dodatkowo blat jest łatwo demontowalny oraz isteniej możliwość jego wymiany w przyszłości.

Odp. Tak. Dopuszcza.

Pytanie nr 5.

Prosimy o dopuszczenie możliwości zastosowania blatu z pogłębieniem, otoczonego z 3 stron bandami o wysokości 50 mm, dokręcanych do blatu. Oferowane rozwiązanie nie wpływa w żaden sposób na funkcjonalnosć wózka.

Odp. SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 6.

Czy Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny wyposażony w szyny instrumentalne przeznaczone do mocowania wyposażenia dodatkowego wykonane ze stali kwasoodpornej, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa, bez możliwości regulowania ich wysokości ? Wyposażenie dodatkowe mocowane na szynach za pomocą aluminowych kostek w formie bryły o wymiarach ok. 54x35 mm [wysokość x szerokość], z pokrętłem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy.

Odp. Tak. Dopuszcza.

Pytanie nr 7.

Czy Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny z jednym zamkiem centralnym do wszystkich szuflad?

Odp. SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 8.

Czy Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny wyposażony w jeden zamek centralny do 3 dolnych szuflad oraz dwa odrębne zamki przy pierwszej i drugiej szufladzie?

Odp. Tak. Dopuszcza.

Pytanie nr 9.

Czy Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny wyposażony w obrotowy uchwyt pod defibrylator z możliwością obrotu o 360 °, z regulacją wysokości, bez regulacji szerokości?

Odp. SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 10.

Czy Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny wyposażony w kosz ażurowy o wymiarach 360x160x150 mm, pełniący funkcję uchwytu na pojemnik na ostre przedmioty?

Odp. SIWZ bez zmian. Zamawiający dopuszcza uchwyt w formie obejmy do okrągłego pojemnika na ostre przedmioty o poj. 2 l.

WZÓR UMOWY

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający odstąpi od zapisów umowy w §3 pkt. 9 i 10, dotyczących szkolenia personelu w zakresie obsługi i konserwacji, jeśli zgodnie z oświadczeniem Producenta produkt jakim są wózki reanimacyjne oraz ówzek medyczny-zabiegowy nie są aparaturą medyczną i nie wymagają przeszkolenia przed użytkowaniem, gdyż wystarczającym dokumentem jest instrukcja obsługi?

Odp. Tak, Zamawiający odstępuje i wymaga złożenia oświadczenia

Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający odstąpi od zapisów umowy w §4 pkt. 4 dotyczących przeglądów okresowych wózków reanimacyjny oraz wózka medycznego-zabiegowego, jeśli zgodnie z oświadczeniem Producenta wózki te nie są aparaturą medyczną zatem nie wymagają przeglądów?

Odp. Tak, Zamawiający odstępuje i wymaga złożenia oświadczenia

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych