Sygn. USK/DZP/PN-318/2019	                                          				Wrocław, 2019-09-23

Dotyczy:  Dostawa sprzętu na potrzeby Centrum Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (2) USK/DZP/PN-318/2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pytanie 1.

Dotyczy pakietu. 4. Wózek medyczny zabiegowy – 1szt. Pkt. 1.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek zabiegowy, którego

wymiary zewnętrzne (bez wyposażenia dodatkowego) wynoszą:

- szerokość:		650mm,

- głębokość:		475mm,

- wysokość:		900mm,

Odp. TAK

Pytanie 2.

Dotyczy pakietu. 4. Wózek medyczny zabiegowy – 1szt. Pkt. 2.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek zabiegowy, którego

szafka ma wymiary:

- szerokość:		620mm,

- głębokość:		450mm,

- wysokość do blatu:	720mm (nie wliczając kół),

Odp. TAK

Pytanie 3.

Dotyczy pakietu. 4. Wózek medyczny zabiegowy – 1szt. Pkt. 3.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek zabiegowy, wyposażony

w 4 szuflady o następujących wysokościach:

- 3 górne szuflady o wysokości użytkowej: 110mm,

- 1 dolna szuflada o wysokości użytkowej: 230mm,

Odp. TAK

Pytanie 4.

Dotyczy pakietu. 4. Wózek medyczny zabiegowy – 1szt. Pkt. 4.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek zabiegowy, którego szuflady mają powierzchnię użytkową wynoszącą: 480x 360 [mm]?

Odp. TAK

Pytanie 5.

Dotyczy pakietu. 4. Wózek medyczny zabiegowy – 1szt. Pkt. 6.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek zabiegowy, którego konstrukcja opiera się na 4 solidnych aluminiowych kolumnach, ściany boczne i tylnia wózka wykonane są                            z lekkiego, nierdzewnego, odpornego na częste dezynfekcje kompozytu aluminium, fronty szuflad stalowe – lakierowane proszkowo na wskazany kolor, blat roboczy ze stali nierdzewnej?

Jest to rozwiązanie korzystniejsze parametrowo od opisanego przez Zamawiającego.

Odp. TAK

Pytanie 6.

Dotyczy pakietu. 4. Wózek medyczny zabiegowy – 1szt. Pkt. 7.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek zabiegowy, którego blat roboczy wykonany jest ze stali nierdzewnej, co ogranicza namnażanie się bakterii, wykonany z pogłębieniem zapobiegającym zlewaniu się płynów, dodatkowo zabezpieczony po bokach i z tyłu chromowanymi relingami przed zsuwaniem się przedmiotów?

Odp. TAK

Pytanie 7.

Dotyczy pakietu. 4. Wózek medyczny zabiegowy – 1szt. Pkt. 8.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek zabiegowy, którego podstawa wykonana jest z bardzo grubego, solidnego tworzywa ABS, z wyprofilowanymi nad każdym z kół odbojami zabezpieczającymi wózek, wyposażona w 4 podwójne, niebrudzące posadzki koła, w tym                     2 z hamulcem, a 1 z funkcją jazdy kierunkowej?

Odp. TAK

Pytanie 8.

Dotyczy pakietu. 4. Wózek medyczny zabiegowy – 1szt. Pkt. 9.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek zabiegowy, wyposażony                                 w dodatkowy wysuwany blat boczny z tworzywa ABS, o wymiarach użytkowych: 360x 350 [mm]?

Odp. TAK

Pytanie 9.

Dotyczy pakietu. 4. Wózek medyczny zabiegowy – 1szt. Pkt. 10.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek zabiegowy, wyposażony w uchwyty szuflad bezpieczne, bez ostrych krawędzi, wykonane z tworzywa ABS, jak na zdjęciu poniżej:

Odp. TAK

Pytanie 10.

Dotyczy pakietu. 4. Wózek medyczny zabiegowy – 1szt. Pkt. 11.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek zabiegowy, wyposażony w:

- szyny instrumentalne (min. 3) do mocowania wyposażenia dodatkowego, wykonane                              z aluminium, zintegrowane z korpusem w specjalnie przygotowanych prowadnicach,                                bez ostrych krawędzi,

- 1x koszyk na akcesoria, chromowany, mocowany do szyny z boku wózka, o wymiarach:

- szerokość: 23cm, - głębokość: 11cm, - wysokość: 11cm,

- 2x kosz na odpady z tworzywa, z blokadą pokrywy w pozycji pionowej, mocowany do szyny,

- 1x uchwyt na rękawiczki mocowany do szyny z boku wózka,

- solidny uchwyt do przetaczania mocowany po prawej lub lewej stronie wózka w zależności od potrzeb użytkownika, uchwyt o regulowanej wysokości,

Odp. TAK. Bez koszy na śmieci.

Pytanie 11.

Dotyczy pakietu. 4. Wózek medyczny zabiegowy – 1szt. Pkt. 12.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek zabiegowy, którego wyposażenie dodatkowe i akcesoria mocowane są do szyn, przytwierdzanych do wózka w specjalnie przygotowanych prowadnicach na jego bokach – szyny mocowane w prowadnicy za pomocą specjalnych kostek w formie                bryły – z gwintem na śrubkę blokującą szynę? Szyny stabilne, nieodkształcające się podczas użytkowania.

Poniżej zdjęcia poglądowe wózka, który chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu:

Odp. TAK

Pytanie 12.

Dotyczy pakietu. 30. Wózek reanimacyjny – 12szt. Pkt. 1.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, o wymiarach:

- szerokość:	650mm,

- głębokość:	475mm,

- wysokość:	970mm,

Odp. TAK

Pytanie 13.

Dotyczy pakietu. 30. Wózek reanimacyjny – 12szt. Pkt. 2.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, wyposażony

w 5 szuflad o następujących wysokościach:

- 4 górne szuflady o wysokości użytkowej 110mm każda,

- 1 dolna o wysokości użytkowej 230mm,

?

Wszystkie szuflady wyposażone w wyciągane tworzywowe podziałki z możliwością dowolnej konfiguracji przegród, oraz system samo-domykających się szuflad.

Odp. TAK

Pytanie 14.

Dotyczy pakietu. 30. Wózek reanimacyjny – 12szt. Pkt. 4.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, wyposażony w system centralnego zamka, blokujący wszystkie szuflady jednocześnie, bez dodatkowej blokady 1. i  2. szuflady?

Odp. NIE

Pytanie 15.

Dotyczy pakietu. 30. Wózek reanimacyjny – 12szt. Pkt. 5.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, którego blat roboczy wykonany jest ze stali nierdzewnej, w celu ograniczenia namnażania się bakterii, wykonany z pogłębieniem zapobiegającym zlewaniu się płynów, dodatkowo zabezpieczony po bokach i z tyłu chromowanymi relingami przed zsuwaniem się przedmiotów?

Odp. TAK

Pytanie 16.

Dotyczy pakietu. 30. Wózek reanimacyjny – 12szt. Pkt. 6.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, wyposażony w akcesoria                   i osprzęt dodatkowy mocowany na aluminiowych szynach umożliwiających dowolną aranżację elementów, tj.:

- metalowa miska z uchwytem mocującym do szyny (miska wyjmowana z uchwytu),

- uchwyt na pojemnik na ostre przedmioty mocowany do szyny o wymiarach wskazanych

przez Zamawiającego,

- obrotowa półka na defibrylator z możliwością obrotu o 360°, z pasami mocującymi sprzęt,

o wymiarach: 370x 280 [mm],

- pojemnik na rękawiczki,

- uchwyt i pojemnik na cewniki mocowane do szyny, pojemnik w formie tworzywowej tuby,

- wieszak na płyny infuzyjne,

- uchwyt na butlę z tlenem,

- płyta do przeprowadzania RKO montowana na tylniej ścianie wózka,

- listwa zasilająca z 4 gniazdami,

- dodatkowy wysuwany blat boczny z tworzywa ABS,

Odp. TAK

Poniżej zdjęcia poglądowe wózka, który chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu:

Pytanie 17.

Dotyczy pakietu. 31. Wózek transportowy – 1szt. Pkt. 8.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, którego oparcie pleców regulowane jest w zakresie 0-62o, dla lepszej stabilności za pomocą 2 sprężyn gazowych?

Odp. TAK

Pytanie 18.

Dotyczy pakietu. 31. Wózek transportowy – 1szt. Pkt. 8.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, którego pozycja Trendelenburga regulowana jest hydraulicznie w zakresie: 0-14o?

Odp. TAK

Pytanie 19.

Dotyczy pakietu. 31. Wózek transportowy – 1szt. Pkt. 8.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, którego pozycja anty-Trendelenburga regulowana jest hydraulicznie w zakresie: 0-14o?

Odp. TAK

Pytanie 20.

Dotyczy pakietu. 31. Wózek transportowy – 1szt. Pkt. 8.

Czy Zamawiający wymaga wózka umożliwiającego lepsze monitorowanie pacjenta dzięki zastosowaniu

leża opartego na 2 kolumnach wznoszących?

Poniżej zdjęcia poglądowe wózka, który chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu:

Odp. TAK

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Ofertę należy złożyć do dnia 01.10.2019 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.10.2019  r. o godz. 13:00 w Dziale Zakupów i Zamówień Publicznych, 50-369 Wrocław, ul. M. Skłodowskiej – Curie 58.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych