Sygn. USK/DZP/PN-318/2019	                                          				Wrocław, 2019-09-16

Dotyczy:  Dostawa sprzętu na potrzeby Centrum Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (2) USK/DZP/PN-318/2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Dotyczy Pakiet 5 – Aparat EKG – 1 szt

- Pkt. 2 Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez ekranu dotykowego, wyposażony w membranową klawiaturę funkcyjną, alfanumeryczną?

Odp. TAK

- Pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne wskaźnik graficzny zlej jakości sygnału?

Odp. TAK

- Pkt. 11 Czy Zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony we wbudowaną drukarkę drukującą w formacie A4, dzięki czemu nie ma potrzeby podłączania dodatkowych urządzeń?

Odp. TAK

- Pkt. 12 Czy Zamawiający dopuści aparat bez tej funkcji charakterystycznej dla jednego producenta?

Odp. TAK

- Pkt. 14 Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zapis badania na karcie SD?

Odp. TAK

- Pkt. 16 Czy Zamawiający dopuści aparat bez tej funkcji?

Odp. TAK

- Dotyczy: Wzór umowy § 3 pkt. 4

Wykonawca nie powinien być obciążany kosztami typu transport, różnica w cenie itp. związanymi z zakupem asortymentu, będącego przedmiotem niniejszej umowy u innych dostawców. Zamawiający jest chroniony na wypadek niedostarczenia przez Wykonawcę sprzętu w terminie określonym umową, karami umownymi (opisanymi w par. 11). Wobec powyższego wnioskujemy o wykreślenie w/w pkt. z umowy.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy: Wzór umowy § 3 pkt. 8 i 11

Urządzenia będące przedmiotem oferty często posiadają ograniczenia dostępu do ich konfiguracji, diagnostyki i czynności serwisowych tam, gdzie nieprawidłowe przeprowadzenie naprawy bądź ingerencja w parametry konfiguracyjne może wpłynąć negatywnie na jakość diagnostyczną urządzenia bądź bezpieczeństwo jego pracy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w pkt na: Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych w zakresie niewykraczającym poza zakres opisany w ogólnie dostępnej instrukcji serwisowej bądź instrukcji obsługi wszystkich urządzeń wchodzących w zakres zamówienia (…).

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy: Wzór umowy § 4 pkt. 6

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji urządzenia. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, a o czas przedłużającej się naprawy ponad terminy określone w umowie. W związku z powyższym prosimy o wprowadzenie stosownej zmiany w treści umowy.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy wzoru umowy § 11

Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcanie do udziału w zamówieniach publicznych.

W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych/ oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy wzoru umowy § 11 pkt. 11

Odstąpienie od umowy / rozwiązanie umowy jest czynnością radykalną, w związku z czym prosimy Zamawiającego o dodanie do punktu następującego zastrzeżenia: Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem odstąpienia od umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin, nie krótszy niż 14 dni.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych