Sygn. USK/DZP/PN-318/2019	                                          				Wrocław, 2019-09-17

Dotyczy:  Dostawa sprzętu na potrzeby Centrum Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (2) USK/DZP/PN-318/2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pakiet 31 – Wózek transportowy  – 1 szt.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lub będzie wymagał aby wysokiej klasy wózek transportowy posiadał regulację wysokości w zakresie lepszym od wymaganego tj. 560 – 930 mm?

Odp. TAK. Dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy wózek do transportu pacjenta, w którym leże ma wymiary 1920 x 668 mm ?

Odp. TAK.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy wózek transportowy z regulacją oparcia pleców w zakresie 0 – 870 i regulacją Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie 0 – 120?

Odp. TAK.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy wózek do transportu pacjenta z materacem o grubości 6,5 cm w pokrowcu rozciągliwym w dwóch kierunkach i odpornym na środki dezynfekcyjne?

Odp. TAK.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych