Sygn. USK/DZP/PN-318/2019	                                                   				Wrocław, 2019-09-05

Dotyczy:  Dostawa sprzętu na potrzeby Centrum Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (2)

USK/DZP/PN-318/2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pakiet nr 37 – Stojak na pompy infuzyjne (załącznik nr 2):

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stojaka wykonanego (wysuwany wysięgnik, głowica, kolumna) ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) z podstawą ze stali w gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL?

Odpowiedź :

Tak

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stojaka z zakresem regulacji minimalnie różniącym się od wymaganego w SIWZ tj. 1200/2150mm?

Odpowiedź :

Tak

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych