Sygn. USK/DZP/PN-318/2019	                                                   				Wrocław, 2019-09-27

Dotyczy:  Dostawa sprzętu na potrzeby Centrum Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (2)

USK/DZP/PN-318/2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

1.Czy Zamawiający w pakiecie  24- Fotel do pobierania krwi – dopuści fotel z regulacją kąta oparcia  0°-85°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający w pakiecie  31 dopuści wózek o następujących parametrach:

Wyposażenie standardowe:
• podstawa wózka ze stali malowanej farbą proszkową w kolorze białym
• wymienny materac z uchwytami pokryty tapicerką skóropodobną standard line (kolory 1-25)
• podgłówek regulowany za pomocą sprężyny gazowej

• regulacja kąta leża (pozycja Trendelenburga)

• opuszczane barierki boczne oraz uchwyty do prowadzenia ze stali nierdzewnej
• płyta HPL przezierna dla promieni RTG
• 4 krążki odbojowe w ramie wózka
• hydrauliczna regulacja wysokości za pomocą pedałów nożnych
• system kół jezdnych (4 koła; 2 z blokadą jazdy, 2 z blokadą obrotu)
• uchwyty mocujące złożoną kroplówkę

Wyposażenie opcjonalne:
• podstawa wózka w dowolnym kolorze według symboliki RAL (oprócz koloru białego)
• system jezdny z centralną blokadą kół
• koszyk na butlę z tlenem
• koszyk na ubranie
• stojak na kroplówkę (głowica z 2 haczykami)
• wieszak na rolkę z podkładem
• prowadnica na kasetę RTG

Dane techniczne:

- Długość: 211,5 cm

- Szerokość: 88 cm

- Wysokość: 57 - 99 cm

- Średnica kół: 12,5 cm

- Dopuszczalne obciążenie: 250 kg

- Waga: 76 kg

- Regulacja kąta nachylenia leża: 0° - 10°

- Wymiary podgłówka: 63x63 cm

- Wymiary leża: 130x63 cm

- Kąt nachylenia podgłówka: -25° - 60° (sprężyna gazowa)

Odpowiedź: SIWZ bez zmian.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych