Wrocław, dnia 02 - 10 - 2019 r.

# Nr sprawy: USK/DZP/PN-271/2019

# Odpowiedź nr 2

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Dostawa środków dezynfekcyjnych na podstawie art. 38 ust.1 pkt. 1), art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawców, jednocześnie wyjaśniając co następuje.

Pytanie nr 1 - Pakiet 7a

Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek do mycia i dezynfekcji wrażliwych powierzchni oraz wyposażenia medycznego (np.głowice usg, sttetoskopy). Na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, bez aldehydów. Spektrum działania: B, (Tbc), F, V (HCV, HBV, Vaccina Noro, , Rota) do 5 minut, (warunki brudne ) o wymiarach 20 x 20cm, Opakowanie w tubie, Wyrób medyczny.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2 - Pakiet 7b poz 2a i 2b

Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek na bazie QAV do dezynfekcji głowic ultrasonograficznych i wyrobów medycznych, działający na B włącznie z MRSA i VRE, F, V (HCV, HBV, HIV, rota, Vaccina, Noro) w czasie 1min (warunki brudne) Tbc - 5 minut (warunki brudne). Z możliwością poszerzenia o Aspergillus i Cl. Difficile poprzez wydłużenie czasu do 15 minut. Umożliwiający dezynfekcję w okulistyce gonioskopów i innych soczewek diagnostycznych oraz pryzmatów w tonometrach aplanacyjnych. opakowanie podstawowe (twarde) Znak CE. Konfekcjonowane po 120 sztuk w tubie z przeliczeniem ilości.

Odp. Dopuszcza do pozycji 2

Pytanie nr 3 - Pakiet 1 poz 2

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny profesjonalnej emulsji o działaniu pielęgnującym i  regenerującym z zawartością szeregu substancji odżywczych gliceryny, lanoliny, allantoiny i kompleksu witamin A, E, B5, konfekcjonowanego w opakowaniach po 500ml z pompką dozującą.

Odp. Zgodnie z SIWZ. Błąd pytania , poz. 2 to preparat do mycia rąk

Pytanie nr 4 - Pakiet 1 poz 5 i 6

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ na bazie 85% alkoholu etylowego. Nie ma  żadnej podstawy merytorycznej do stawiania wymogu aby preparat posiadał zawartość minimum 89% alkoholu etylowego. Taki zapis służy jedynie ograniczeniu konkurencji i został wprowadzony aby zablokować Wykonawców posiadających równoważnie rozwiązania.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5

Pakiet 1 poz 8 Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ konfekcjonowanego w opakowania po 400ml z przeliczeniem ilości.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

POUCZENIE

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

Informacji, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, udziela Dział Zakupów i Zamówień Publicznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu,  tel. 71 / 784 – 20 – 28, adres e-mail: ekomar@usk.wroc.pl

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych