Wrocław, dnia 02 - 10 - 2019 r.

# Nr sprawy: USK/DZP/PN-271/2019

Odpowiedź nr 5

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Dostawa środków dezynfekcyjnych na podstawie art. 38 ust.1 pkt. 1), art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawców, jednocześnie wyjaśniając co następuje.

Pytanie nr 1 - do pakietu nr 7a:

Czy Zamawiający dopuści  do oceny chusteczki bezalkoholowe w rozmiarze minimum 13x19 cm pakowane w opakowaniach typu flow-pack, o spektrum B, Tbc, F, V( Noro, Rota, HIV, HBV, HCV, Polyoma, ) do 15 minut z możliwością przedłużenia o Adeno, będące wyrobem medycznym klasy IIa?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 2 - do pakietu nr 7a:

Prosimy o potwierdzenie, że z uwagi na zastosowanie chusteczek Zamawiający wymaga zaoferowanie chusteczek bez zawartości alkoholu w składzie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

POUCZENIE

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

Informacji, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, udziela Dział Zakupów i Zamówień Publicznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu,  tel. 71 / 784 – 20 – 28, adres e-mail: ekomar@usk.wroc.pl

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych