Wrocław, dnia 02 - 10 - 2019 r.

# Nr sprawy: USK/DZP/PN-271/2019

# Odpowiedź nr 6

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Dostawa środków dezynfekcyjnych na podstawie art. 38 ust.1 pkt. 1), art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawców, jednocześnie wyjaśniając co następuje.

# Pakiet nr 1, uwaga pod pakietem

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w zapisie pod pakietem nie doszło do omyłki pisarskiej a preparaty ze sobą kompatybilne powinny być z pozycji 1-2 oraz 4-8?

Odp. Tak

# Pakiet nr 2, poz. 6

Czy za względu na fakt, że oczekiwany preparat posiada termin ważności 12 m-cy od daty produkcji Zamawiający wyrazi zgodę aby  w w/w pozycji preparat posiadał 9 miesięczny okres ważności od daty dostawy?

Odp. Tak.

# Pakiet nr 2, poz. 12

W związku z wycofaniem preparatu opisanego w w/w pozycji prosimy Zamawiającego o dopuszczenie preparatu Octenident zarejestrowanego jako kosmetyk. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odp. Tak, dopuszczamy

# Pakiet nr 3, poz. 5

W związku z wycofaniem preparatu opisanego w w/w pozycji prosimy Zamawiającego o dopuszczenie preparatu typu Cidex Opa na bazie aldehydu orto-ftalowego gotowy do użycia możliwość stosowania przez 14 dni (paski kontrolne). Spektrum działania: B,Tbc F,V  w czasie do 5 min. Opakowanie 3,78l. W razie zgody prosimy o określenie jaką ilość opakowań należy wycenić.

Odp. Tak dopuszczamy.

# Pakiet nr 3, poz. 6

W związku z wycofaniem preparatu opisanego w w/w pozycji prosimy Zamawiającego o dopuszczenie preparatu typu Cidex Opa na bazie aldehydu orto-ftalowego gotowy do użycia możliwość stosowania przez 14 dni (paski kontrolne). Spektrum działania: B,Tbc F,V  w czasie do 5 min. Opakowanie 3,78l. W razie zgody prosimy o określenie jaką ilość opakowań należy wycenić.

Odp. Tak dopuszczamy

# Pakiet nr 3, poz. 8

W związku z wycofaniem preparatu opisanego w w/w pozycji prosimy Zamawiającego o dopuszczenie preparatu typu Sekusept Pure Clean do ręcznego mycia instrumentów medycznych włącznie z endoskopami giętkimi i ich akcesoriami na bazie niejonowych substancji powierzchniowo czynnych (tenzydów) oraz środków kompleksujących. Sekusept Pure Clean może być stosowany w niskich stężeniach w zakresie od 0,3% (3ml / l) do 1% (10ml / l), Znak CE, op. 2l.

Odp. Tak dopuszczamy

# Pakiet nr 3, poz. 9

W związku z wycofaniem preparatu opisanego w w/w pozycji prosimy Zamawiającego o dopuszczenie preparatu typu Aniosyme Prime 750 ml trójenzymatycznego preparatu w pianie do zwilżania i wstępnej dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych. Skład: IV-rzędowe związki amonowe, niejonowe związki powierzchniowo czynne, kompleks enzymów (proteaza, lipaza, amylaza), związki pomocnicze. Podstawowe działanie biobójcze już w 5 minut ( B, F). Znak CE.

Odp. Tak dopuszczamy

# Pakiet nr 3, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat o spektrum działania B, F, V do 15 minut, Tbc w 60 minut? Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odp. Tak dopuszczamy

# Pakiet nr 4a, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat o spektrum działania: B (MRSA), F, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Herpes) w stężeniu 0,25% w czasie 15 minut, Tbc w stężeniu 0,5% w 30 minut, spełniający pozostałe zapisy SIWZ ?

Odp. Tak

# Pakiet nr 4a, poz. 2

W związku z wycofaniem preparatu opisanego w w/w pozycji prosimy Zamawiającego o dopuszczenie preparatu typu Surfanios Premium o spektrum działania: B (MRSA), F, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Herpes) w stężeniu 0,25% w czasie 15 minut, Tbc w stężeniu 0,5% w 30 minut, z wykluczeniem działania bójczego na Legionella pneumoniae. Pragniemy zaznaczyć, że wyżej zaproponowany preparat posiada pełne działanie bakteriobójcze zgodnie z normą EN 16615:2015, w której nie występują jako organizmy testowe Legionella pneumoniae. Preparat o podwójnym statusie (biobój i wyrób medyczny).

Odp. Tak

# Pakiet nr 4a, poz. 14

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie chusteczek bezalkoholowych o spektrum działania B,F do 5 min, V(HIV,HCV,HBV,Adeno,Plyoma SV 40, Rota) do 1 min, Noro – 15 min. Rozmiar 20x20 cm, opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Tak

# Pakiet nr 4a, poz. 21

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie chusteczek alkoholowych o zakresie działania B, F (C.Albicans), Tbc – do 1 min, V(HIV,HCV,HBV)-30 sek. V(Rota, Adeno) – 5 min. Noro – 10 min. Badania wykonane dla roztworu odciśniętego z chusteczki. Wymiar 130x245 mm. Pakowane po 90 szt. (opakowanie wielokrotnie zamykane) z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odp. Dopuszczamy

# Pakiet nr 4a, poz. 23

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat stosowany w stężeniu 2% w czasie działania 10 minut do ogólnej dezynfekcji powierzchni oraz do dezynfekcji i mycia narzędzi lekarskich. Działa bakteriobójczo i wirusobójczo (włącznie z HIV i HBV). Stosowany do dezynfekcji ogólnej czystych powierzchni działa bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo w czasie 15 minut.

Odp. Dopuszczamy

# Pakiet nr 6, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat wykazujący działanie na rany oparzeniowe I i II stopnia ? Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Odp. Dopuszczamy

# Pakiet nr 7a, poz. 1a

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie chusteczek o spektrum działania dla V (HCV, HBV, Noro) do 1 minuty, V (Adeno,Polio, Rota) – 30 min, testy wykonane na roztworze odciśniętym z chusteczki. Wymiar 13 x 22 cm, pakowane w tubie po 125 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. TAK

# Pakiet nr 7a, poz. 1b

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie chusteczek o spektrum działania dla V (HCV, HBV, Noro,) do 1 mnuty, V (Adeno,Polio, Rota) – 30 min, testy wykonane na roztworze odciśniętym z chusteczki.  wymiar 13 x 22 cm, pakowane w opakowanie uzupełniające po 125 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. TAK

# Pakiet nr 17, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny  preparat bez zawartości glioksalu, spełniający wszystkie pozostałe zapisy SIWZ? Brak w/w substancji w składzie ma swoje uzasadnienie w wynikach najnowszych badań, według których glioksal jest czynnikiem sprzyjającym powstawaniu komórek rakowych.

Odp. TAK

# Pytanie

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów w §11 ust. 2 z „Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia(…)” na „Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2,5% wartości niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia(…)”

Odp. Zgodnie z SIWZ

POUCZENIE

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

Informacji, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, udziela Dział Zakupów i Zamówień Publicznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu,  tel. 71 / 784 – 20 – 28, adres e-mail: ekomar@usk.wroc.pl

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych