Sygn. USK/DZP/PN-345/2019	                                          				Wrocław, 2019-09-20

Dotyczy:  Dostawa sprzętu na potrzeby Centrum Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (3) USK/DZP/PN-345/2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pytanie do opisu przedmiotu zamówienia – pakiet 12

Czy zamawiający dopuści stojak, którego kolumna jest wykonana ze stali malowanej proszkowo a regulowany wysięgnik oraz głowice są wykonane ze stali nierdzewnej. To rozwiązanie spełnia faktyczne wymagania funkcjonalne i jest znacznie tańsze od wymaganego.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie do opisu przedmiotu zamówienia – pakiet 39

Czy zamawiający dopuści wyrób spełniający wymagania SIWZ, wyposażony w mankiet o rozmiarze 27 – 35 mm? Jest to ogólnie przyjęty standard dla dorosłych pacjentów.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie do opisu przedmiotu zamówienia – pakiet 40

Czy dopuszczą Państwo wysokiej klasy stetoskop z podwójną głowicą o średnicy lejka 30 mm i średnicy membrany 44 mm, wykonany z chromowanego mosiądzu, wyposażony w zapasowe oliwki ale nie posiadający zapasowej membrany, ponieważ w praktyce nie zdarza się konieczność jej wymiany w czasie kilkuletniej normalnej eksploatacji?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi 
w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych