Sygn. DZP.242.394.2019									Wrocław, 2019-11-19

Dotyczy: Zakup i dostawę sprzętu na potrzeby Centrum Chorób Serca USK.

Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w pakiecie 8 dopuści ciśnieniomierz o zakresie pomiaru ciśnienia 30 - 280 mmHg, zakresie  pomiaru tętna 40 do 200(uderzeń/min) oraz temperaturze przechowywania -10 do 55(st.C) ? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w pakiecie 9 dopuści ciśnieniomierz z mankietem 2-przewodowym na rzepy dla dorosłych rozmiar standard 32-42 cm bez klamry-przekładki oraz tarczą manometru z możliwością obrotu prostopadle do mierzącego o ponad 65° lewo/prawo? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w pakiecie 7 dopuści aparat AMBU o następujących parametrach:

Koncentracja tlenu:

|  | Niemowlę | Dziecko | Do rosły |
| --- | --- | --- | --- |
| O2 przepływ | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 |
| Ilość uderzeń( BPM) | 60 | 60 | 60 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 |
| Objętość oddechowa | 20 | 20 | 20 | 150 | 150 | 150 | 600 | 600 | 600 |
| Bez rezerwuaru (%) | 55 | - | - | 46 | - | - | 34 | 38 | - |
| Z rezerwuarem (%) | - | 87 | 95 | - | 84 | 96 | - | 64 | 94 |

Warunki testów:

Zgodność 0.02 l/cmH2O

Opór 20cmH2O

Stosunek   I:E – 1:2

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający w pakiecie 5 dopuści ciśnieniomierz z obudową  i korpusem wykonanym z tworzywa sztucznego, z  gruszką do pompowania mankietu usztywnioną łyżką z aluminium, który nie występuje w wersji bezlateksowej? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający w pakiecie 11 dopuści taboret  z podstawą chromowaną  z możliwością blokady, gdzie   zakres wysokości siedziska wynosi : od 65 cm – do 90  cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww.  odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych