Sygn. DZP.243.93.2019									Wrocław, 2019-11-18

Dotyczy: Zakup i dostawa nici.

Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pytanie nr 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie parametrów nici z poz. 1, 3, 4, tj, prosimy o podanie krzywizny oraz typu igły, wraz z długości nici.

Odpowiedź:

| Nr pozycji | Opis | Grubość nitki | Długość nitki | Wielkość igły | Krzywizna igły | Rodzaj ostrza igły | Po przeliczeniu ilość saszetek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nici niewchłanialne, plecione, poliestrowe z powleczeniem poszczególnych włókien stanowiących strukturę nici | 3/0 | 90cm niebieska lub zielona | 2 x 20 mm | 1/2 koła | okrągła | 720 |
| 2 | Niewchłanialne, plecione, powlekane, naturalne, jedwabne | 2 | 150 cm | bez igły | bez igły | bez igły | 360 |
| 3 | Wchłanialne w czasie 60-90 dni od zaimplantowania, z kwasu poliglikolowego, plecione, powlekane, syntetyczne | 3/0 | 90 cm | 26 mm | 1/2 koła | okrągła | 360 |
| 4 | Wchłanialne w czasie 60-90 dni od zaimplantowania, z kwasu poliglikolowego, plecione, powlekane, syntetyczne | 3/0 | 3x 45 cm | bez igły | bez igły | bez igły | 360 |

Pytanie nr 2

Prosimy o ujednolicenie jednostki miary, w kolumnie nr 3 Zamawiający ustalił jednostkę miary jako sztukę, w kolumnie nr 4 w ilości zapotrzebowania Zamawiający oczekuje opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający umieszcza poprawiony formularz asortymentowo-cenowy.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww.  odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych