Sygn. USK/DZP/PN-374/2019	                                                   				Wrocław, 2019-12-16

Dotyczy:  Dostawa sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej; USK/DZP/PN-374/2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów SIWZ- Formularza cenowego:

Pakiet nr 1 Osteosynteza podstawowa

- Poz. 1-5 Czy Zamawiający dopuści śruby z gniazdem typu pogłębiony krzyżak zamiast imbus typu gwiazdka?

- Czy Zamawiający wydzieli płytki z poz. 21, oraz implanty system MODUS TriLock 2.0/2.3/2.5 mm z poz. 70-75 do osobnego pakietu? Umieszczenie w pakiecie w/w pozycji asortymentowych uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu większej niż jeden liczbie Wykonawców. Ponadto wyroby, o których mowa są oferowane na rynku polskim tylko przez jednego producenta zagranicznego, w związku z czym wydzielenie tych pozycji umożliwi złożenie konkurencyjnych ofert polskim producentom. Z analiz postępowań wynika, że różnica w cenie jest nawet na poziomie ok. 30%, na korzyść wykonawców krajowych. W związku z powyższym, uważamy, że uzasadnione jest wydzielenie w/w pozycji 
do oddzielnego pakietu.

Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 2 rekonstrukcja oczodołu i środ

- Czy Zamawiający wydzieli siatki i piny resorbowalne z poz. 21-24 do osobnego pakietu? Celowe umieszczenie w pakiecie w/w pozycji asortymentowych uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu większej niż jeden liczbie Wykonawców. Ponadto wyroby, o których mowa są oferowane na rynku polskim tylko przez jednego producenta zagranicznego, w związku z czym wydzielenie tych pozycji umożliwi złożenie konkurencyjnych ofert polskim producentom. Z analiz postępowań wynika, że różnica w cenie jest nawet na poziomie ok. 30%, na korzyść wykonawców krajowych. W związku z powyższym, uważamy, że uzasadnione jest wydzielenie w/w pozycji do pakietu nr 9, dedykowanego Osteosyntezie resorbowalnej.

Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 7 Płytka ACP

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie śrub w magazynkach po 5 szt.? W przypadku pozytywnej odpowiedzi należy przeliczyć ilości  z 160szt./5 = 32 op.

Odpowiedź :

Zamawiający wyraża zgodę po przeliczeniu ilości do pełnych opakowań

Pakiet nr 8 Śruby do bloków kostnych

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie śrub w magazynkach po 5 szt.? W przypadku pozytywnej odpowiedzi należy przeliczyć ilości  z 80szt./5 = 16 op.

- Czy Zmawiający dopuści możliwość oferowania śrub do blokowania bloków kostnych o średnicy 1,2mm kolor niebieski, gniazdo  pogłębiony krzyżak, samogwintujące,  rozmiar 8,10,12,14mm?

Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 10 system rekonstrukcji żuchwy

- Prosimy o wyjaśnienie, czy ilości podane w formularzu cenowym w kolumnie „zamawiana ilość” określają pojedynczą ilość sztuk śrub czy ilość klipów (1 klip to 5 śrub)? Jeżeli odpowiedź brzmi, że pojedynczą ilość śrub to prosimy o zgodę na przelicznie ilości na magazynki/klipy – op.?

Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 19 Zestaw do dystrakcji podniebienne

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie dystraktora wewnątrz-podniebiennego szczęki, o długości dystrakcji 8 mm, 13,5 mm, 19 mm oraz 24 mm (do wyboru Zamawiającego)? Pozytywna odpowiedź umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej niż jeden liczbie wykonawców, co uczyni postępowanie bardziej konkurencyjnym i umożliwi Zamawiającemu wybór oferty najkorzystniejszej cenowo.

Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 20 Traumatologia

- Czy Zamawiający w poz. 8-10 dopuści tolerancję śr. wierteł  (+/- 0,1mm), odpowiadającej oferowanym 
w pakiecie śrubom?

- Czy w poz. 22 Zamawiający dopuści płytki proste 16-otworowe zamiast 17-otworowe?

Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 21 Ortognatyka

- Czy Zamawiający w poz. 8-10 dopuści tolerancję śr. wierteł  (+/- 0,1mm), odpowiadającej oferowanym 
 w pakiecie śrubom?

- Czy w poz. 17 Zamawiający dopuści płytki o gr. 0,6mm zamiast 0,7mm?

- Czy w poz. 22 Zamawiający dopuści płytki proste 16-otworowe zamiast 17-otworowe?

Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ

Dotyczy pakietu 20 i 21

- Poz. 1-7 Prosimy o wyjaśnienie, czy ilości śrub podane w formularzu cenowym w kolumnie „zamawiana ilość” określają pojedynczą ilość sztuk śrub czy ilość klipów (1 klip to 5 śrub)? Jeżeli odpowiedź brzmi, że pojedynczą ilość śrub to prosimy o zgodę na przelicznie ilości na magazynki/klipy – op.?

- Czy Zamawiający wydzieli płytki i piny resorbowalne z poz. 24, 25 (pakiet nr 20) oraz z poz. 24, 25 (pakiet nr 21) do osobnego pakietu? Celowe umieszczenie w pakiecie w/w pozycji asortymentowych uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu większej niż jeden liczbie Wykonawców. Ponadto wyroby, o których mowa są oferowane na rynku polskim tylko przez jednego producenta zagranicznego, 
w związku z czym wydzielenie tych pozycji umożliwi złożenie konkurencyjnych ofert polskim producentom. Z analiz postępowań wynika, że różnica w cenie jest nawet na poziomie ok. 30%, 
na korzyść wykonawców krajowych. W związku z powyższym, uważamy, że uzasadnione jest wydzielenie w/w pozycji do pakietu nr 9, dedykowanego Osteosyntezie resorbowalnej.

Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ

Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów SIWZ wzoru umowy z komisem:

- Czy Zamawiający usunie w §3 ust. 5 słowo „wszystkie” lub „itp.”?

Wykonawca zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego zobowiązany jest do pokrycia różnicy pomiędzy kwotą zakupu interwencyjnego u innego dostawcy w przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę towaru 
w terminie. Ponadto pragniemy nadmienić, iż został wymieniony katalog ew. kosztów zakupu interwencyjnego.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie w §5 ust. 3, że szczegółowy skład komisu zostanie ustalony między stronami umowy, Zamawiającym i Wykonawcą?

- Czy w §5 ust. 7 Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z raz w miesiącu na raz na trzy miesiące?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu zapłaty w §7 ust. 1  na 60 dni od daty wystawienia faktury?

Chcielibyśmy zauważyć, że niezależnie od uzgodnionego terminu Zamawiający będzie zobowiązany 
do zapłaty odsetek zgodnie postanowieniami Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach  handlowych.

- Czy Zamawiający zmieni w §7 ust. 2 wysokość naliczanych odsetek na odsetki ustawowe?

Zgodnie z obecnymi zapisami wysokość odsetek nie ma w żaden sposób mobilizacyjnego charakteru 
do regulowania należności w terminie przez Zamawiającego gdyż wynoszą zaledwie 3,65% w skali roku. Ponadto określone przez Zamawiającego kary umowne za nieterminowe dostawy są nieproporcjonalne 
i wynoszą ok. 1825% wartości niezrealizowanej dostawy w skali roku.

- Czy Zamawiający dookreśli w §8 ust. 1, iż termin załatwienia reklamacji jakościowej będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy 
do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

- Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §11:

  - ust. 1 z 20% na 10% niezrealizowanej części umowy,

  - ust. 2 z 5% na 1% wartości niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień zwłoki?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

- Czy Zamawiający dookreśli w §13, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty?

Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

Odpowiedź  zbiorcza  do pytań do wzoru umowy z komisem:

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych