### Opis Przedmiotu Zamówienia

| Nazwa zadania: | Konserwacja, naprawa i kontrola stacji oczyszczania ścieków. Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych ul. Chałubińskiego 2 we Wrocławiu. |
| --- | --- |
| Opis przedmiotu zamówienia (w przypadku dostaw: parametry techniczne, funkcjonalne, w przypadku usług: zakres usługi, jm, ilość, rodzaj, zakres): | Mechaniczne czyszczenie dwóch zbiorników stacji o pojemności 1m3 z wykorzystaniem samochodu asenizacyjnego wraz z odblokowaniem pomp co dwa miesiące w okresie 24 miesięcy, lub w przypadku konieczności wcześniej na zlecenie Zamawiającego. Czyszczenie obejmuje również działania mające na celu jak największe udrożnienie kanalizacji z zalegających zanieczyszczeń, w tym puszczenie wody w toaletach na oddziałach kliniki. Czas reakcji – jak najszybszy – do 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia. Po wykonaniu czyszczenia - kontrola pracy stacji, w tym kontrola pracy pomp, szafy sterowniczej z pracą układu stacji, zakończona protokołem. Naprawa – wymiana 2 łańcuchów utrzymujących pompę w zbiornikach stacji dezynfekujących ścieki. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania tych prac. Dostawa i uzupełnienie wg zapotrzebowania w zbiorniku stacji stabilizowanego podchlorynu sodu, o roztworze 15%, pojemności jednego opakowania 35 kg, z terminem ważności 6 mies. – łącznie 4x35 kg w okresie 24 miesięcy. |