Wrocław, dnia  10.01.2020r.

Nr sprawy: USK/DZP/PN-323/2019

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy ( 4 )

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu ,jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na” Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem Systemu do śródoperacyjnego monitoringu neurofizjologicznego dla Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ” na podstawie  art. 38 ust 1 pkt 3) w związku  z art.  38 ust 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych( tj. Dz.U. z 2018 r., poz.1986) informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawcy, jednocześnie wyjaśniając co następuje:

PYTANIE 1 Załącznik nr 2, Pakiet 1, punkt 21

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie w Punkcie 21 Opisu Przedmiotu Zamówienia poddaje ocenie jakościowej: Możliwość rozbudowy oferowanego systemu na dzień składania ofert o dodatkowy moduł VEP (wzrokowe potencjały wywołane).

W odpowiedziach z dnia 8.01.2020 roku Zamawiający wymaga odblokowania w dniu dostarczenia sprzętu modalności VEP.

Jakie jest stanowisko Zamawiającego w tej sprawie?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż w punkcie 21 Opisu Przedmiotu Zamówienia poddaje ocenie jakościowej: Możliwość rozbudowy oferowanego systemu na dzień składania ofert o dodatkowy moduł VEP (wzrokowe potencjały wywołane) i jednocześnie zmienia zapis w punkcie 19 Opisu Przedmiotu Zamówienia nadając mu brzmienie:

Oprogramowanie: Baza danych pacjentów i procedur. Automatyczny zapis do pamięci wszystkich krzywych pomiarowych uśrednianych przy wymuszonym potencjale. Prezentacja sygnału biologicznego rzeczywistego, uśrednionego, kaskadowego i trendów. Okna ekranowe jednoczasowo przedstawiające przebiegi modalności: EMG, MEP, SEP, AEP, EEG, fali D (D-wave), uporządkowanych jedno nad drugim lub jedno obok drugiego, prezentacja min. 8 okien PW (potencjałów wywołanych) oraz wolnobiegnące EMG. Menu w języku polskim. Możliwość wyzwalania EMG za pomocą detekcji płynącego prądu i ręcznie. Definiowanie i zapamiętywanie szablonów operacyjnych, min. 12 szablonów dostępnych programowo z klawiszy szybkiego dostępu ekranu głównego. Funkcja szybkiego rozpoczęcia pracy bez wpisywania danych pacjenta.

Ponadto modyfikujemy odpowiedź na pytanie 2 w odpowiedziach 3:

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga aby oferowane modalności : EMG, TcMEP, SSEP/SEP,DNS, AEP/BAEP, VEP  były odblokowane w dniu dostarczenia sprzętu i nie wymagały od Zamawiającego konieczności zakupu dodatkowych licencji w przyszłości?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga modalności pomiarowych minimalnie: EMG, AEP, SEP, MEP, EEG, TOF, pomiar fali D (D-wave) zgodnie z punktem 4 tabeli i wymaga, aby były odblokowane w dniu dostarczenia sprzętu i nie wymagały od Zamawiającego konieczności zakupu dodatkowych licencji w przyszłości.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Jednocześnie Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert : 15.01.2020r., godz. 12 :00 i  i otwarcia ofert : 15.01.2020r., godz. 13 :00

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych