Wrocław, 07.02.2019 r.

Nr sprawy: USK/DZP/PN-408/2019

Odpowiedzi na  zapytania Wykonawców (2)

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego wraz z montażem i instalacją dla Uniwersyteckiej Przychodni Specjalistycznej – sprawa: USK/DZP/PN-408/2019,  informuje, że wpłynęły zapytania jednocześnie wyjaśniając, co następuje:

Pakiet 1 – Iluminator naczyniowy

– Pkt. 4   Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy iluminator naczyniowy z kompatybilnym statywem jezdnym z ruchomym ramieniem typu „gęsia szyjka”, blokowanymi kółkami, bez uchwytu mocującego z gniazdem zasilania oraz z blokadą na urządzenie ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

– Pkt. 5   Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy iluminator naczyniowy z obrazowaniem przebiegu naczyń żylnych na skórze bez możliwości pomiaru ich głębokości ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

– Pkt. 7   Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy iluminator naczyniowy z trybami pracy: standardowy, pediatryczny oraz tryb inwersji tzw. negatywowy ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

– Pkt. 8   Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy iluminator naczyniowy bez wyświetlacza LCD z wygodnym przyciskiem do skanowania umiejscowionym w centralnym punkcie skanera ? Użytkownik zamiast skupiać się na iluminacji żył na skórze, niepotrzebnie skupia się na ekranie LCD, co może wpływać negatywnie na ocenę żylną pacjenta.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

– Pkt. 9   Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy iluminator naczyniowy bez funkcji pomiaru głębokości żył i oceni to na 5 punktów ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

– Pkt. 11   Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy iluminator naczyniowy z 3 trybami regulacji jasności wyświetlanego obrazu i oceni to na 5 punktów ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pouczenie:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych