Wrocław, 17.02.2019 r.

Nr sprawy: USK/DZP/PN-460/2019

Odpowiedzi na  zapytania Wykonawców (1)

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na doposażenie dla Inspektora Ochrony Radiologicznej w sprzęt medyczny ,USK/DZP/PN-460/2019,  informuje, że wpłynęły zapytania jednocześnie wyjaśniając, co następuje:

Pytanie 1 dot. Pakietu 2, fartuch ochronny rtg I :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 2 fartuchów ochronnych rtg I o poniższej charakterystyce: fartuch dwustronny: garsonka (komplet) zabezpieczający przód, boki i tył użytkownika; ochrona przed promieniowaniem RTG: każda z połat o ekwiwalencie 0,5mm Pb (przód)/ 0,25mm Pb (tył); zdejmowany ze spódnicy pas odciążający lędźwiowy odcinek kręgosłupa; połączenie z osłoną na tarczycę poprzez klamrę, wykonany z materiału lekkiego, z dwóch wyraźnych, jednorodnych warstw materiału zawierających ołów i antymon, materiał zewnętrzny chroniący przed przenikaniem płynów, łatwo zmywalny i poddający się dezynfekcji?

Pytanie 2 dot. Pakietu 2, fartuch ochronny rtg II:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 2, fartuchów ochronnych rtg II o poniższej charakterystyce: fartuch wykonany z materiału lekkiego, z dwóch wyraźnych, jednorodnych warstw materiału zawierających ołów i antymon, materiał zewnętrzny chroniący przed przenikaniem płynów, łatwo zmywalny i poddający się dezynfekcji, fartuch chroniący przód i tył, fartuch zapinany na rzep, każdy fartuch wyposażony w szeroki elastyczny pas, połączenie z osłoną na tarczycę poprzez klamrę, ochrona przed promieniowaniem 0,5mm Pb (przód)/0,25mm Pb (tył)?

Pytanie 3 dot. Pakietu 2, fartuch ochronny rtg III:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 2, fartuchów ochronnych rtg III o poniższej charakterystyce: fartuch wykonany z materiału lekkiego, z dwóch wyraźnych, jednorodnych warstw materiału zawierających ołów i antymon, materiał zewnętrzny chroniący przed przenikaniem płynów, łatwo zmywalny i poddający się dezynfekcji, ochrona przodu wraz z częściową ochroną tyłu o ekwiwalencie 0,35mm Pb, pasy tylne krzyżujące się na plecach chronią łopatki i okolice nerek, pasy z wbudowanym ortopedycznym panelem opierają się na biodrach, odciążając tym samym plecy, zapięcie typu rzep na biodrach, połączenie z osłoną na tarczycę poprzez klamrę?

Pytanie 4 dot. Pakietu 2 osłona tarczycy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 2 osłony na tarczycę o następującej charakterystyce: wymiar osłony: długość 10 cm, szerokość 21 cm, rozmiar kołnierza do 51 cm, ochrona 0,5mm Pb, zapięcie magnetyczne (magnes), osłona wykonana z materiału lekkiego, z dwóch wyraźnych, jednorodnych warstw materiału zawierających ołów i antymon, materiał zewnętrzny chroniący przed przenikaniem płynów, łatwo zmywalny i poddający się dezynfekcji?

Pytanie 5 dot, Pakietu 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłon indywidualnych rtg o gwarancji 24 miesięcy?

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na żadne z zapytań. Fartuchy mają być pokryte materiałem zawierającym włókna węglowe działające antystatycznie oraz jodek srebra z działaniem antybakteryjnym. Za małe wymiary osłon na tarczycę.

Wymagamy gwarancji  minimum 60 miesięcy.

Pouczenie:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych