Wrocław, dnia 30 - 03 - 2020 r.

# Nr sprawy: DZP.242.61.2020

Odpowiedź nr 2

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Doposażenie Zakładu Patomorfologii na podstawie art. 38 ust.1 pkt. 3), 38 ust. 2 i 4   Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ oraz informuje że wpłynęły zapytania Wykonawców, jednocześnie wyjaśniając co następuje.

Pytanie nr 1 dotyczy:  pakiet 5 – wirówka cytologiczna

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o następujących parametrach w odniesieniu do wymaganych?

| L.P. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- |
|  | Wirówka dedykowana m.in. do badań cytologicznych | Wirówka dedykowana do badań cytologicznych |
|  | Zakres RPM min.: 90 ÷ 6 000, krok 1 RPM | Zakres RPM 200 ÷ 2 000, krok 10 RPM |
|  | RCF max. 4830xg | RCF max. 1175xg |
|  | Zasilanie : 230V 50/60Hz | Zasilanie : 230V 50/60Hz |
|  | Możliwość nastawienia czasu wirowania w przedziale od 1s do 99h59 min59s | Możliwość nastawienia czasu wirowania w przedziale od 0,1 min. do 99,5 min |
|  | Dźwiękowe powiadomienie o zakończonym programie | Dźwiękowe powiadomienie o zakończonym programie |
|  | Wirnik horyzontalny cytologiczny, komplet z zawieszkami | Wirnik horyzontalny cytologiczny, komplet z zawieszkami |
|  | Programy użytkownika min. 20 | Programy użytkownika 100 |
|  | Wyświetlacz graficzny LCD - wygaszanie ekranu po okresie bezczynności | Wyświetlacze LCD |
|  | Menu w języku polskim | Menu w języku angielskim |
|  | Manualne ustawianie promienia wirowania (z automatyczną korektą RCF) | Przełącznik trybu RCF |
|  | Tryb pracy ciągłej HOLD | Brak pracy ciągłej HOLD |
|  | Praca w trybie SHORT | Praca w trybie SHORT |
|  | Zmiana parametrów podczas wirowania | Zmiana parametrów podczas wirowania |
|  | Automatyczne otwieranie pokrywy | Automatyczne otwieranie pokrywy |
|  | Komora wirowania ze stali nierdzewnej | Komora wirowania ze stali nierdzewnej |
|  | Czujnik niewyważenia | Czujnik niewyważenia |
|  | Blokada pokrywy podczas wirowania | Blokada pokrywy podczas wirowania |
|  | Blokada startu przy otwartej pokrywie | Blokada startu przy otwartej pokrywie |
|  | Awaryjne otwieranie pokrywy | Awaryjne otwieranie pokrywy |
|  | Wymiary (+/- 20mm): 300 x 365 x 455mm [HxWxD], 570mm wys. z otwartą pokrywą; | Wymiary: 325 x 405 x 500 mm [HxWxD] |
|  | Waga 20 kg (+/- 3kg) | Waga 32 kg |
|  | W zestawie komplet wkładek cytologicznych do wykonania minimum 200 preparatów. | W zestawie komplet wkładek cytologicznych do wykonania minimum 200 preparatów. |
|  | Gwarancja, min. 24 miesiące | Gwarancja, 24 miesiące |

Odpowiedź:

TAK - zamawiający dopuści taki sprzęt

Pytanie nr 2 - dotyczy: Sposób składania ofert – SIWZ

Czy Zamawiający ze względu na bezpieczeństwo obu stron, rozważy ze względu na zaistniałą sytuację, związaną z COVID-19 wprowadzić elektroniczną opcję składania ofert? Jeśli tak, to na jakich zasadach?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również elektroniczną opcję składania ofert.

Wykonawca składający ofertę w formie elektronicznej jest zobowiązany składać wszystkie dokumenty (oferty oraz oświadczenia) pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest jego prawidłowe złożenie na Platformie dostępnej pod adresem https://usk-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. Korzystanie 
z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.

Zmiana treści SIWZ

I   Zamawiający dodaje do punktu VII Rozdziału I SIWZ „Instrukcja dla Wykonawcy” punkty 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 o brzmieniu:

- Wykonawca składający ofertę w formie elektronicznej zobowiązany jest składać wszystkie dokumenty (oferty oraz oświadczenia) pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest jego prawidłowe złożenie na Platformie dostępnej pod adresem https://usk-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. Korzystanie  z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.

- Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet.

- Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w formie elektronicznej musi posiadać konto na platformie. Wykonawca posiadający konto na Platformie zakupowej  https://usk.wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SIWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.

- Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy zakupowej USK Wrocław:

Dopuszczalne przeglądarki internetowe:

- Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,

- Google Chrome 31

- Mozilla Firefox 26

- Opera 18

Pozostałe wymagania techniczne:

- dostęp do sieci Internet

- zainstalowana wtyczka flash - flash player - dotyczy Zamawiajacego

- obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax

- włączona obsługa JavaScript

- zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s

- zainstalowany Acrobat Reader

- zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy

W przypadku aukcji z podpisem elektronicznym dopuszczalne są przeglądarki internetowe:

- dla Windows Vista: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9

- dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11

- dla Windows 8: Internet Explorer 11

- dla Windows 10: Internet Explorer 11

Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy:

- Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.

- Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.

- Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Unizeto Technologies SA.

- Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.

Dopuszczalne formaty przesyłanych danych

image/bmp, image/x-windows-bmp, application/msword, application/drafting, image/gif, application/x-compressed, application/x-gzip, multipart/x-gzip, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-latex, application/pdf, image/pict, image/png, application/mspowerpoint, application/postscript, application/rtf, application/x-rtf, text/richtext, image/tiff, image/x-tiff, application/mswrite, application/excel, application/x-excel, application/vnd.ms-excel, application/x-msexcel, application/vnd.ms-excel, text/xml, application/x-zip-compressed, application/zip, application/vnd.ms-office, image/x-ms-bmp, video/x-msvideo, audio/x-ms-wma, application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet, application/acad, application/x-acad, application/autocad_dwg, image/x-dwg, application/dwg, application/x-dwg, application/x-autocad, image/vnd.dwg, drawing/dwg

- Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych. Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. Potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty, dokumentu będąc niezalogowanym na Platformie zakupowej. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu. W przypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie zakupowej, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę zakupową.

- We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (ID postępowania).

- Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  „

II    Rozdział I SIWZ „Instrukcja dla Wykonawcy”  punkt VII.1 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca składa OFERTĘ z załącznikami pisemnie w formie oryginału, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r., poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem  posłańca. Zamawiający dopuszcza również złożenie oferty w formie elektronicznej w sposób określony w punktach VII.12, VII.13, VII.14, VII.15, VII.16, VII.17, VII.18, VII.19”

III  Zamawiający na podstawia art. 38 ust. 4, 4a  ustawy z dnia 29 stycznia 2004  r.  Prawo zamówień  publicznych ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. ) zmienia treść SIWZ w pkt. XI Instrukcji dla Wykonawcy   – zmienia termin składania i otwarcia ofert. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert:  dnia 06.04.2020 r.  godzina 12:00

Termin otwarcia ofert:  dnia 06.04.2020 r. godzina  12:30

POUCZENIE

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

Informacji, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, udziela Dział Zakupów i Zamówień Publicznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu,  tel. 71 / 784 – 20 – 28, adres e-mail: ekomar@usk.wroc.pl

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych