Wrocław, dnia  15. 04.2020 r.

Nr sprawy: DZP.242.73.2020

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego    w trybie   przetargu    nieograniczonego   na dostawę odczynników wraz z dzierżawą  do diagnostyki przy łóżku chorego (POCT) na obu obszarach oraz DMSO i Testu Bocznego- powtórzenie pakietu nr 7, nr 9.

na podstawie  art. 38 ust 1 pkt 1) w związku  z art.  38 ust 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawcy jednocześnie wyjaśniając co następuje:

ZAPYTANIA  dotyczące  pakietu nr 7

1.W związku z wprowadzenie przez producenta, nowego typu kart odczynnikowych umożliwiających poszerzenie menu badań możliwych do uzyskania z jednej próbki pacjenta, dodatkowo o oznaczenia BUN, UREA i TCO2, wraz z jednoczesną zmianą konfekcjonowania odczynników w opakowania po 25 szt. (dotychczas 50 szt./op.) zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie do analizatora EPOC nowego typu odczynników, wraz z proporcjonalnym przeliczeniem oferowanych ilości pełnych opakowań na ilość umożliwiającą wykonanie wymaganej liczby oznaczeń.

ODPOWIEDŹ:  Tak

2.Prosimy o zgodę na dopuszczenie minimalnego terminu wynoszącego 3 miesiące od daty dostawy dla kart odczynnikowych oraz 6 m-cy od daty dostawy dla płynów kontrolnych i kapilar.

Jednocześnie deklarujemy możliwość realizowania dostaw w ilościach dostosowanych do aktualnych potrzeb Zamawiającego, dzięki czemu nie będzie konieczności tworzenia przez niego buforów magazynowych a co się z tym wiąże, ryzyka przeterminowania się odczynników

ODPOWIEDŹ:  Tak

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcy  ciąży obowiązek   uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.  Wszystkie odpowiedzi stają się  integralną częścią SIWZ.

Przedłużenie termin składania i otwarcia ofert.

Zamawiający  w celu zachowania terminów przewidzianych w art. 38 ust1  pkt 1 ) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert:  dnia    20.04.2020 r.  godzina  12:00

Termin otwarcia ofert:  dnia     20.04.2020r.   godzina  12:30

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych