Wrocław, dnia  30. 04.2020 r.

Nr sprawy:    DZP.242.89.2020

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy (2)

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego    w trybie   przetargu    nieograniczonego   na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem  sprzętu i aparatury  medycznej  dla Zakładu Radiologii  Ogólnej, Zabiegowej   i  Neuroradiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego- powtórzenie, na podstawie  art. 38 ust 1 pkt 2) w związku  z art.  38 ust 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawców  jednocześnie wyjaśniając co następuje:

1.Czy Zamawiający w pakiecie 15 dopuści wózek zabiegowy o następujących parametrach:

Wózek  wykonany są ze stali lakierowanej metodą proszkową. Blat wózka wykonano w tworzywa ABS (STYREN-BUTADIEN-AKRYLONITRYL). Wózek medyczny posiada przeciwpyłowe koła wykonane z gumy termoplastycznej, trzy z nich posiadają blokadę.
Maksymalne obciążenie całkowite wózka 110 KG
Maksymalne obciążenie szuflady 25 KG

Spełnia wymagania wielu oddziałów szpitalnych. Ułatwia transport materiałów medycznych i lekarstw. Wózek wyposażony w centralny zamek, dodatkowy, wysuwany blat boczny oraz koła przeciwpyłowe.

Akcesoria:

- regulowany wieszak na płyny infuzyjne

- kosz uniwersalny

- zamykany kosz na odpady

- pojemnik odporny na przekłucia

- koła przeciwpyłowe

- nadstawka anestezjologiczna na lekarstwa

Szuflady:

- samoczynne domykanie

- wymiary:

- - 569mm x 398mm x 76mm

- - 569mm x 398mm x 155mm

- - 569mm x 398mm x 234mm

Wymiary:  690mmx518mm1006mm

Zdjęcie poglądowe wózek					zdjęcie poglądowe nadstawki do wózka

ODPOWIEDŹ:  zgodnie ze SIWZ

2.Czy Zamawiający w pakiecie 20 dopuści fotel o następujących parametrach

- Całkowita szerokość: 80 cm

- Całkowita długość: 80,5 cm

- Szerokość podstawy: 70 cm

- Długość podstawy: 70,5 cm

- Całkowita wysokość: 82,5 cm

- Masa stanowiska: 16 kg

- Dopuszczalne obciążenia: 120 kg

Zdjęcie poglądowe

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ .

ODPOWIEDŹ:  Zmawiający dopuszcza również

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek   uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.  Wszystkie odpowiedzi stają się  integralną częścią SIWZ.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych