Wrocław, dnia  25. 05.2020 r.

Nr sprawy: DZP.242.79.2020

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego    w trybie   przetargu    nieograniczonego   na usługę  przeglądów serwisowych oraz konserwacji central wentylacyjnych i wentylacyjno-klimatyzacyjnych 220 szt.  wraz z wentylatorami wyciągowymi 413 szt.na podstawie  art. 38 ust 1 pkt 3) w związku  z art.  38 ust 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawcy jednocześnie wyjaśniając co następuje:

ZAPYTANIE

Proszę o uzupełnienie wykazu filtrów absolutnych ponieważ występują w podsumowaniu ilości natomiast nie widnieją w zestawieniu. Dodatkowo w zestawieniu filtrów kieszeniowych oraz kasetowych nie są podane

konkretne ilości poszczególnych wymiarów i klas oraz część filtrów jest opisana modelami producenta central co nie jest jednoznaczne ze standardem.

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z zapisami umownymi Wykonawca w trakcie przeglądów wykonuje m.in. wymianę filtrów powietrza w centralach wentylacyjnych – filtry dostarcza Zamawiający. Wykonawca w ramach tego zadania nie wymienia filtrów absolutnych. Szczegóły dot. filtrów powietrza w centralach Wykonawca zweryfikuje i poda w trakcie dokonywania przeglądu central.

Zamawiający zaprasza do dokonania wizji lokalnej celem zapoznania się z obiektami.

Wizja lokalna jest możliwa w dni robocze w godz. 8-14, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem

Działu Utrzymania Obiektu:   kampus przy ul. M.  Curie- Skłodowskiej tel. 515-038-201; kampus przy ul. Borowskiej tel. 662-232-525.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych