Wrocław, 02.05.2020 r.

Nr sprawy: DZP.242.84.2020

Odpowiedzi na  zapytania Wykonawców (2)

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę atestowanych filtrów powietrza do central wentylacyjnych i wentylacyjno-klimatyzacyjnych. DZP.242.84.2020,  informuje, że wpłynęły zapytania jednocześnie wyjaśniając zgodnie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp., co następuje:

- W jakiej ramie mają zostać wykonane filtry absolutne?

Odpowiedź:  Ramka metalowa

- Prosimy o doprecyzowanie wymagań dla filtrów absolutnych. We wzorze umowy widnieje zapis, że dostarczane filtry będą spełniać wymogi minimalnej przepustowości – wydajności 900 m3/h.
Których pozycji te wymagania dotyczą? Niemożliwe jest, aby wszystkie filtry absolutne posiadały wydajność min. 900 m3/h.

Odpowiedź: wymogi minimalnej przepustowości – wydajności 900 m3/h dot. filtrów absolutnych w bud. J poz. 17 i 19 oraz bud. D poz. 14 i 15

.

.

Pouczenie:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych