{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pakiet nr 1","Pakiet nr 2"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pakiet nr 1","index":0,"n_rows":12,"n_cols":10,"rows_kept":12,"merged":[[1,0,1,1],[2,0,2,9],[9,6,9,7],[10,6,10,7],[11,6,11,7]]}
[{"$nulls":9},"Załacznik nr 1"]
["Pakiet nr 1"]
["Wykonywanie w okresie 3 lat okresowych przeglądów serwisowych oraz napraw kompresorów i osuszaczy w kampusie przy ul. Borowskiej"]
["Lp.","Lokalizacja / pomieszczenie ","Rodzaj urządzenia","Typ /\nproducent /\nrok produkcji","Oznakowanie","Ilość m-cy konserwacji","Cena jedn.\nnetto za konserwację \nza 1 przegląd","Cena jedn.\nbrutto za konserwację\nza 1 przegląd","Wartość netto\nza konserwację","Wartość brutto\nza konserwację"]
["1.","Budynek Gazów Medycznych T","Sprężarka śrubowa olejowa\n ","prod. BOGE \ntyp DW LS 40-2\nrok prod. 2006\nnr fab. 5006833","S1",6]
["2.","Budynek Gazów Medycznych T","Sprężarka śrubowa olejowa\n ","prod. BOGE \ntyp DW LS 40-2\nrok prod. 2006\nnr fab. 5006834","S2",6]
["3.","Budynek Gazów Medycznych T","Sprężarka śrubowa olejowa\n ","prod. BOGE \ntyp DW LS 40-2\nrok prod. 2006\nnr fab. 5006835","S3",6]
["4.","Budynek Gazów Medycznych T","Osuszacz powietrza","prod. Draeger \ntyp MA DME050S\nnr ser. 59305A","O1",6]
["5.","Budynek Gazów Medycznych T","Osuszacz powietrza","prod. Draeger \ntyp MA DME050S\nnr ser. 59306A","O2",6]
[{"$nulls":6},"Razem serwisy"]
[{"$nulls":6},"Usuwanie awarii",null,{"v":90000,"d":"90,000.00"},{"$f":"I11*1.23","v":{"v":110700,"d":"110,700.00"}}]
[{"$nulls":6},"Ogółem pakiet nr 1",null,{"$f":"SUM(I10:I11)","v":{"v":90000,"d":"90,000.00"}},{"$f":"SUM(J10:J11)","v":{"v":110700,"d":"110,700.00"}}]

{"sheet":"Pakiet nr 2","index":1,"n_rows":18,"n_cols":9,"rows_kept":18,"merged":[[1,0,1,1],[2,0,2,8],[15,5,15,6],[16,5,16,6],[17,5,17,6]]}
[{"$nulls":8},"Załacznik nr 1"]
["Pakiet nr 2"]
["Wykonywanie w okresie 3 lat okresowych przeglądów serwisowych oraz napraw kompresorów i osuszaczy w kampusie przy ul. M.C.Skłodowskiej"]
["Lp.","Lokalizacja / pomieszczenie ","Rodzaj urządzenia","Typ /\nproducent /\nrok produkcji","Ilość m-cy konserwacji","Cena jedn.\nnetto za konserwację \nza 1 przegląd","Cena jedn.\nbrutto za konserwację\nza 1 przegląd","Wartość netto\nza konserwację","Wartość brutto\nza konserwację"]
[1,"ul. T. Chałubińskiego 1a\nDawny II Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii","Agregat sprężarkowy","Air Pol \ntyp N50\nrok prod. 2004\nnr fab.900",3]
[2,"ul. M.Curie-Skłodowskiej 50/52 \nOddział Intensywnej Terapii Dziecięcej i Anestezjologii","Kompresor","KAESER \ntyp Air Tower 8\nnr fab. 1049\nrok prod. 1999",3]
[3,"ul. M.Curie-Skłodowskiej 50/52 \nOddział Intensywnej Terapii Dziecięcej i Anestezjologii","Kompresor","KAESER \ntyp Air Tower 8\nnr fab. 1.8995.2/1002052\nrok prod. 1999",3]
[4,"ul. M. Curie-Skłodowskiej 66\nDawny blok OP Kl. Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej","Kompresor","Gardner Denver S.R.I.\nBOTTARINI \ntyp KA-4\nnr fab. BA 40459001\nrok prod. 2016",3]
[5,"ul. M. Curie-Skłodowskiej 66\nDawny blok OP Kl. Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej","Kompresor","Gardner Denver S.R.I.\nBOTTARINI \ntyp KA-4\nnr fab. BA 40459002\nrok prod. 2016",3]
[6,"ul. M. Curie-Skłodowskiej 66\nDawny blok OP Kl. Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej","Kompresor","Gardner Denver S.R.I.\nBOTTARINI \ntyp KA-4\nnr fab. BA 40459003\nrok prod. 2016",3]
[7,"ul. M. Curie-Skłodowskiej 66\nDawny blok OP Kl. Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej","Osuszacz powietrza","TYPE  VITh PUR 3 8 ECONOMIZER SN ADEC 3/ 01625001705",3]
[8,"ul. T. Chałubińskiego 3\nKlinika Ginekologii i Położnictwa          ","Kompresor"," Atlas Copco Air Power typ SF-4\nnr API707855\nrok prod. 2008",3]
[9,"Wyb. L. Pasteura 2\nDawna Centralna Sterylizacja","Agregat sprężarkowy","ASPA\nnr fab.5727\nrok prod. 1988",3]
[10,"Wyb. L. Pasteura 4\nOddział Transplantacji Szpiku I Kl. Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku","Kompresor","KAESER \ntyp Air Tower 8\nnr fab. 1052\nrok prod. 1999",3]
[11,"Wyb. L. Pasteura 4\nOddział Transplantacji Szpiku I Kl. Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku","Osuszacz powietrza","TYP  SN ADEC 8/1915007063 MAX INTEL",3]
[{"$nulls":5},"Razem serwisy"]
[{"$nulls":5},"Usuwanie awarii",null,{"v":50000,"d":"50,000.00"},{"$f":"H17*1.23","v":{"v":61500,"d":"61,500.00"}}]
[{"$nulls":5},"Ogółem pakiet nr 2",null,{"$f":"H17+H16","v":{"v":50000,"d":"50,000.00"}},{"$f":"I17+I16","v":{"v":61500,"d":"61,500.00"}}]