Sygn. DZP.242.127.2020                                                                  Wrocław, 2020-06-05

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych; 
DZP.242.127.2020

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pakiet 1, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę do mocowania opatrunków szer. 10-13,5 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę do mocowania opatrunków szer. 3,5-4,5 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, poz. 7-10:

Jako, że wyroby będą stosowane na bloku operacyjnym w zabiegach chirurgicznych czy Zamawiający wymaga wyrobów zarejestrowanych w klasie IIa reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne 
do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1, poz. 7-10:

Czy w celu potwierdzenia prawidłowości procesu sterylizacji, Zamawiający wymagać będzie załączenia do oferty raportu walidacji procesu sterylizacji?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1, poz. 20:

Czy Zamawiający dopuści kompres oczny w rozmiarze 5x 6 cm??
Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1, poz. 31:

Czy Zamawiający dopuści przylepce pakowane zbiorczo A’12 sztuk? Cena podana zostanie za 1 sztukę wyrobu. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, poz. 36:

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| KOMPRES Z GAZY 17N 10X10CM 8W | 5,0000 | SZ |
| --- | --- | --- |
| TUPFER A 17N 20X20CM | 5,0000 | OP |
| WODA Z GLICERYNĄ W STRZYKAWCE 10ML L | 1,0000 | SZ |
| LUBRYKANT Z LIDOKAINĄ I CHLORHEKSYDYNĄ W STRZYKAWCE 6ML L + IFU | 1,0000 | SZ |
| POJEMNIK PLAST TYP NERKA 700ML | 1,0000 | SZ |
| POJEMNIK PLAST OKRĄG 125ML | 1,0000 | SZ |
| PĘSETA PLAST 13CM ANATOMICZNA ZIELONA | 1,0000 | SZ |

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, poz. 37:

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| Rękawice nitrylowe (na wierzchu) | M | 2 |
| --- | --- | --- |
| Kompresy z gazy 7,5x7,5cm 13N 8W | 7,5x7,5cm | 6 |
| Nożyk STITCH CUTTER | 11cm (+/-0,3) | 1 |
| Pęseta plastikowa, zielona | 13cm | 1 |
| Serweta z laminatu FB (owinięcie) | 45x38cm | 1 |

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1, poz. 40:

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| serweta FB | 75x45cm | 1 |
| --- | --- | --- |
| serweta L2 50x60cm z otworem 10cm i przylepcami na rogach | 50x60cm;Ø10cm | 1 |
| strzykawka 3ml | 3ml | 1 |
| strzykawka 5ml Luer Lock | 5ml | 1 |
| igła 1,2x40mm | 1,2x40mm | 1 |
| igła 0,5x25mm | 0,5x25mm | 1 |
| kompres z włókniny 30 gram, 4W | 7,5x7,5cm | 10 |
| Opatrunek Fixopore S | 5x7,2cm | 1 |
| penseta plastikowa | 13 cm | 1 |

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, poz. 42:

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| TUPFER A KULA 17N 20X20CM | 10,0000 | OP |
| --- | --- | --- |
| IGŁA INIEKCYJNA 18G X 1 1/2 (1,2X40MM) | 1,0000 | SZ |
| IGŁA INIEKCYJNA 22G X 1 1/2 (0,7X40MM) | 1,0000 | SZ |
| SERWETA 75X75CM | 1,0000 | SZ |
| SERWETA z laminatu o gram. 56 g/m2 90X75CM O8 PRZYL | 1,0000 | OP |
| STRZYKAWKA PLAST 2CZ 10ML LN TZIEL X | 1,0000 | SZ |
| STRZYKAWKA PLAST 2CZ 20ML LN TZIEL X | 1,0000 | SZ |
| SERWETA z laminatu o gram. 56 g/m2 240X120CM O10X10 | 1,0000 | SZ |
| POJEMNIK PLAST OKRĄG 250ML NIEBIESKI | 1,0000 | SZ |
| POJEMNIK PLAST OKRĄG 250ML TRANSPARENTNY | 1,0000 | SZ |
| KLESZCZYKI MET. DO IGŁY 13CM WEBSTER PROSTE ZNACZONE KOLOREM | 1,0000 | SZ |
| KLESZCZYKI PLAST PEAN 13CM NIEBIESKI | 1,0000 | SZ |
| OSTRZE CHIRURGICZNE DO SKALPELA NR 11 | 1,0000 | SZ |

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie dot. projektu umowy:

# Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 1 wzoru umowy wyrażenie „20% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „20% niezrealizowanej  wartości umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za niewykonanie umowy była naliczana proporcjonalnie do wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać te wartości. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

# Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 2 wzoru umowy słowa „opóźnienie”, „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłokę”, „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś także za wszelkie inne opóźnienia, czyli niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.” Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 3531 k.c.”

# Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 6 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy w ww. zakresie.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych