Sygn. DZP.242.174.2020	                                                               Wrocław, 2020-06-22

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Bloku Centralnego - ponowienie; DZP.242.174.2020

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pytanie 1 do pakietu 14  Lp 2

W ramach poprawy konkurencyjności proszę o dopuszczenie przedłużki wielorazowej elektrody monopolarnej o długości roboczej 138mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 do części nr 14 Lp 4

W ramach poprawy konkurencyjności proszę o dopuszczenie elektrody prostej kulowej, wielorazowej, średnica kulki 3,2-4mm, o długości 49mm, pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych