Sygn. DZP.242.174.2020	                                                               Wrocław, 2020-06-22

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Bloku Centralnego - ponowienie; DZP.242.174.2020

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w pakiecie 34 w pozycji 4, dopuści dzierżawę dwóch platform hybrydowych bipolarno-ultradźwiękowych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

dot. pakietu nr 34, poz. 4

Pragniemy poinformować, że przetworniki bipolarno-ultradźwiękowe są wielorazowe i przeznaczone do wykonania 100 procedur. W związku z tym prosimy o dopuszczenie dzierżawy generatorów hybrydowych z jednym przetwornikiem - który pozwoli na wykonanie procedur zgodnie z zapotrzebowaniem na końcówki jednorazowe określone w pozycjach 1 i 2 tego pakietu (65 sztuk).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

dot. zapisów umowy, zapisów SIWZ – rozdział XIII pkt. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podany termin dostawy liczony był w dniach roboczych?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4

dot. zapisów umowy §11 ustęp 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości podanej kary do 10% ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5

dot. zapisów umowy §11 ustęp 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości podanej kary do 2% ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6

dot. zapisów SIWZ oraz zapisów umowy

Jako, że przedmiotem zamówienia w pakiecie nr 34 jest dzierżawa generatora hybrydowego, Zamawiający nie zapomniał opublikować na swojej stronie internetowej stosownego załącznika dotyczącego wzoru umowy/dzierżawa jak to miało miejsce przy postepowaniu nr USK/DZP/PN-397/2019?

Odpowiedź:

Zamwiający zamieszcza na swojej stronie internetowej brakujący wzór umowy z dzierżawą.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w Pakiecie nr 37, poz. 1 uszczelki w rozmiarze 3,5mm kompatybilnej z trokarem do laparoskopii firmy Olympus?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie przez Zamawiającego w Pakiecie nr 37, poz. 7, którego rozmiaru trokara - firmy Olympus - dotyczy uszczelka?

Odpowiedź:

Dotyczy trokara rozmiar 11 mm.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający będzie wymagał w Pakiecie nr 37, poz. 10 przyłącza monopolarnego do kleszczyków chwytających?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający będzie wymagał w Pakiecie nr 37, poz. 12 przyłącza monopolarnego lub bipolarnego do kleszczyków preparacyjnych HQ+?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 37, poz. 15 wymaga w zakresie tych ilości dostarczenia uchwytów z przyłączem bipolarnym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 37, poz. 16 będzie wymagał w tym zakresie płaszczy do narzędzi bipolarnych?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych