DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

L. Dz. DZP.242.194.2020                                                                        Wrocław, dnia  21.07.2020 r.

Zakup wyposażenia meblowego wraz z dostawą i montażem przeznaczonego do części pomieszczeń budynku D – oddziału i poradni Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami oraz pracowni medycyny nuklearnej USK przy wyb. Pasteura 4.

nr sprawy DZP.242.194.2020

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2019 r. poz.1843 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pakiet nr 2 (formularz asortymentowo-cenowy)

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy w poz. 3 , 9, 12, 15, 22, 24 w której część górna posiada dwa przeszklone szkłem bezpiecznym skrzydła drzwi uchylnych oraz dwie półki wykonane ze stali nierdzewnej o maksymalnym udźwigu 25 kg; część dolna zamykana pełnymi drzwiami uchylnymi, wyposażona w jedną szklaną ze stali nierdzewnej zamykane zamkiem baskwilowym, wykończone uchwytem typu C (poniżej wizualizacja oferowanego uchwytu)?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza szafy o parametrach zgodnych z powyższym opisem.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taboretu w poz. 4, 13, 16, 22, 25 z siedziskiem tapicerowanym materiałem typu skaj (wewnątrz pianka); z nieregulowanym podnóżkiem – obręczą pod nogi (zamocowany na stałe tuż nad kółkami); z zakresem regulacji wysokości 49/63 cm; średnica siedziska ok. 35 cm? Poniżej wizualizacja oferowanego wyrobu.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza taborety o parametrach zgodnych z powyższym opisem.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regału w poz. 7 wg poniższego opisu i parametrów?

Regał listwowy mobilny jednostronny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regał wyposażony w 8 par haczyków umieszczonych z jednej strony, służących do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, półek, wieszaków. Podstawa na czterech kółkach fi 80 mm (dwa kółka z blokadą). Regał wyposażony w dwa uchwyty do prowadzenia. Podstawa regału o wymiarach 50x30 mm. Regał z profili 50x30x1,5 i 30x30x1,2mm, haczyki z pręta fi 5mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary (dłxszerxwys) w mm: 530x450x1500 (długość bez uchwytów), 690x450x1500 (długość z uchwytami)

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza regał o parametrach zgodnych z powyższym opisem.

- Czy Zamawiający może określić ilość półek na baseny i kaczki, jaką Wykonawca ma przewidzieć do zamocowania na regale z poz. 7?

Odp. Ilość półek na baseny i kaczki w regale ociekowym – 8 szt.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie półki ściennej w poz. 18, 26, 34 złożonej z dwóch przestawnych półek, które nie są wyposażone we wsporniki (stosowana przez naszą firmę technologia nie wymaga zastosowania dodatkowych wsporników)?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza półki ścienne o parametrach i sposobie mocowania zgodnym z powyższym opisem.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu w poz. 27, w którym powierzchnia stołu nie jest pokryta warstwą lakieru proszkowego (z uwagi na większą trwałość - cały stół wykonany ze stali nierdzewnej niemalowanej); przednie i tylne nogi wyposażone w stopki z możliwością regulacji w zakresie 20mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza stół o parametrach zgodnych z powyższym opisem.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu w poz. 28 wykonanego w całości ze stali nierdzewnej (z uwagi na większą trwałość bez elementów malowanych)?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza stół o parametrach zgodnych z powyższym opisem.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia wyjaśnień SIWZ w treści oferty. Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych