Wrocław, dnia  18. 09.2020 r.

Nr sprawy: DZP.242.255.2020

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy (13)

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego    w trybie   przetargu    nieograniczonego  na   dostawę  środków ochrony indywidualnej do zabezpieczenia personelu w razie kontaktu z pacjentem potencjalnie zakażonym Covid-19,na podstawie  art. 38 ust 1 pkt 1) w związku  z art.  38 ust 1a ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawców  jednocześnie wyjaśniając co następuje:

Pakiet nr 1, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne spełniające normę EN 14683?

ODPOWIEDŹ :  zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami

Pakiet nr 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści kombinezom ochronny wykonany z laminatu (polipropylen i polietylen) o gramaturze 63 g/m², kolor biały z niebieskim oklejeniem szwów.  Wyposażony w kaptur z elastycznym wykończeniem, gumkę z tyłu w pasie, w nadgarstkach i kostkach, zamek zakryty samoprzylepną patką. Środek  ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425, typ 4, 5, 6. Spełnione normy i poziomy ochrony EN ISO 13688:2013,  typ 4B wg EN 14605:2005 +A1:2009, typ 5B wg EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, typ 6B wg EN 13034:2005 + A1:2009, klasa 1 wg EN1073-2:2002, EN 14126:2003 +AC:2004 (klasa 6 Odporności na przenikanie skażonych cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego, klasa 6 Odporności a przenikanie czynników infekcyjnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych cząstek stałych), EN 1149-5:2018, EN 14325:2004.

ODPOWIEDŹ :  zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch z owinięciem wewnętrznym w serwetę włókninową?

ODPOWIEDŹ : TAK

Pakiet nr 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pełnobarierowy fartuch z włókniny SMS jałowy?

ODPOWIEDŹ : TAK

Pakiet nr 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem zakończony elastycznym mankietem z dzianiny?

ODPOWIEDŹ :TAK

Pakiet nr 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch zapinany na rzep w okolicy karku, oraz wiązany w pasie na troki?

ODPOWIEDŹ :TAK

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego  we Wrocławiu

Zofia Widomska-Brycka

Z-ca Kierownika ds. Przetargów

-podpis elektroniczny-