Wrocław, dnia  10. 11.2020 r.

Nr sprawy:    DZP.242.330.2020

(1)Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego    w trybie   przetargu    nieograniczonego   na Dostawę pt. ”Doposażenie Zakładu Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii „ na podstawie  art. 38 ust 1 pkt 2) w związku  z art.  38 ust 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawców  jednocześnie wyjaśniając co następuje:

Zadanie nr 6 - Pytanie1:

Prosimy o wykluczenie pakietu nr 6 z obowiązku dostarczenia następujących informacji:

•	wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego

( treść przedstawiona w par 3 pkt 7 rozdziału IV „ Wzór umowy -A” oraz w pkt 5 tabeli parametrów technicznych załącznika do FC  )

•	instrukcji serwisowej wszystkich urządzeń wchodzących w zakres zamówienia, w tym również po każdej aktualizacji oprogramowania ( treść przedstawiona w par 3 pkt 7 rozdziału IV „ Wzór umowy -A” oraz w pkt 5 tabeli parametrów technicznych załącznika do FC  )

•	kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów, wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych. ( treść przedstawiona w par 3 pkt 8 rozdziału IV „ Wzór umowy -A” oraz w pkt 5 tabeli parametrów technicznych załącznika do FC  )

•	Instrukcje dotyczące transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji , kalibracji, napraw, przeglądów( treść przedstawiona w par 3 pkt 9 ppkt a rozdziału IV „ Wzór umowy -A” oraz w pkt 5 tabeli parametrów technicznych załącznika do FC  )

•	wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych ( treść przedstawiona w par 3 pkt 9 ppkt b) rozdziału IV „ Wzór umowy -A” oraz w pkt 5 tabeli parametrów technicznych załącznika do FC  )

•	schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne( treść przedstawiona w par 3 pkt 9 ppkt c) rozdziału IV „ Wzór umowy -A” oraz w pkt 5 tabeli parametrów technicznych załącznika do FC  )

•	wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. ( treść przedstawiona w par 3 pkt 9 ppkt d) rozdziału IV „ Wzór umowy -A” oraz w pkt 5 tabeli parametrów technicznych załącznika do FC  )

Swoją prośbę argumentujemy faktem, iż oferowane przez nas rozwiązanie jest produktem medycznym. Podlega walidacji w związku z powyższym sprzęt w zakresie HW/SW może być serwisowany i naprawiany wyłącznie przez autoryzowany serwis producenta. Wymagane informacje i dokumenty stanowią ścisłą tajemnicę firmy. Nie mogą być upubliczniane i wykorzystywane przez osoby trzecie.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza w pakiecie 6 dostarczenie wymaganych dokumentów w zakresie dopuszczonym przez producenta. Wykonawca ma obowiazek przekazania zamawiającemu  instrukcji serwisowych  oraz kodów serwisowych w zakresie dopuszczonym przez producenta , instrukcji  obsługi wszystkich urządzeń  wchodzących w zakres zamówienia

Zadanie nr 6 - Pytanie 2 :

Zamawiający w pkt 8 do par 4 rozdziału IV „Wzór umowy -A” wymaga „Termin usunięcia wady strony ustalają na max. 2 dni robocze licząc od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie”. Prosimy o zmianę tej wartości na 3 dni robocze. Swoja prośbę argumentujemy ryzykiem związanym z ewentualną kwarantanną naszych inżynierów serwisu i koniecznością przesunięcia inżynierów z innego regionu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 6 - Pytanie 3:

wnosimy o wyłączenie sprzętu zastępczego z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska-Brycka

Zastępca Kierownika ds. Przetargów