Wrocław, dnia  18.01.2021 r.

Nr sprawy: DZP.242.353.2020

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy (1)

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego    w trybie   przetargu    nieograniczonego  na   dostawę sprzętu medycznego specjalistycznego dla  Bloku Centralnego –

przetarg dwuletni, na podstawie  art. 38 ust 1 pkt 1) w związku  z art.  38 ust 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawców  jednocześnie wyjaśniając co następuje:

ZAPYTANIA

1.	Dotyczy: Pakiet nr 3 – pozycja 1

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w pozycji nr 1 staplerów okrężnych jednorazowych o średnicy 21mm, 25mm (możliwość wyboru wysokości zszywki),  28mm, 29mm, 31mm, 33mm z manualną regulacją i kontrolą docisku zszywek , sterylnych, zszywki wykonane z drutu tytanowego przyjmującego kształt litery B po zamknięciu na zmienionej chorobowo tkance. Wysokości zszywek od 4,5 do 5,3 mm w zależności od rozmiaru staplera. Zamawiający określi średnicę staplera przy składaniu zamówienia.

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

2.	Dotyczy: Pakiet nr 8 – pozycja 1,2 i 3

Ze względu na fakt, że klipsy polimerowe są implantami chirurgicznymi pozostającymi w ciele pacjenta po zabiegu i podlegają szczególnej ewidencji w kartotece pacjenta i książce operacyjnej, wnosimy o potwierdzenie, że zaoferowane klipsy (każdy zasobnik) mają być wyposażone w naklejki do kartoteki pacjenta określające co najmniej: nazwę klipsa, nazwę producenta, numer katalogowy, nr serii, datę ważności.

Dokumentowanie założonych klipsów w kartotece pacjenta jest niezbędne ze względu na możliwe późniejsze badania w rezonansie magnetycznym MRI i konieczność wystawiania zaświadczeń dla pacjentów o dopuszczalności takich badań.

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający dopuszcza

3.	Dotyczy: Pakiet 10 – pozycje 1, 2, 3, 4 i 5

Ze względu na fakt, że klipsy tytanowe są implantami chirurgicznymi pozostającymi w ciele pacjenta po zabiegu i podlegają szczególnej ewidencji w kartotece pacjenta i książce operacyjnej, wnosimy o potwierdzenie, że zaoferowane klipsy (każdy zasobnik) mają być wyposażone w naklejki do kartoteki pacjenta określające co najmniej: nazwę klipsa, nazwę producenta, numer katalogowy, nr serii, datę ważności.

Dokumentowanie założonych klipsów w kartotece pacjenta jest niezbędne ze względu na możliwe późniejsze badania w rezonansie magnetycznym MRI i konieczność wystawiania zaświadczeń dla pacjentów o dopuszczalności takich badań.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

4.	Dotyczy: Pakiet 16 – pozycje 1, 2 i 3

Wnosimy o dopuszczenie obok dotychczasowych zapisów SIWZ możliwości zaoferowania równoważnego systemu SERRES do gromadzenia krwi i płynów odzyskanych z pola operacyjnego tj.

w pozycji 1

wkład sprasowany jednorazowego użytku do pojemników 2000 ml, wykonany z poliolefiny (bardzo wytrzymałego materiału) bez zawartości PCV; współpracujący z próżnią o wysokim podciśnieniu, wkłady samouszczelniane na pojemniku po włączeniu ssania, w pokrywie wkładu workowego tylko jedno przyłącze, króciec obrotowy typu schodkowanego (przy wymianie wkładu workowego nie ma konieczności odłączania i podłączania drenu do próżni); oraz szeroki otwór na środek żelujący; możliwość pracy w systemie tandem, bez konieczności stosowania specjalnych wkładów; wkład wyposażony w zatyczkę do portu oraz uchwyt pętlowy; każdy wkład wyposażony w zastawkę hydrofobową działającą jako zintegrowany filtr przeciwbakteryjny i ochrona przeciwprzelewowa (automatyczne odcięcie ssania po przepełnieniu wkładu); skuteczność filtra 99,9%;

wkład w zestawie z drenem łączącym do połączeń szeregowych (tandem).

w pozycji 2

wkład sprasowany jednorazowego użytku o pojemności 3000 ml, wykonany z poliolefiny (bardzo wytrzymałego materiału) bez zawartości PCV; współpracujący z próżnią o wysokim podciśnieniu, wkłady samouszczelniane na pojemniku po włączeniu ssania, w pokrywie wkładu workowego tylko jedno przyłącze, króciec obrotowy typu schodkowanego (przy wymianie wkładu workowego nie ma konieczności odłączania i podłączania drenu do próżni); oraz szeroki otwór na środek żelujący; możliwość pracy w systemie tandem, bez konieczności stosowania specjalnych wkładów; wkład wyposażony w zatyczkę do portu oraz uchwyt pętlowy; każdy wkład wyposażony w zastawkę hydrofobową działającą jako zintegrowany filtr przeciwbakteryjny i ochrona przeciwprzelewowa (automatyczne odcięcie ssania po przepełnieniu wkładu); skuteczność filtra 99,9%;

wkład w zestawie z drenem łączącym do połączeń szeregowych (tandem).

w pozycji 3

proszek żelujący, woreczek 25g, niesterylny.

Jak w warunkach SIWZ wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego dostarczenia 24 sztuk stojaków, 60 sztuk pojemników 3000 ml i 40 sztuk pojemników 2000 ml – wszystkie akcesoria kompatybilne z zaoferowanym systemem.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

5.	Dotyczy: Pakiet nr 28 – pozycje 1, 2 i 3

Wnosimy o dopuszczenie obok dotychczasowych zapisów SIWZ możliwości zaoferowania równoważnych klipsów naczyniowych o następujących parametrach:

pozycja 1

Klipsy naczyniowe tytanowe posiadające zewnętrzną mikrostrukturę zapobiegającą wypadaniu klipsa z klipsownicy. Wewnętrzne podłużne i poprzeczne rowkowania na całej powierzchni wewnętrznej klipsa. Klipsy o kształcie podkowy (szewronu). Sercowaty przekrój poprzeczny klipsa. Rozmiar S/M. Długość otwartego klipsa: 4,00 mm, długość zamkniętego klipsa: 4,60 mm, szerokość otwartego klipsa po załadowaniu do aplikatora: 2,60 mm. Magazynki pakowane po 10 i po 6 sztuk klipsów (do wyboru). Magazynek wykonany z tworzywa sztucznego, kodowany kolorami (kolor fioletowy), 30 sztuk w opakowaniu.

pozycja 2

Klipsy naczyniowe tytanowe posiadające zewnętrzną mikrostrukturę zapobiegającą wypadaniu klipsa z klipsownicy. Wewnętrzne podłużne i poprzeczne rowkowania na całej powierzchni wewnętrznej klipsa. Klipsy o kształcie podkowy (szewronu). Sercowaty przekrój poprzeczny klipsa. Rozmiar ML. Długość otwartego klipsa: 8,10 mm, długość zamkniętego klipsa: 9,10 mm, szerokość otwartego klipsa po załadowaniu do aplikatora: 5,30 mm. Magazynki pakowane po 10 i po 6 sztuk klipsów (do wyboru). Magazynek wykonany z tworzywa sztucznego, kodowany kolorami (kolor zielony), 20 sztuk w opakowaniu.

pozycja 3

Klipsy naczyniowe tytanowe posiadające zewnętrzną mikrostrukturę zapobiegającą wypadaniu klipsa z klipsownicy. Wewnętrzne podłużne i poprzeczne rowkowania na całej powierzchni wewnętrznej klipsa. Klipsy o kształcie podkowy (szewronu). Sercowaty przekrój poprzeczny klipsa. Rozmiar M. Długość otwartego klipsa: 5,30 mm, długość zamkniętego klipsa: 6,00 mm, szerokość otwartego klipsa po załadowaniu do aplikatora: 3,30 mm. Magazynki pakowane po 10 i po 6 sztuk klipsów (do wyboru) Magazynek wykonany z tworzywa sztucznego, kodowany kolorami (kolor niebieski), 30 sztuk w opakowaniu.

Do w/w klipsów zgodnie z wymogami zostaną bezpłatnie użyczone oraz serwisowane na czas trwania umowy klipsownice wielorazowe wykonane ze stali chirurgicznej wysokiej jakości, rękojeści kodowane kolorami (fioletowy, niebieski, zielony) laminowane, kolor kompatybilny z kolorem magazynka. Kąt nachylenie bransz 60 stopni, w ilości po 6 klipsownic na każdy rozmiar klipsa. Ilość klipsownic wg zużycia Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek   uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.  Wszystkie odpowiedzi stają się  integralną częścią SIWZ.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień publicznych

-podpis elektroniczny-