Wrocław, dnia  18.01.2021 r.

Nr sprawy: DZP.242.353.2020

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy (10)

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego    w trybie   przetargu    nieograniczonego  na   dostawę sprzętu medycznego specjalistycznego dla  Bloku Centralnego –

przetarg dwuletni, na podstawie  art. 38 ust 1 pkt 1) w związku  z art.  38 ust 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawców  jednocześnie wyjaśniając co następuje:

- Dotyczy pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie ważnej oferty z staplerem liniowym jednorazowego użytku 45 mm, z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem, o wysokości zszywek  przed zamknięciem 4,8 mm lub 3,5. Ładunek posiada dwa naprzemiennie ułożone rzędy tytanowych zszywek po zamknięciu tworzące kształt litery B. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia.

ODPOWIEDŹ:  Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie ważnej oferty z ładunkami kompatybilnymi z staplerem liniowym jednorazowego użytku 45 mm (z poz. 1) z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem, o wysokości zszywek  przed zamknięciem 4,8 mm lub 3,5. Ładunek posiada dwa naprzemiennie ułożone rzędy tytanowych zszywek po zamknięciu tworzące kształt litery B. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia.

ODPOWIEDŹ:  Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy pakietu nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie ważnej oferty z staplerem liniowym jednorazowego użytku 60 mm, z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem, o wysokości zszywek  przed zamknięciem 4,8 mm lub 3,5. Ładunek posiada dwa naprzemiennie ułożone rzędy tytanowych zszywek po zamknięciu tworzące kształt litery B. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia.

ODPOWIEDŹ:  Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy pakietu nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie ważnej oferty z ładunkami kompatybilnymi z staplerem liniowym jednorazowego użytku 60 mm (z poz. 1) z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem, o wysokości zszywek  przed zamknięciem 4,8 mm lub 3,5. Ładunek posiada dwa naprzemiennie ułożone rzędy tytanowych zszywek po zamknięciu tworzące kształt litery B. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia.

ODPOWIEDŹ:  Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy pakietu nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie ważnej oferty z siatką o wymiarach 7,6 x 15cm?

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający dopuszcza

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek   uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.  Wszystkie odpowiedzi stają się  integralną częścią SIWZ.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień publicznych

-podpis elektroniczny-