Wrocław, dnia  18.01.2021 r.

Nr sprawy: DZP.242.353.2020

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy (11)

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego    w trybie   przetargu    nieograniczonego  na   dostawę sprzętu medycznego specjalistycznego dla  Bloku Centralnego –

przetarg dwuletni, na podstawie  art. 38 ust 1 pkt 1) w związku  z art.  38 ust 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawców  jednocześnie wyjaśniając co następuje:

Pyt. 1. Dot. Pakietu 13, poz. 1

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu najwyższej jakości zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod biernych, jednorazowych, dzielonych z pierścieniem ekwipotencjalnym (pierścień bezpieczeństwa),  o powierzchni aktywnej 107 cm2 i całkowitej 164  x 117  mm – elektroda pokryta hydrożelem, podłoże z pianki z zakończeniem na klips. Kompatybilne z kablem o długości 5 m z etykietą do wklejania do dokumentacji medycznej.

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający dopuszcza

Pyt. 2. Dot. Pakietu 13, poz. 2

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu najwyższej jakości zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod biernych, jednorazowych, dzielonych z pierścieniem ekwipotencjalnym (pierścień bezpieczeństwa),  o powierzchni aktywnej 33 cm2 i całkowitej 88  x 74  mm – elektroda pokryta hydrożelem, podłoże z pianki z zakończeniem na klips. Kompatybilne z kablem o długości 5 m z etykietą do wklejania do dokumentacji medycznej.

Pyt. 3. Dot. Pakietu 13, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie uchwytu jednorazowego użytku, sterylnego  z przełącznikiem przyciskowym o długości 3,2m.

ODPOWIEDŹ:  Zgodnie ze SIWZ

Pyt. 4. Dot. Pakietu 13, poz. 4

Prosimy o dopuszczenie przewodu o długości 5 m do 30 – krotnej sterylizacji.

ODPOWIEDŹ:  Zgodnie ze SIWZ

Pyt. 5. Dot. Pakietu 13, poz. 5

Prosimy o dopuszczenie przewodu o długości 5 m do 30 – krotnej sterylizacji.

ODPOWIEDŹ:  Zgodnie ze SIWZ

Pyt. 5. Dot. Pakietu 14, poz. 1

Prosimy o wydzielenie z pakietu 14 poz. 1 i utworzenie z niej osobnego zadania.

Ponadto prosimy o  dopuszczenie uchwytu jednorazowego , dwuprzyciskowego, z aktywacją cięcia i koagulacji , długość noża 15,3 mm, długości kabla 3 m o złączu kompatybilnym  z generatorem Valleylab, wtyczka 3 – bolcowa

ODPOWIEDŹ:  Zgodnie ze SIWZ

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek   uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.  Wszystkie odpowiedzi stają się  integralną częścią SIWZ.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień publicznych

-podpis elektroniczny-