Wrocław, dnia  18.01.2021 r.

Nr sprawy: DZP.242.353.2020

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy (15)

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego    w trybie   przetargu    nieograniczonego  na   dostawę sprzętu medycznego specjalistycznego dla  Bloku Centralnego –

przetarg dwuletni, na podstawie  art. 38 ust 1 pkt 1) w związku  z art.  38 ust 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawców  jednocześnie wyjaśniając co następuje:

Pytanie 1

Pakiet 37, poz. 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wideolaparoskopu o poniższych parametrach?

Jednocześnie wyjaśniamy że wideolaparoskop opisany przez Zamawiającego nie jest już dostępny.

Wideolaparoskop  HD 30o

- średnica optyki 10 mm

- kąt patrzenia 30o

- przetwornik HD w końcu dystalnym urządzenia

- obrazowanie w rozdzielczości Full HD

- długość robocza 330 mm

- światłowód zintegrowany z przewodem transmisyjnym

- system podgrzewania końcówki zapobiegający parowaniu części dystalnej endoskopu

- optyka zintegrowana z rękojeścią

- trzy przyciski funkcyjne do zaprogramowania wybranej funkcji

- urządzenie oparte na technologii "chip-on-the-tip" pozwalające na obrazowanie w jamie brzusznej lub klatce piersiowej oparte na elektronicznej transmisji obrazu bez wykorzystania soczewek wewnątrz tubusa

- kontrola stałej ostrości obrazu na całym ekranie; brak konieczności regulacji ostrości

- znacznik na rękojeści i pokrętle- wskazujący pozycję 0 horyzontu

- pokrętło obrotu obrazu względem osi urządzenia bez utraty orientacji w polu

- klasa IIA, typ ochrony BF, klasa ochrony IPX7

- autoklawowalny

- kompatybilny z posiadanym torem wizyjnym typu CV-190, CLV-190

- kosz do sterylizacji wideolaparoskopów  o długości do 360 mm, o wymiarach 580 x 77 x 270 mm, z pokrywą

ODPOWIEDŹ:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2

Dot. pakietu 37 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie uszczelek nie bedacych wyrobami medycznymi (VAT 23%) i zrezygnuje z konieczności posiadania dla nich dokumentów dopuszczających?

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie uszczelek nie bedacych wyrobami medycznymi (VAT 23%) i zrezygnuje z konieczności posiadania dla nich dokumentów dopuszczających.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek   uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.  Wszystkie odpowiedzi stają się  integralną częścią SIWZ.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień publicznych

-podpis elektroniczny-