Wrocław, dnia  18.01.2021 r.

Nr sprawy: DZP.242.353.2020

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy (2)

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego    w trybie   przetargu    nieograniczonego  na   dostawę sprzętu medycznego specjalistycznego dla  Bloku Centralnego –

przetarg dwuletni, na podstawie  art. 38 ust 1 pkt 1) w związku  z art.  38 ust 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawców  jednocześnie wyjaśniając co następuje:

ZAPYTANIA

1. Czy zamawiający w zad.28 poz.1 wyrazi zgodę na złożenie oferty na równoważne klipsy tytanowe czołowego amerykańskiego producenta w rozmiarze S (small), wielkość klipsa przed zamknięciem – 2,87mm, długość klipsa po zamknięciu – 3,68mm, w kształcie podkowy, z pojedyńczym podłużnym rowkiem wzdłuż całej wewnętrznej powierzchni klipsa, poprzeczne rowkowanie wewnętrznej powierzchni klipsa zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia, taśma samoprzylepna na spodzie zasobnika pozwalająca przykleić zasobnik do rękawicy lub obłożenia operacyjnego, 6 klipsów w zasobniku, 30 zasobników w pudełku, kolor magazynka żółty?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze SIWZ

2.	Czy zamawiający w zad.28 poz.2 wyrazi zgodę na złożenie oferty na równoważne klipsy tytanowe czołowego amerykańskiego producenta w rozmiarze ML (medium/large), wielkość klipsa przed zamknięciem – 7,21mm, długość klipsa po zamknięciu – 8,98mm, w kształcie podkowy, z pojedyńczym podłużnym rowkiem wzdłuż całej wewnętrznej powierzchni klipsa, poprzeczne rowkowanie wewnętrznej powierzchni klipsa zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia, taśma samoprzylepna na spodzie zasobnika pozwalająca przykleić zasobnik do rękawicy lub obłożenia operacyjnego, 6 klipsów w zasobniku, 20 zasobników w pudełku, kolor magazynka zielony?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze SIWZ

3.	Czy zamawiający w zad.28 poz.3 wyrazi zgodę na złożenie oferty na równoważne klipsy tytanowe czołowego amerykańskiego producenta w rozmiarze M (medium), wielkość klipsa przed zamknięciem – 4,68mm, długość klipsa po zamknięciu – 5,89mm, w kształcie podkowy, z pojedyńczym podłużnym rowkiem wzdłuż całej wewnętrznej powierzchni klipsa, poprzeczne rowkowanie wewnętrznej powierzchni klipsa zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia, taśma samoprzylepna na spodzie zasobnika pozwalająca przykleić zasobnik do rękawicy lub obłożenia operacyjnego, 6 klipsów w zasobniku, 30 zasobników w pudełku, kolor magazynka niebieski?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze SIWZ

4.	W rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 5 listopada 2010 zamieszczonego w Dzienniku Ustaw nr 215, poz 1416, paragraf 4.1, reguła 8; dotyczącym wyrobów do implantacji i chirurgicznych inwazyjnych wyrobów medycznych do długotrwałego użytku wskazano, że wyroby takie powinny posiadać klasę IIB. Natomiast w przypadku wyrobów medycznych przeznaczonych do użytku ale w bezpośrednim kontakcie z sercem lub centralnym układem krążenia podniesiono ten wymóg do posiadania klasy wyższej czyli klasy III. Czy zgodnie z powyższym rozporządzeniem, przepisami oraz aktualnymi standardami medycznymi Zamawiający w zad. 2 i 28 wymaga, by klipsy jako wyroby medyczne stosowane w Państwa szpitalu, przeznaczone do użytku w bezpośrednim kontakcie z sercem lub centralnym układem krążenia (wszystkimi głównymi naczyniami krwionośnymi, w tym: żyły płucne, tętnice płucne, żyły sercowe, tętnice wieńcowe, tętnice szyjne (wspólne, wewnętrzne i zewnętrzne), tętnice mózgowe, tętnice ramienno-głowowe, aorta (wszystkie segmenty aorty), dolna i górna żyła główna i wspólne tętnice biodrowe), posiadały klasę III?

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający dopuszcza

5.	Zgodnie z Dz.U. Nr 16, poz. 76 z dnia 12 stycznia 2011 roku, aktywne wyroby medyczne przeznaczone do implantacji muszą być identyfikowalne. Kod użyty do ich oznakowania, musi umozliwiać szybką i jednoznaczną identyfikację wytwórcy i wyrobu, uwzględniać jego typ oraz rok produkcji; odczytanie kodu jeżeli jest to niezbędne, nie powinno wymagać zabiegu chirurgicznego.

Informujemy, że nasze produkty spełniają wszystkie wymogi ww. ustawy. Wychodząc na przeciw potrzebom Zamawiającego, zwracamy sie z prośbą w zad.8 i 28 o możliwość zastosowania papierowej części blistra (magazynku), która zawiera wszystkie wymagane informacje zawarte w powyższej ustawie (nr referencyjny, numer serii, datę ważności i produkcji, nazwę wytwórcy itd.) celem mozliwości wklejenia do kartoteki pacjenta?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze SIWZ

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek   uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.  Wszystkie odpowiedzi stają się  integralną częścią SIWZ.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień publicznych

-podpis elektroniczny-