Wrocław, dnia  18.01.2021 r.

Nr sprawy: DZP.242.353.2020

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy (4)

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego    w trybie   przetargu    nieograniczonego  na   dostawę sprzętu medycznego specjalistycznego dla  Bloku Centralnego –

przetarg dwuletni, na podstawie  art. 38 ust 1 pkt 1) w związku  z art.  38 ust 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawców  jednocześnie wyjaśniając co następuje:

ZAPYTANIA

1.Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że podobnie jak w pakietach 3-7  wymóg zaoferowania opakowania wewnętrznego  zawierającego 4 naklejki do historii choroby pacjenta opatrzone kodem QR do szybkiej identyfikacji produktu, dotyczy także pozycji 3-13 pakietu 18.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

2.Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że w pakiecie 5 pozycji 2 wymaga zaoferowania ładunków kompatybilnych z poz.1 do staplera liniowego  jednorazowego użytku 60 mm, z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem, o wysokości zszywek 4,8 mm lub 3,5 mm; zszywki w technologii DST wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance . Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. Opakowanie wewnętrzne staplerów i ładunków zawierało 4 naklejki do historii choroby pacjenta opatrzone kodem QR do szybkiej identyfikacji produktu. Omyłkowo Zamawiający podał rozmiar 45mm.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga

3.Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie ilości w pozycji 1 i 2 pakietu 5.

ODPOWIEDŹ: w załączeniu uzupełniony Formularz Cenowy dla pakietu nr 5

4.Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że w pakiecie 6 pozycji 2 wymaga zaoferowania ładunków kompatybilnych z poz.1 tj. ładunków tnąco-szyjących 60 mm, posiadających nóż w ładunku (z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8 mm, 3,8 mm lub 2,5mm przed zamknięciem; zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek   uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.  Wszystkie odpowiedzi stają się  integralną częścią SIWZ.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień publicznych

-podpis elektroniczny-