Wrocław, dnia  18.01.2021 r.

Nr sprawy: DZP.242.353.2020

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy (5)

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego    w trybie   przetargu    nieograniczonego  na   dostawę sprzętu medycznego specjalistycznego dla  Bloku Centralnego –

przetarg dwuletni, na podstawie  art. 38 ust 1 pkt 1) w związku  z art.  38 ust 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawców  jednocześnie wyjaśniając co następuje:

ZAPYTANIA

1.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 19a poz. 2,  protezy naczyniowej uszczelnianej żelatyną, wchłanianą na drodze hydrolizy, o grubości ściany

0,54 mm i długości 25 cm dla protez o średnicy 18-24 mm, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze SIWZ

2.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 19a poz. 3, protezy naczyniowej uszczelnianej żelatyną, wchłanianą na drodze hydrolizy, o grubości ściany 0,54 mm, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze SIWZ

3.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 20a poz.1  protezy naczyniowej uszczelnianej żelatyną, wchłanianą na drodze hydrolizy, o grubości ściany 0,54 mm i średnicy 16/8 i długościach 45 cm i 50 cm, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze SIWZ

4.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 24 poz.1  łaty naczyniowej o długości roboczej 75 mm i szerokości 15 mm, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze SIWZ

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień publicznych

-podpis elektroniczny-