## pakiet 1
FORMULARZ CENOWY
L.p | Pakiet 1 - Kleszczyki wielorazowe,elektrody jednorazowe,łaty hemostatyczne | J.m. | Ilość | wartość jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | Wartość Netto PLN | stawka VAT % | Cena Brutto PLN | Producent/ nr katalogowy
1 | Kleszczyki wielorazowe typu Curved Jaw do elektrody systemu zamykania naczyń do 7mm włącznie, kompatybilne z systemem LigaSure, długość 25 cm, szczęki zakrzywione pod kątem 30 stopni | szt | 4
2 | Elektroda jednorazowego użytku wpinana do wielorazowych kleszczyków (z poz.1) zagietych pod kątem 30stopni Curved Jaw, elektroda o długości 25cm, z przewodem, kompatybilna z systemem zamykania naczyń do 7mm włącznie typu LigaSure z nożem wbudowanym w elektrodę. Długość linii cięcia 22,3mm, op=3 szt. | op. | 10
3 | Jednorazowe narzędzie do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7mm włącznie, z wbudowanym nożem zapewniającym funkcję cięcia, przeznaczone do zabiegów laparoskopowych lub otwartych, o dł. trzonu 23 lub 37 cm, średnica trzonu 5mm, szczęki pokryte nanocząsteczkami minimalizującymi przywieranie tkanki, zagiete typu Maryland o rozwarciu 13mm i długości 20mm (dł. cięcia 18mm), zakres obrotu trzonu 350 stopni, aktywacja za pomocą włącznika umieszczonego w rękojeści, współpracująca z uniwersalną platformą elektrochirurgiczną Force Triad. Zamawiający określa długość przy składaniu zamówienia. | szt | 10
4 | Łata hemostatyczna zbudowana z utlenionej celulozy impregnowanej buforowanymi, solami, trilizyną i reaktywnym glikolem polietylenowym, w 100% wolna od substancji pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego, do stosowania także u pacjentów przyjmujących leki przeciwzakrzepowe, zarówno do zabiegów otwartych jak i laparoskopowych łatwo przechodząca przez trokar, wchłanialna w ciągu 28 dni,przechowywana w temperaturze pokojowej. Romiar 2x4cm | szt | 6
5 | Łata hemostatyczna zbudowana z utlenionej celulozy impregnowanej buforowanymi, solami, trilizyną i reaktywnym glikolem polietylenowym, w 100% wolna od substancji pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego, do stosowania także u pacjentów przyjmujących leki przeciwzakrzepowe, zarówno do zabiegów otwartych jak i laparoskopowych łatwo przechodząca przez trokar, wchłanialna w ciągu 28 dni,przechowywana w temperaturze pokojowej. Romiar 5x10cm | szt | 6
6 | Łata hemostatyczna zbudowana z utlenionej celulozy impregnowanej buforowanymi, solami, trilizyną i reaktywnym glikolem polietylenowym, w 100% wolna od substancji pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego, do stosowania także u pacjentów przyjmujących leki przeciwzakrzepowe, zarówno do zabiegów otwartych jak i laparoskopowych łatwo przechodząca przez trokar, wchłanialna w ciągu 28 dni,przechowywana w temperaturze pokojowej. Romiar 5x5cm | szt | 6
RAZEM: | [6 empty] | X |  | X
Pakiet bez podziału na pozycje

## pakiet 2
FORMULARZ CENOWY
L.p | Pakiet 2 - Kapciuchownica jednorazowego użytku | J.m. | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość Netto PLN | stawka VAT % | Wartość Brutto PLN | Producent/ nr katalogowy
1 | Kapciuchownica jednorazowego użytku 45 lub 65mm, sterylna. Zamawiający okręsli rozmiar przy składaniu zamowienia. | szt | 45

## pakiet 3
FORMULARZ CENOWY
L.p | Pakiet 3- Stapler okrężny jednorazowy, stapler skórny jednorazowy,rozszywacz do staplera skórnego | J.m. | Ilość | wartość jednostkowa netto PLN | cena jednostkowa brutto PLN | Wartość Netto PLN | stawka VAT % | Wartość Brutto PLN | Producent/ nr katalogowy
1 | Stapler okrężny jednorazowy zakrzywiony z łamaną główką po oddaniu strzału o średnicy 21 mm , 25 mm, 28 mm , 31 mm , 33 mm , z automatyczną regulacją docisku zszywek; w technologii DST zszywki wykonane z drutu obustronnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance; w średnicach 21 mm , 25 mm i 28 mm możliwość wyboru wysokości zszywki- 3,5 mm lub 4,8 mm przed zamknięciem ; w średnicach 31 mm oraz 33 mm zszywka o wys.4,8 mm przed zamknięciem ; stapler o długości standardowej lub laparoskopowy.Zamawiający określi długość, średnicę staplera oraz wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. opakowanie wewnętrzna zawiera 4 naklejki do historii choroby pacjena opatrzone kodem QR do szybkiej identyfikacji produktu | szt | 240
2 | Stapler skórny jednorazowy, sterylny z 35 zszywkami przebijającymi skórę . | szt | 5500
3 | Rozszywacz do staplera skórnego | szt | 2000 | x | x
RAZEM: | [6 empty] | X
pakiet bez podziału na pozycje

## pakiet 4
FORMULARZ CENOWY
L.p | Pakiet 4 - Stapler liniowy jednorazowego użytku 45 mm, ładunki | J.m. | Ilość | wartość jednostkowa netto PLN | cena jednostkowa brutto PLN | Wartość Netto PLN | Stawka VAT % | CENA Brutto PLN | Producent/ nr katalogowy
1 | Stapler liniowy jednorazowego użytku 45 mm, z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem, o wysokości zszywek przed zamknięciem 4,8 mm lub 3,5. Zszywki w technologii DST wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | szt | 112
2 | Ładunki kompatybilne z poz.1 do staplera liniowego jednorazowego użytku 45 mm, z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem, o wysokości zszywek 4,8 mm lub 3,5 mm; zszywki w technologii DSTwykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance .Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | szt | 112
RAZEM: | [6 empty] | x
Zamawiający wymaga, aby ładunek był kompatybilny z zaoferowanym staplerem
opakowanie wewnętrzna zawiera 4 naklejki do historii choroby pacjena opatrzone kodem QR do szybkiej identyfikacji produktu
pakiet bez podziału na pozycje

## pakiet 5
FORMULARZ CENOWY
L.p | Pakiet 5 -Stapler liniowy jednorazowego użytku 60 mm, ładunki | J.m. | Ilość | wartość jednostkowa netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość Netto PLN | stawka VAT % | Cena Brutto PLN | Producent/ nr katalogowy
1 | Stapler liniowy jednorazowego użytku 60 mm, z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem, o wysokości zszywek przed zamknięciem 4,8 mm lub 3,5. Zszywki w technologii DST wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | szt
2 | Ładunki kompatybilne z poz.1 do staplera liniowego jednorazowego użytku 45 mm, z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem, o wysokości zszywek 4,8 mm lub 3,5 mm; zszywki w technologii DSTwykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance .Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | szt
Zamawiający wymaga, aby ładunek był kompatybilny z zaoferowanym staplerem |  |  |  |  | RAZEM |  | x
opakowanie wewnętrzna zawiera 4 naklejki do historii choroby pacjena opatrzone kodem QR do szybkiej identyfikacji produktu
Pakiet bez podziału na pozycje

## pakiet 6
FORMULARZ CENOWY
L.p | Pakiet 6- Atraumatyczny stapler tnąco-szyjący 60 mm; Ładunek do staplera liniowego tnąco-szyjącego 55mm-60mm | J.m. | Ilość | Wartość jednostkowa Netto PLN | Cena jednostkowa Brutto PLN | Wartość Netto PLN | Stawka VAT % | Cena Brutto PLN | Producent/ nr katalogowy
1 | Atraumatyczny stapler tnąco-szyjący 60 mm posiadający nóż w ładunku (z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8 mm, 3,8 mm lub 2,5 mm przed zamknięciem; zszywki w technologii DST wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | szt | 300
2 | Ładunek do staplera liniowego tnąco-szyjącego 55mm-60mm, wysokość zszywek 3,5mm do 3,85mm, zszywka w kształcie zbliżona do prostokąta, sterylny, Ładunek do staplera liniowego tnąco-szyjącego 55mm-60mm, wysokość zszywek 4,5mm do 4,8mm, zszywka w kształcie zbliżona do prostokąta, sterylny. Do wyboru przez zamawiającego | szt | 552
RAZEM: | [6 empty] | X
Zamawiający wymaga, aby ładunek był kompatybilny z zaoferowanym staplerem
opakowanie wewnętrzna zawiera 4 naklejki do historii choroby pacjena opatrzone kodem QR do szybkiej identyfikacji produktu
Pakiet bez podziału na pozycje

## pakiet 7
FORMULARZ CENOWY
L.p | Pakiet 7- Atraumatyczny stapler tnąco-szyjący 80 mm ; Ładunki tnąco-szyjące 80 mm, | J.m. | Ilość | Wartiść jednostkowa Netto PLN | Cena jednostkowa Brutto PLN | Wartość Netto PLN | Stawka VAT % | Cena Brutto PLN | Producent/ nr katalogowy
1 | Atraumatyczny stapler tnąco-szyjący 80 mm posiadający nóż w ładunku (z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8 mm lub 3,8 mm przed zamknięciem; zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia | szt | 240
2 | Ładunki tnąco-szyjące 80 mm, posiadające nóż w ładunku (z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8 mm lub 3,8 mm przed zamknięciem; zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | szt | 360
RAZEM: | [6 empty] | X
Zamawiający wymaga, aby ładunek był kompatybilny z zaoferowanym staplerem
opakowanie wewnętrzna zawiera 4 naklejki do historii choroby pacjena opatrzone kodem QR do szybkiej identyfikacji produktu
Pakiet bez podziału na pozycje

## pakiet 8
FORMULARZ CENOWY
L.p | Pakiet 8- Klipsy Hemo-Lock duże "fioletowe",;Klipsy Hemo-Lock M/L;Klipsy Hemo-Lock bardzo duże "złote" | J.m. | Ilość | Wartość jednostkowa Netto PLN | Cena jednostkowa Brutto PLN | Wartość Netto PLN | Stawka VAT % | Cena Brutto PLN | Producent/ nr katalogowy
1 | Klipsy Hemo-Lock duże "fioletowe", kompatybilne z laparoskopową klipsownicą Hemo-Lock, w magazynku max 6. szt. klipsów, sterylne | szt | 5500
2 | Klipsy Hemo-Lock M/L kompatybilne z laparoskopową klipsownicą Hemo-Lock, w magazynku max 6. szt. klipsów, sterylne | szt | 3000
3 | Klipsy Hemo-Lock bardzo duże "złote", kompatybilne z laparoskopową klipsownicą Hemo-Lock., w magazynku max 6. szt. klipsów, sterylne | szt. | 4000
RAZEM: | [6 empty] | X
Na cza trwania umowy Wykonawca obliguje się do dostraczenia klipsownic kompatybilnych z zaoferowanymi klipsami
Pakiet bez podziału na pozycje

## pakiet 9
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 9 | Pakiet 9 -Siatki Chirurgiczne; Siatki kompozytowe | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Stawka VAT % | Wartość Brutto | Producent/ nr katalogowy
pozycja nr 1 | Siatka Chirurgiczna płaska z monofilamentowej nici polipropylenowej, rozmiar: 8cm x 13cm * | szt | 1000
pozycja nr 2 | Siatka Chirurgiczna płaska z monofilamentowej nici polipropylenowej, rozmiar: 15cm x 15cm * | szt | 150
pozycja nr 3 | Siatka Chirurgiczna płaska z monofilamentowej nici polipropylenowej, rozmiar: 20cm x 30cm * | szt | 50
pozycja nr 4 | Siatka Chirurgiczna płaska z monofilamentowej nici polipropylenowej, rozmiar: 30cm x 30cm * | szt | 50
pozycja nr 5 | Siatka kompozytowa, nieprzylegająca z możliwością bezpośredniego położenia na jelita, do zaopatrzenia ubytków ściany jamy brzusznej rozmiar: 15cm x 20cm * | szt | 15
pozycja nr 6 | Siatka kompozytowa, nieprzylegająca z możliwością bezpośredniego położenia na jelita, do zaopatrzenia ubytków ściany jamy brzusznej rozmiar: 20cm x 30cm * | szt | 15
RAZEM:
UWAGA: * w żadnym przypadku siatki nie mogą mieć mniejszych wymiarów od podanych, mogą natomiast być większe.
Pakiet 9 - z podziałem na pozycje

## pakiet 10
FORMULARZ CENOWY
L.p | PAKIET 10 - KLIPSY TYTANOWE | J.m. | Ilość | Wartość jednostkowa netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość Netto PLN | Stawka VAT % | Wartość Brutto PLN | Producent/ nr katalogowy
pozycja nr 1 | Klipsy tytanowe, średnio duże, jednolita grubość klipsa na całej jego długości, 6-10 klipsów w magazynku, klipsy muszą być kompatybilne z laparoskopową klipsownicą wielokrotnego użytku firmy Olympus, sterylne | szt | 3000
pozycja nr 2 | Klipsy tytanowe, średnio duże, jednolita grubość klipsa na całej jego długości, 6-10 klipsów w magazynku, klipsy muszą być kompatybilne z laparoskopową klipsownicą wielokrotnego użytku firmy Storz, sterylne | szt | 25000
pozycja nr 3 | Klipsy tytanowe średnie, długość klipsa zamkniętego 5,0mm, otwór klipsa otwartego 3,0mm, jednolita grubość klipsa na całej jego długości. Klipsy muszą być kompatybilne z klipsownicą wielokrotnego użytku – średnią firmy Johnson&Johnson, w magazynku 4-8 klipsów sterylne | szt | 2000
pozycja nr 4 | Klipsy tytanowe duże, długość klipsa zamkniętego 12,0mm, otwór klipsa otwartego 8,0mm, jednolita grubość klipsa na całej jego długości. Klipsy muszą być kompatybilne z klipsownicą wielokrotnego użytku – średnią firmy Johnson&Johnson, w magazynku 4-8 klipsów stertylne | szt | 2000
pozycja nr 5 | Klipsy tytanowe małe, jednolita grubość klipsa na całej jego długości. Klipsy muszą być kompatybilne z klipsownicą wielokrotnego użytku – średnią firmy Johnson&Johnson, w magazynku 4-8 klipsów stertylne | szt | 2000
pozycja nr 6 | Klipsy tytanowe średnio-duże, w rodzaju PL 569 T firmy Braun, automatyczny magazynek kompatybilny z laparoskopową wielorazową klipsownicą wielokrotnego użytku firmy Braun typu PL 536 R | szt | 2000
RAZEM: | [6 empty] | X
Wykonawca zobowiązuje się użyczyć klipsownice kompatybilne z klipsami.
Pakiet z podziałem na pozycje

## pakiet 11
FORMULARZ CENOWY
lp | Pakiet 11 -Kabele przyłączeniowe do pęset bipolarnych współpracujący z platformą Force Triad | J.m. | Ilość | wartość jednostkowa netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość Netto PLN | Stawka VAT % | Wartość Brutto PLN | Producent/ nr katalogowy
1 | Kabel przyłączeniowy do pęset bipolarnych współpracujący z platformą Force Triad, wtyczka dwubolcowa roztaw 28,58 mm, wielorazowego użytku,minimum 300 sterylizacji. Polączenie pęsety z kablem przy pomocy dwóch pinów o rozstawie 5,5 mm. o grubości pinu 1,5mm. Długość kabla min. 4,0m | szt | 10
2 | Kabel przyłączeniowy do penset bipolarnych współpracujący z platformą Force Triad, wtyczka dwubolcowa roztaw 28,58 mm, wielorazowego użytku,minimum 300 sterylizacji. Polączenie pęsety z kablem przy pomocy dwóch blaszek płaskich standard Europejski. Długość kabla min. 4,0 m. | szt | 10
RAZEM:
Pakiet bez podziału na części

## pakiet 12
L.p | Pakiet 12 -Multiklipsownica jednorazowa do zabiegów otwartych z klipsami przeznaczonymi do zamykania naczyń | J.m. | Ilość | Wartość jednostkowa netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość Netto PLN | Stawka VAT % | Cena Brutto PLN | Producent/ nr katalogowy
1 | Multiklipsownica jednorazowa do zabiegów otwartych z klipsami przeznaczonymi do zamykania naczyń, (rozmiar M) długość klipsownicy 28-36cm, długość klipsa zamkniętego 6,0mm±0,5mm ilość klipsów w klipsownicy – 20szt. Sterylna, Multiklipsownica jednorazowa do zabiegów otwartych z klipsami przeznaczonymi do zamykania naczyń, (rozmiar L) długość klipsownicy 28-36cm, długość klipsa zamkniętego 11,0mm±0,5mm ilość klipsów w klipsownicy – 20szt. Sterylna do wyboru zamawiającego | szt | 150

## pakiet 13
FORMULARZ CENOWY
L.p | Pakiet 13- Elektrody bierne jednorazowe;Przewódy wielorazowe | J.m. | Ilość | Wartość jednostkowa netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość Netto PLN | Stawka VAT % | Cena Brutto PLN | Producent/ nr katalogowy
1 | Elektroda bierna jednorazowa, dzielona o powierzchni przewodzącej .110 cm2. Podłoże z wodoodpornej, elastycznej pianki. Pierścień bezpieczeństwa gwarantujący równomierny rozkład prądu. Powierzchnia przewodząca pokryta hydrożelem absorbującym wilgoć. Klej i hydrożel przyjazny dla skóry. Elektroda dzielona po obwodzie. Do kabli przyłączeniowych 25 mm, kompatybilne z systemem REM. Każda elektroda w saszetce, która na zewnętrznej stronie zawiera naklejki z kodem identyfikującym elektrodę do nalepiania do dokumentacji medycznej x 5, obrazkową instrukcję pokazującą najlepsze sposoby aplikacji elektrody | szt | 20000
2 | Elektroda bierna jednorazowa, dla dzieci, dzielona o powierzchni przewodzącej .40 cm2. Podłoże z wodoodpornej, elastycznej pianki. Pierścień bezpieczeństwa gwarantujący równomierny rozkład prądu. Powierzchnia przewodząca pokryta hydrożelem absorbującym wilgoć. Klej i hydrożel przyjazny dla skóry. Elektroda dzielona po obwodzie. Do kabli przyłączeniowych 25 mm, kompatybilne z systemem REM. Każda elektroda w saszetce, która na zewnętrznej stronie zawiera naklejki z kodem identyfikującym elektrodę do nalepiania do dokumentacji medycznej x 5, obrazkową instrukcję pokazującą najlepsze sposoby aplikacji elektrody | szt | 2000
3 | Uchwyt elektrochirurgiczny , jednorazowego użytku , sterylny z przełącznikiem przyciskowym. Przewód o dł.min.4 m | szt | 1000
4 | Przewód wielorazowy długości 4,5m do połączenia elektrody biernej jednorazowej z generatorem Valleylab , od strony elektrody klips pozwalający na połaczenie z elektrodą 25 mm, do sterylizacji parowej min 200 razy. | szt | 40 | [6 empty] | DSZ
5 | Przewód wielorazowy długości 4,5m do połączenia elektrody biernej jednorazowej z generatorem Erbe , od strony elektrody klips pozwalający na połaczenie z elektrodą 25 mm, do sterylizacji parowej min 200 razy. | szt | 5 | [6 empty] | DSZ
RAZEM: | [6 empty] | X

## pakiet 14
FORMULARZ CENOWY
L.p | Pakiet 14 -Uchwyty jednorazowe;Przedłużki wielorazowe elektrody monopolarnej;Elektrody proste, kulkowe, wielorazowe, ze stali nierdzewnej; | J.m. | Ilość | Wartość jednostkowa netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość Netto PLN | Stawka VAT % | Cena Brutto PLN | Producent/ nr katalogowy
1 | Uchwyt jednorazowy dwuprzyciskowy z aktywacją cięcia i koagulacji w rękojeści, z elektrodą nożową o szerokości noża 2,4mm, długości noża 19mmx2,3mmmx0,5mm, długość przewodu łączącego 3m o złączu kompatybilnym z generatorem Valleylab wtyczka 3 bolcowa KOMPATYBILNY Z POZYCJA 2 | szt | 12000
2 | Przedłużka wielorazowa elektrody monopolarnej, prosta, długość całkowita 14cm-18cm, długość robocza 10cm-12cm, część łącząca z uchwytem wielorazowym o kształcie walca średnicy 2,4mm, do sterylizacji parowej KOMPATYBILNA Z UCHWYTEM POZ 1 | szt | 20
3 | Elektroda prosta, kulkowa, wielorazowa, ze stali nierdzewnej, średnica kulki 3,2mm-4mm, długość robocza 90mm-100mm, część łącząca z uchwytem wielorazowym o kształcie walca średnicy 2,4mm, do sterylizacji parowej KOMPATYBILNA Z UCHWYTEM POZ 1 | szt | 20
4 | Elektroda prosta kulkowa wielorazowa, ze stali nierdzewnej, średnica kulki 3,2-4mm, długość 51mm. część łącząca z uchwytem wielorazowym o kształcie walca średnicy 2,4mm, do sterylizacji parowej KOMPATYBILNA Z UCHWYTEM POZ 1 | szt | 20
RAZEM:
Pakiet bez podziału na pozycje

## pakiet 15
FORMULARZ CENOWY
L.p | Pakiet 15- Pęsety; Elektrody monopolarne haczykowe kształu "L" | J.m. | Ilość | Wartość jednostkowa netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość Netto PLN | Stawka VAT % | Cena Brutto PLN | Producent/ nr katalogowy
1 | Pęseta bipolarna prosta, długość całkowita 160mm, długość końcówki roboczej 8mm, szer. 1mm, ze stali nierdzewnej, złącze 2-bolcowe płaskie, min. 75 cykli sterylizacji | szt | 5
2 | Pęseta bipolarna prosta, długość całkowita 195mm, długość końcówki roboczej 8mm, szer. 1mm, ze stali nierdzewnej, złącze 2-bolcowe płaskie, min. 75 cykli sterylizacji | szt | 9
3 | Pęseta bipolarna zagięta, długość całkowita 195mm, długość końcówki roboczej 8mm, szer. 1mm, ze stali nierdzewnej, złącze 2-bolcowe płaskie, min. 75 cykli sterylizacji | szt | 3
4 | Pęseta bipolarna bagnetowa, dł. całkowita 195mm, dł. końcówki roboczej 6mm, szer. 1mm, ze stali nierdzewnej, złącze 2-bolcowe płaskie, min. 75 cykli sterylizacji | szt | 5
5 | Elektroda monopolarna haczykowa kształu "L"części roboczej średnica max. 5mm, długość 310mm-360mm, z przyłączem kompatybilnym z przewodem współpracującym z diatermią chirurgiczną Valleylab | szt | 2
RAZEM: | [6 empty] | X
Pakiet bez podziału na pozycje

## pakiet 16
FORMULARZ CENOWY
l.p. | Pakiet 16- Wkłady półsztywne;Proszek żelujący | j.m. | ilość | wartośc jednostkowa netto PLN | cena jednostkowa brutto PLN | wartość netto PLN | stawka VAT % | cena brutto PLN | Producent/ nr katalogowy
1 | 1. Wkład półsztywny do pojemników o pojemności 1500ml wykonany z polipropylenu bez zawartości Ftalanów, plastyfikatorów i lateksu, max próżnia 68,58 Hg. Samouszczelnienie wkładu z przykrywką za pomocą specjalnego kleju żelowego po włączeniu ssania. Wyposażony w 4 porty o różnej średnicy: pacjenta, próżni, tandemu i na środek żelujący. Pokrywa wklęsła, do zbierania nadmiaru płynu, wyposażona w kapturki zamykające porty, oraz 3 uchwyty do zaczepiania drenów, wykonana z polietylenu dużej gęstości. Zastawka jednokierunkowa portu pacjenta. Niemechaniczny filtr hydrofobowy podwójnej długości (4,5cm i średnicy 1,8cm) z funkcją przeciwprzelewową. Skuteczność filtra 99,5% (gronkowiec złocisty) W zestawie z drenem łączącym | szt. | 10000
2 | 2. Wkład półsztywny do pojemników o pojemności 3000ml wykonany z polipropylenu bez zawartości Ftalanów, plastyfikatorów i lateksu, max próżnia 68,58 Hg. Samouszczelnienie wkładu z przykrywką za pomocą specjalnego kleju żelowego po włączeniu ssania. Wyposażony w 4 porty o różnej średnicy: pacjenta, próżni, tandemu i na środek żelujący. Pokrywa wklęsła, do zbierania nadmiaru płynu, wyposażona w kapturki zamykające porty, oraz 3 uchwyty do zaczepiania drenów, wykonana z polietylenu dużej gęstości. Zastawka jednokierunkowa portu pacjenta. Niemechaniczny filtr hydrofobowy podwójnej długości (4,5cm i średnicy 1,8cm) z funkcją przeciwprzelewową. Skuteczność filtra 99,5% (gronkowiec złocisty). W zestawie z drenem łączącym | szt. | 12000
3 | Proszek żelujący, woreczek 32g, niesterylny | szt. | 1000
[5 empty] | SUMA |  | X
*Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w ramach dostawy w/w wkładów 24 szt stojaków z uchwytami, miejsce na 4 pojemniki, mobilny, wykonany z tworzywa umożliwia dokładną dezynfekcję oraz 60szt pojemników o pojemnościach: 3000 ml i 40 szt pojemników o pojemnościach 1500ml z uchwytem na wkład półsztywny, wykonane z poliwęglanu z możliwością montażu na ścianie, szynie, ramie łóżka lub stojaku za pomocą odpowiednich uchwytów wyposażony w zawór odcinający próżnię z możliwością płynnej regulacji podciśnienia, wzmocniony dren łączący z wkładem, ze średnicą większą o 28% od standardowych drenów, dla szybszego odsysania, pojemniki z dokładną skalą pomiarową bez Ftalanów, PCV i lateksu
Pakiet bez podziału na pozycje

## pakiet 17
FORMULARZ CENOWY
Lp | Pakiet 17- Woreczki jednorazowe ;Worki do pobierania próbek metodą laparoskopową;Płyn zabezpieczający optykę laparoskopową;Klipsownice | J.m. | Ilość | Wartość jednostkowa netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość Netto PLN | Stawka VAT % | Cena brutto PLN | Producent/ nr katalogowy
pozycja nr 1 | woreczek jednorazowy do wyciągania preparatów z jamy ciała podczas zabiegu laparoskopowego,zamykany przez zaciąganie nici (taśmy), średnica minimum 60mm, wysokość minimum 150mm, pojemność minimum 300ml, do wprowadzenia przez trokar 10mm | szt | 1000
pozycja nr 2 | Worek do pobierania próbek metodą laparoskopową - jednorazowego użytku, poliuretanowych, 13×23cm z elastyczną metalową obręczą ułatwiającą pobieranie próbek; sztywny trzon przechodzący przez trokar o średnicy 15 mm, ergonomiczna rękojeść nożycowa z dwoma zamkniętymi uchwytami na palce. | szt | 120
pozycja nr 3 | Płyn zabezpieczający optykę laparoskopową przed zamgławianiem śródoperacynym, w opakowaniach po 5ml-6ml z gąbką w zestawie(anty fog) | szt | 20
pozycja nr 4 | Klipsownica pistoletowa 10 mm jednorazowego użytku z 20 wstępnie załadowanymi klipsami tytanowymi z system zapobiegajacym zsuwaniu sie klipsa z naczynia. Wielkość klipsa: średni/duży (9 mm). W pełni automatyczna klipsownica, 360° przezroczysty trzon obrotowy, szczęki nachylone pod kątem 15°, wskaźnik ilości pozostałych klipsów. 1 op. =6 szt. | op | 4
pozycja nr 5 | klipsownica laparoskopowa kompatybilna z klipsami tytanowymi firmy KARL STORZ stosowanymi przez Zamawiającego | szt | 2
pozycja nr 6 | klipsownica laparoskopowa zamykająca klipsy o rozmiarze M/L lub L ("fioletowe") firmy Teleflex., stososowanymi przez Zamawiającego | szt | 1
pozycja nr 7 | klipsownica laparoskopowa zamykająca klipsy o rozmiarzeXL ("złote") firmy Teleflex stososowanymi przez Zamawiającego | szt | 1
pozycja nr 8 | klipsownica laparoskopowa zamykająca klipsy o rozmiarze Medium Green firmy TELEEFLEX stosowane przez Zamawiającego. | szt | 1
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
pakiet z podziałem na pozycje

## pakiet 18
FORMULARZ CENOWY
L.p | Pakiet 18 -Staplery ; Ładunki | J.m. | Ilość | Wartośc jednostkowa netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość Netto PLN | Stawka VAT % | Cena Brutto PLN | Producent/ nr katalogowy
1 | Uniwersalny jednorazowy stapler laparoskopowy do ładunków staplerów jednorazowych laparoskopowych, wspólna rękojeść dla ładunków prostych i z artykulacją, z możliwością ponownego ładowania do 25 razy, o średnicy trzonu 12mm, z możliwością rotacji o 360° - dostępny w 3 długościach - określonych każdorazowo przez Zamawiającego | szt | 150
3 | Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), posiadający możliwość zginania do 45° w dwie strony, o długości linii szwów 45mm, o wysokości zszywek przed zamknięciem 2,5mm, a po zamknięciu 1,0mm lub o wysokości zszywek przed zamknięciem 3,5mm, a po zamknięciu 1,5mm lub o wysokości zszywek przed zamknięciem 4,8mm, a po zamknięciu 2,0mm pasujący do jednej uniwersalnej rękojeści dla wszystkich rodzajów ładunków. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | szt | 60
5 | Stapler naczyniowy 30mm sterylny jednorazowego użytku,ładowalny ( 7 zmian ładunku,łącznie do 8 strzałów ).Stapler wykonuje szew w postaci potrójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie w technologii DST (kierunkowego formowania zszywek ).Zszywka przyjmuje po zamknięciu kształt zbliżony do liter „B” wys. 1.0 mm, wymiary zszywki 3x2.5 mm | szt | 15
6 | Ładunek zszywek do staplera liniowego naczyniowego 30mm.Stapler wykonuje szew w postaci potrójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie w technologii DST (KIERUNKOWEGO FORMOWANIA ZSZYWEK ).Zszywki przyjmujące po zamknięciu kształt zbliżony do litery B wysokości 1mm, wymiar zszywki 3x2,5mm | szt | 15
7 | Stapler oskrzelowy 30mm sterylny jednorazowego użytku,ładowalny ( 7 zmian ładunku, łącznie do 8 strzałów).Stapler wykonuje szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie w technologii DST (kierunkowego formowania zszywek).Zszywka przyjmuje po zamknięciu kształt zbliżony do litery „B” wys. 2,0 mm, wymiary zszywki 4x4,8 mm. | szt | 60
8 | Ładunek zszywek do staplera oskrzelowego 30mm. Stapler wykonuje szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie w technologii DST (kierunkowego formowania zszywek).Zszywka przyjmuje po zamknięciu kształt zbliżony do litery „B” wys. 2mm, wymiary zszywki 4x4,8 mm | szt | 60
9 | Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 30mm, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 2,00mm; 2,5mm; 3,00mm przeznaczony do tkanki naczyniowo-średniej, pasujący do jednej uniwesalnej rękojeści dla wszystkich rodzajów ładunków | szt | 60
10 | Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 45mm, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 2,00mm; 2,5mm; 3,0mm, przeznaczony do tkanki naczyniowo-średniej, pasujący do jednej uniwesalnej rękojeści dla wszystkich rodzajów ładunków | szt | 60
11 | Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 60mm, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 2,0mm; 2,5mm; 3,0mm, przeznaczony do tkanki naczyniowo-średniej, pasujący do jednej uniwesalnej rękojeści dla wszystkich rodzajów ładunków | szt | 60
12 | Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 60mm lub 45mm, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm, przeznaczony do tkanki średnio-grubej, pasujący do jednej uniwesalnej rękojeści dla wszystkich rodzajów ładunków. Zamawiający określi dugość ładunku przy składaniu zamówienia. | szt | 240
13 | Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 60mm, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 4,0mm; 4,5mm; 5,0mm, przeznaczony do tkanki bardzo grubej, pasujący do jednej uniwesalnej rękojeści dla wszystkich rodzajów ładunków | szt | 60
RAZEM | [6 empty] | X
Pakiet bez podziału na pozycje

## pakiet 19a
FORMULARZ CENOWY
L.p | Pakiet 19a- Protezy naczyniowe | J.m. | Ilość | Wartość jednostkowa netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość Netto PLN | Stawka VAT % | Cena Brutto PLN | Producent/ nr katalogowy
2 | Proteza naczyniowa jednostronnie zewnętrznie welurowana lub podwójnie welurowana, uszczelniana kolagenem o grubości ściany 0,5mm i przepuszczalności ≤ 5ml/cm2/min, średnica 6-24mm, długość 30cm | szt | 130
3 | Proteza naczyniowa jednostronnie zewnętrznie welurowana lub podwójnie welurowana, uszczelniana kolagenem o grubości ściany 0,5mm i przepuszczalności ≤ 5ml/cm2/min, średnica 12/6 do 24/12, długość 45cm | szt | 70
RAZEM | [6 empty] | x
KOMIS
Rozmiary oraz ilośc depozytu do uzgodnienia na bieżąco między Wykonawcą a Zamawiającym (Blok Chirurgii Naczyniowej)
Pakiet bez podziału na pozycje

## pakiet 20a
FORMULARZ CENOWY
L.p | Pakiet 20a- Protezy naczyniowe | J.m. | Ilość | Wartość jednostkowa netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość Netto PLN | Stawka VAT % | Wartość Brutto PLN | Producent/ nr katalogowy
1 | Proteza naczyniowa jednostronnie zewnętrznie welurowana lub podwójnie welurowana, uszczelniana kolagenem o grubości ściany 0,49mm i przepuszczalności ≤ 5ml/cm2/min, średnica 16/8/7, długość 50cm | szt | 5
KOMIS
Rozmiary oraz ilośc depozytu do uzgodnienia na bieżąco między Wykonawcą a Zamawiającym (Blok Chirurgii Naczyniowej)

## pakiet 21a
FORMULARZ CENOWY
L.p | Pakiet 21a -Protezy naczyniowe | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość Brutto | Producent/ nr katalogowy
2 | Proteza naczyniowa, dziana, jednostronnie zewnętrznie welurowana, uszczelniana kolagenem, impregnowana solami srebra o grubości ściany 0,49mm i przepuszczalności ≤ 5ml/cm2/min, srednica 12/6 do 24/12, długość 50cm | szt | 60
KOMIS
Rozmiary oraz ilośc depozytu do uzgodnienia na bieżąco między Wykonawcą a Zamawiającym (Blok Chirurgii Naczyniowej)

## pakiet 22a
FORMULARZ CENOWY
L.p | Pakiet 22a -Protezy naczyniowe z PTFE, | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość Netto PLN | Stawka VAT % | Wartość Brutto PLN | Producent/ nr katalogowy
2 | Proteza naczyniowa z PTFE, ściana protezy dwuwarstwowa, o grubości nie większej niż 0,4 mm, mozliwość wymiany czystych nieuzytych resztek protez (co najmniej 30% zużycia), dających sumaryczna długość oryginalnej na nową protezę, średnica 6,mm, minimalna długość 50 cm, długość zbrojenia min. 40 cm | szt | 70
3 | Proteza naczyniowa z PTFE, ściana protezy dwuwarstwowa, o grubości nie większej niż 0,4 mm, mozliwość wymiany czystych nieuzytych resztek protez (co najmniej 30% zużycia), dających sumaryczna długość oryginalnej na nową protezę, średnica 6,8mm, minimalna długość 80 cm,długość zbrojenia min. 60 cm | szt | 70
SUMA | [6 empty] | X
KOMIS
Rozmiary oraz ilośc depozytu do uzgodnienia na bieżąco między Wykonawcą a Zamawiającym (Blok Chirurgii Naczyniowej)
Pakiet bez podziału na pozycje

## pakiet 23
FORMULARZ CENOWY
L.p | Pakiet nr 23- Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek | J.m. | Ilość | Wartośc jednostkowa netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość Netto PLN | Stawką VAT % | Cena Brutto PLN | Producent/ nr katalogowy
1 | Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek z wbudowaną aktywacją ręczną, zamykające naczynia do 7 mm włącznie , uchwyt pistoletowy, zakrzywione bransze robocze dł. 38 mm, długość ramienia 20 cm, rotacja pełna 360 stopni, końcówka robocza zaprojektowana do jednoręcznego użycia. | szt. | 84

## pakiet 24
FORMULARZ CENOWY
L.p | Pakiet nr 24 - Łaty naczyniowe | J.m. | Ilość | Wartość jednostkowa netto PLN | Cena jedostkowa brutto PLN | Wartość Netto PLN | Stawka VAT % | Cena Brutto PLN | Producent/ nr katalogowy
1 | Łata naczyniowa uszczelniana kolagenem o grubości ściany nie większej niż 0,41mm, i długości roboczej 75mm i szerokości 14mm | szt | 200

## pakiet 25
FORMULARZ CENOWY
L.p | Pakiet nr 25 - Sterylne retraktory | J.m. | Ilość | Wartość jednostkowa netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość Netto PLN | Stawka VAT % | Wartość Brutto PLN | Producent/ nr katalogowy
1 | Sterylny retraktor ran chirurgicznych składający się z dwóch obręczy połączonych trwałym poliuretanem, umożliwiający 360° retrakcję. dł. linie cięcia 2-4 cm | op=5szt | 5
2 | Sterylny retraktor ran chirurgicznych składający się z dwóch obręczy połączonych trwałym poliuretanem, umożliwiający 360° retrakcję. dł. linii cięcia 2,5-6cm | op=5szt | 10
3 | Sterylny retraktor ran chirurgicznych składający się z dwóch obręczy połączonych trwałym poliuretanem, umożliwiający 360° retrakcję. dł. linii cięcia 5-9cm | op=5szt | 5
4 | Sterylny retraktor ran chirurgicznych składający się z 2 obreczy połączonych trwałym poliuretanem umożliwiający retrakcję 360 stopni - oprzyrządowanie do zabiegu VATS oraz VATS - lobectomii (2-4 cm,) | szt | 5
RAZEM: | [6 empty] | X
Pakiet bez podziału na części

## pakiet 26
FORMULARZ CENOWY
L.p | Pakiet nr 26 - Marker skórny;Czyścik do elektrod jednorazowy | J.m. | Ilość | Wartośc jednostkowa netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość Netto PLN | Stawka VAT % | Wartość Brutto PLN | Producent/ nr katalogowy
1 | Marker skórny do znaczenia przed zabiegiem operacyjnym,Odporny na środki dezynfekcyjne | szt | 2500
2 | Czyścik do elektrod jednorazowy | szt | 6000
[5 empty] | SUMA |  | X
Pakiet bez podziału na pozycje

## pakiet 27a
FORMULARZ CENOWY
L.p | Pakiet nr 27a- Proteza naczyniowa, dziana, jednostronnie zewnętrznie welurowana, | J.m. | Ilość | Wartość jednostkowa netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość Netto PLN | Stawka VAT % | Wartość Brutto PLN | Producent/ nr katalogowy
1 | Proteza naczyniowa, dziana, jednostronnie zewnętrznie welurowana, uszczelniana kolagenem, impregnowana solami srebra o grubości ściany 0,49mm i przepuszczalności ≤ 5ml/cm2/min, srednica 6-24mm, długość 40cm | szt | 7
KOMIS
Rozmiary oraz ilośc depozytu do uzgodnienia na bieżąco między Wykonawcą a Zamawiającym (Blok Chirurgii Naczyniowej)

## pakiet 28
FORMULARZ CENOWY
L.p | Pakiet nr 28- Klipsy naczyniowe tytanowe | J.m. | Ilość | Wartość jednostkowa netto PLN | Cena jednoskowa brutto PLN | Wartość Netto PLN | Stawka VAT % | Wartość Brutto PLN | Producent/ nr katalogowy
1 | Klipsy naczyniowe tytanowe posiadające zewnętrzną mikrostrukturę zapobiegającą wypadaniu klipsa z klipsownicy. Wewnętrzne romboidalne rowkowania na całej powierzchni wewnętrznej klipsa. Kształt litery U obustronnie ściętej o wyglądzie szewronu. Trójkątny przekrój poprzeczny klipsa. Rozmiar S/M. Długość otwartego klipsa: 4,1mm, długość zamkniętego klipsa: 4,7 mm, szerokość otwartego klipsa: 4,6 mm. Magazynki pakowane po 9 sztuk klipsów. Magazynek w całości wykonany z poliamidu o jednolitym, liliowym kolorze. 20 szt w opakowaniu | szt | 20000
2 | Klipsy naczyniowe tytanowe posiadające zewnętrzną mikrostrukturę zapobiegającą wypadaniu klipsa z klipsownicy. Wewnętrzne romboidalne rowkowania na całej powierzchni wewnętrznej klipsa. Kształt litery U obustronnie ściętej o wyglądzie szewronu. Trójkątny przekrój poprzeczny klipsa. Rrozmiar M/L. Długość otwartego klipsa: 7,8mm, długość zamkniętego klipsa: 9 mm, szerokość otwartego klipsa: 8,8 mm. Magazynki pakowane po 6 sztuk klipsów. Magazynek w całości wykonany z poliamidu o jednolitym, zielonym kolorze. 30 szt w opakowaniu | szt | 4000
3 | Klipsy naczyniowe tytanowe posiadające zewnętrzną mikrostrukturę zapobiegającą wypadaniu klipsa z klipsownicy. Wewnętrzne romboidalne rowkowania na całej powierzchni wewnętrznej klipsa. Kształt litery U obustronnie ściętej o wyglądzie szewronu. Trójkątny przekrój poprzeczny klipsa. Rrozmiar M. Długość otwartego klipsa: 4,8mm, długość zamkniętego klipsa: 5,6mm, szerokość otwartego klipsa: 5,8mm. Magazynki pakowane po 9 sztuk klipsów. Magazynek w całości wykonany z poliamidu o jednolitym, niebieskim kolorze. 20 szt w opakowaniu | szt | 30000
RAZEM: | [6 empty] | X
Dopuszcza się klipsy o takim wymiarze z jednoczesnym bezpłatnym użyczeniem kompatybilnych klipsownic oraz coroczna regeneracja lub wymiana na nowe:Klipsownica wielorazowego użytku wykonana w całości ze stali chirurgicznej (w tym rękojeść). Rękojeść obustronnie laminowana poliamidem w kolorze liliowym, niebieskim, zielonym kompatybilnym z kolorem magazynka. Trójkątne żłobienie z mikrostruktruą wewnątrz bransz klipsownicy gwarantujące stabilność klipsa. Kąt nachylenia bransz 65 stopni. Ilość klipsownic według zużycia zamawiającego.
Pakiet bez podziału na pozycje

## pakiet 29
FORMULARZ CENOWY
L.p. | Pakiet nr 29- Końcówka typu ArgonPlus;Elektrody do koagulacji | j.m. | Ilość | Wartość jednostkowa netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość Netto PLN | Stawka VAT % | Wartość Brutto PLN | Producent/ nr katalogowy
1 | Końcówka typu ArgonPlus kompatybilna z systemem ArgonPlus Valleylab, do stosowania w elektrochirurgii standardowej lub wspomaganej argonem, wyposażona w elektrodę nożową wysuwaną dł. 2,5cm, jednorazowa, sterylna | szt. | 80
2 | Elektroda do koagulacji argonowej dł. 7cm-8cm, pasująca do kaniuli 5mm, kompatybilna z końcówką ArgonPlus systemu Valleylab, jednorazowego użytku | szt. | 5
3 | Elektroda do koagulacji argonowej dł. 15cm, pasująca do kaniuli 5mm, kompatybilna z końcówką ArgonPlus systemu Valleylab, jednorazowego użytku | szt. | 5
4 | Elektroda do koagulacji argonowej dł. 28cm, pasująca do kaniuli 5mm, kompatybilna z końcówką ArgonPlus systemu Valleylab, jednorazowego użytku | szt. | 5
RAZEM: | [6 empty] | X
Pakiet bez podziału na pozycje

## pakiet 30
FORMULARZ CENOWY
L.p. | Pakiet nr 30- Końcówki wielorazowe typu Argon;uchwyty argonowe ;wielorazowe aplikatory ;wielorazowe aplikatory APC; | j.m. | Ilość | Wartość jednostkowa netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość Netto PLN | Stawka VAT % | Cena Brutto PLN | Producent/ nr katalogowy
1 | końcówka wielorazowa typu Argon kompatybilna z systemem Argon Erbe do stosowania w elektrochirurgii standardowej lub wspomaganej argonem wyposażona w elektrodę szpatułkową wysuwaną długości 3,5 cm | szt. | 1
2 | uchwyt argonowy z kablem wielorazowym do przystawki APC 300 ERBE z aplikatorem z wysuwaną szpatułą dł 3,5 cm | szt. | 2
3 | wielorazowy aplikator z wysuwaną szpatułą do przystawki APC 300, APC 2 ERBE o dł 3,5cm | szt. | 4
4 | wielorazowy aplikator APC elastyczny, ø 6 mm, długość 100 mm | szt. | 2
5 | wielorazowy aplikator APC elastyczny, ø 6 mm, długość 200 mm | szt. | 2
6 | wielorazowy aplikator z wysuwaną szpatułą do przystawki APC 300, APC 2 ERBE o dł 10 cm | szt. | 4
7 | wielorazowy aplikator laparoskopowy do przystawki APC 300, APC 2 ERBE | szt. | 4
8 | uchwyt argonowy z kablem wielorazowym do przystawki AP2 ERBE z aplikatorem z wysuwaną szpatułą dł 3,5 cm | szt. | 2
RAZEM: | [6 empty] | x
Pakiet bez podziału na pozycje

## pakiet 31
FORMULARZ CENOWY
lp | Pakiet nr 31-Kabele do przetwornika SonoSurg;Przetworniki ultradźwiękowe;Końcówka robocza tzw.(Nożyczki SonoSurg);Tace | J.m. | Ilość | Wartość jednostkowa netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość Netto PLN | Stawka VAT% | Wartość Brutto PLN | Producent/ nr katalogowy
1 | kabel do przetwornika SonoSurg kompatybilny z z generatorem do ultradźwiękowej koagulacji i cięcia tkanki o nazwie handlowej SonoSurg firmy Olympus oraz nożyczkami SonoSurg | szt | 5
2 | przetwornik ultradźwiękowy kompatybilny z kablem do przetwornika i nożyczkami systemu SonoSurg 5mm firmy Olympus | szt | 5
3 | Końcówka robocza tzw.(Nożyczki SonoSurg), długość 340mm, średnica 5mm, uchwyt pistoletowy,część robocza lekko zakrzywiona, kompatybilne z generatorem do ultradźwiękowej koagulacji i cięcia tkanki o nazwie handlowej SonoSurg firmy Olympus. | szt | 8
4 | Końcówka robocza tzw.(Nożyczki SonoSurg), długość 190mm, średnica 5mm, uchwyt pistoletowy,część robocza lekko zakrzywiona, kompatybilne z generatorem do ultradźwiękowej koagulacji i cięcia tkanki o nazwie handlowej SonoSurg firmy Olympus. | szt | 6
5 | Taca do sterylizacji i przechowywania dedykowana do instrumentów SonoSurg | szt | 2
RAZEM: | [6 empty] | x
Pakiet bez podziau na pozycje

## pakiet 32
FORMULARZ CENOWY
L.p | Pakiet nr 32 -Wkład jednorazowy do przepływowego podgrzewacza krwi i płynów infuzyjnych | J.m. | Ilość | Wartość jednostkowa netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość Netto PLN | Stawka VAT % | Wartość Brutto PLN | Producent/ nr katalogowy
1 | Wkład jednorazowy do przepływowego podgrzewacza krwi i płynów infuzyjnych fluido | szt | 1000

## pakiet 33
FORMULARZ CENOWY
L.p | Pakiet nr 33-Klipsy tytanowe | J.m. | Ilość | Wartość jednostkowa netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość Netto PLN | Stawka VAT % | Cena Brutto PLN | Producent/ nr katalogowy
| Klipsy tytanowe kompatybilne z klipsownicą Click Line Karl Storz 30444 H zgodnie z rekomendacją producenta. 1op= 16nabojów, każdy nabój=10 tytanowych klipsów | OP | 15

## pakiet 34
FORMULARZ CENOWY
L.p | Pakiet nr 34 - Narzędzie ultradźwiękowo-bipolarne;Narzędzie do zabiegów otwartych;Wielorazowy, autoklawowalny, hybrydowy przetwornik ultradzwiekowo- bipolarny;Dzierżawa Generatora hybrydowego bipolarno-ultradźwiękowego | J.m. | Ilość | Wartość jednostkowa/ na m-c dzierżawa netto PLN | Cena jednostkowa /m-c dzierżawa brutto PLN | Wartość Netto PLN | Stawka VAT % | Cena Brutto PLN | Producent/ nr katalogowy
1 | Narzędzie ultradźwiękowo-bipolarne do cięcia i koagulacji tkanek 45cm, 35cm, jednorazowe laparoskopowe lub do chirurgii otwartej do wyboru zamawiającego op=5szt. | op | 40
2 | Narzędzie do zabiegów otwartych, integrujace energię bipolarną i ultradźwiękową, umożliwiajace jednoczesne ciecie i zamykanie naczyń krwionosnych do 7 mm włącznie, pęczków tkanki oraz naczyn limfatycznych. Wyposażone w 2 przyciski aktywujace: typu Seal & Cut oraz Seal. Dł. robocza 20 cm, śr. trzonu 9,7 mm. Zakrzywione, wydłużone, precyzyjne bransze o dł. 20 mm. Uchwyt narzędzia pistoletowy, uchwyt na palce prowadzace zamknięty.Trzon obrotowy 360 st. Narzędzie sterylne, jednorazowego uzytku, 5 szt. w opakowaniu. W komplecie uchwyt mocujacy do przetwornika oraz klucz dynamometryczny. | op | 20
3 | Wielorazowy, autoklawowalny, hybrydowy przetwornik ultradzwiekowo- bipolarny | szt. | 1
4 | Dzierżawa Generatora hybrydowego bipolarno-ultradźwiękowego kompatybilnego z końcówkami z pozycji 1-3 wraz z dwoma autoklawowalnymi przetwornikami bipolarno-ultradźwiękowymi w okresie 24 miesięcy | szt. | 2
[5 empty] | SUMA |  | x
Lp | PARAMETRY WYMAGANE - GENERATOR | TAK | Wykonawca potwierdza opis TAK/podać
1 | Urządzenie do cięcia, hemostazy i termofuzji tkanek, integrujące energię ultradźwiękową i bipolarną w obrębie jednej końcówki roboczej. Do użytku w zabiegach laparoskopowych i otwartych, automatycznie rozpoznający rodzaj narzędzia i dostosowujący parametry pracy. Panel przedni z wbudowanym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym. | Tak
2 | Częstotliwość pracy generatora ultradźwiękowego – 47kHz | Tak
3 | Funkcja umożliwiająca uruchamianie zaworu wymiany dymu w odpowiednim insuflatorze | Tak
4 | Współpraca z jednorazowymi narzędziami integrującymi energię ultradźwiękową i bipolarną w jednej końcówce roboczej, pozwalającymi na symultaniczne zamykanie i cięcie naczyń, dzięki jednoczesnemu oddziaływaniu energii bipolarnej i ultradźwiękowej | Tak
5 | Aktywacja trybu pracy narzędzia jednorazowego za pomocą przełącznika nożnego lub przycisków w uchwycie narzędzia. Niezależne tryby pracy narzędzia: ‘zamykanie i cięcie’ i ‘zamykanie’ | Tak
6 | System wyposażony w moduł do zamykania naczyń o średnicy do 7mm włącznie | Tak
7 | W trybie pracy ‘zamykanie’ - funkcja ciągłego pomiaru rezystancji koagulowanej tkanki z sygnalizacją akustyczną zakończenia procesu | Tak
8 | Urządzenie wyposażone w panel dotykowy LCD, zapewniający dostęp do menu urządzenia oraz ustawienie parametrów pracy | Tak
9 | Możliwość zapisu parametrów pracy, scenariuszy, dla różnych użytkowników i procedur | Tak
10 | Funkcja testu bezpieczeństwa podłączonej sondy ultradźwiękowej | Tak
11 | Graficzne i dźwiękowe komunikaty ostrzegające | Tak
12 | Odrębna regulacja nastawień koagulacji mono/bipolarnej i cięcia monopolarnego | Tak
13 | Moc cięcia monopolarnego max 300 W | Tak, podać
14 | Moc koagulacji monopolarnej max 200 W | Tak, podać
15 | Moc koagulacji bipolarnej max 120W | Tak, podać
16 | Koagulacja typu spray max 120W | Tak podać
17 | Częstotliwość prądu : 430kHz +- 20% | Tak, podać
18 | Czas osiągania gotowości systemu do pracy – do 3 sekund | Tak, podać
19 | Minimalna nastawa dla koagulacji monopolarnej – 5W | Tak, podać
20 | Minimalna nastawa dla cięcia monopolarnego- 10W | Tak, podać
21 | Zmiana nastaw w zakresie min- 50W – co 1 W, powyżej 50- co 5W, powyżej 100W- co 10W | Tak, podać
22 | Możliwość resekcji monopolarnej w środowisku wodnym | Tak
23 | Dedykowany program do resekcji bipolarnej w roztworze soli fizjologicznej z funkcją rozpoznawania roztworu 0,9% NaCl: Koagulacja max 200W, Cięcie max 320W | Tak
24 | Stan pracy generatora sygnalizowany akustycznie z możliwością płynnej regulacji natężenia dźwięku | Tak
25 | Gniazda umożliwiające podłączenie końcówek typów: | Tak
Monopolarne – 2 sztuki 3-pinowe , śr. 4mm standard Valleylab, 1 sztuka 1-pinowe śr. 8mm standard Bovie, 1 sztuka koncentryczne śr. wewn. 5mm śr. zewn. 9mm standard Erbe
Bipolarne – 1 sztuka 2- pinowe , śr 4mm, odl 28,8mm standard Valleylab, 1 sztuka koncentryczne śr. wewn. 4mm śr. Zewn. 8mm standard Erbe
Jedno gniazdo 7-pinowe, standard Olympus
26 | Włączniki nożne aktywujące pracę generatora elektrochirurgicznego dwuprzyciskowy 1 szt. Jednoprzyciskowy 1 szt. | Tak
27 | Gniazdo do podłączenia elektrod pacjenta, z możliwością podłączania elektrod wielorazowych i jednorazowych | Tak
28 | System monitorowania poprawnego przylegania dwudzielnej płytki pacjenta | Tak
29 | Możliwość: aktualizacji oprogramowania w urządzeniu, | Tak
30 | Generator wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem/siecią urządzeń endoskopowych bloku operacyjnego | Tak
31 | Wielorazowy, autoklawowalny hybrydowy przetwornik ultradźwiękowo- bipolarny, | Tak
32 | Wielorazowy, autoklawowalny przetwornik ultradźwiękowy | Tak
LP | Asortyment | ilość
1 | Platforma Elktrochirurgiczna z systemem zamykania dużych naczyń do 7mm, system bipolarno-ultradzwiekowy, w skaład zestawu wchodzi diatermia elktrochirurgiczna, generator ultradzwiekowy połaczone hybrydowo, włącznik nożny,wózek | 1szt
2 | Wielarazowy autoklawowalny przetwornik hybrydowy bipolarno-ultradzwiekowy | 2 szt

## pakiet 35
FORMULARZ CENOWY
L.p | Pakiet nr 35 -Retraktor wielorazowego użytku | J.m. | Ilość | Wartość Netto PLN | Stawka VAT % | Cena Brutto PLN | Producent/ nr katalogowy
1 | Retraktor wielorazowego użytku do wprowadzania przez trokar o średnicy 5 mm z wyginającą się do kształtu delty atraumatyczną końcówką roboczą do podtrzymywania i odsuwania dużych struktur, dł. trzonu 30,50 cm; dł części giętkiej 23 cm. Długość całkowita 69 cm. Aktywacja za pomocą pomocą metalowego 5-ramiennego pokrętła. Szerokość w pozycji zamkniętej 8 cm. | szt. | 1

## pakiet 36
FORMULARZ CENOWY
L.p | Pakiet nr 36 -artykuły różne (igła Veressa autoklawalna,Tubus instrumentu laparoskopowego, metalowy,Optyka laparoskopowa typu Hopkins;Uchwyt instrumentów, monopolarny, obrotowy;Imadło laparoskopowe;Światłowód;Rurka ssąco-płucząca;Wkład silikonowy;Kleszcze laparoskopowe ;do kosza drucianego,Uszczelki;Kleszcze laparoskopowe;Podwiązka Endo-Loop;Dreny) | J.m. | Ilość | Wartośc jednostkowa netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość Netto PLN | Stawka VAT % | Cena Brutto PLN | Producent/ nr katalogowy
1 | igła Veressa autoklawalna długości 130mm-150mm | szt | 2
2 | Tubus instrumentów laparoskopowych, metalowy, izolowany, z przyłączem LUER-Lock, średnica 5mm, długość robocza 36cm, wielorazowy, autoklawowalny, kompatybilny z wkładem pracującym firmy STORZ. | szt | 20
3 | Tubus instrumentu laparoskopowego, metalowy, izolowany, z przyłączem typu LUER, średnica 10mm, długość robocza 36cm, autoklawowalny, kompatybilny z wkładem pracującym firmy STORZ . | szt | 2
4 | Optyka laparoskopowa typu Hopkins, kąt patrzenia 30°, śr. 10 mm, dł. 31 cm, oznakowanie kodem DataMatrix, oraz graficzne oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu, przyłącze światłowodowe wyposażone w adaptery do światłowodów różnych producentów, autoklawowalna. Współpracująca z kamerą Storza. Zamawiający odda w rozliczeniu optykę zużytą. | szt | 1
5 | Uchwyt instrumentów, monopolarny, obrotowy, plastikowy z przyłączem do koagulacji, bez zapinki, kompatybilny z tubusem i wkładem pracującym firmy STORZ . | szt | 4
6 | Imadło laparoskopowe, bransze proste, wzmacniane węglikiem wolframu, rękojeść pistoletowa, zapinka wyłączana, średnica 5mm, długość robocza 33cm | szt | 2
7 | Światłowód w nieprzeźroczystej osłonie, śr. 4,8 mm, długość 300 cm, współpracujący z optyką laparaskopową Storza | szt | 2
8 | Rurka ssąco-płucząca z otworami bocznymi, powierzchnia antyodblaskowa, obrotowy zawór dwudrożny, średnica 5mm, długość robocza 36cm, autoklawowalna. | szt | 1
9 | Wkład silikonowy do kosza drucianego, niebieski, wym. zewn. 530 x 240 mm. | szt | 1
10 | Kleszcze chwytające do tkanek typu SAWAHLE, obrotowe, rozbieralne z przyłączem do koagulacji monopolarnej, średnica 10mm, długość 36 cm, uchwyt metalowy, autoklawowalne – 1 szt. Umożliwiające zamienność podzespołów (rączka, tubus, wkład pracujący) z posiadanymi przez Zamawiającego narzędziami firmy Storz. | szt | 1
11 | Kleszcze laparoskopowe, chwytające, okienkowe, izolowane, delikatnie ząbkowane, obrotowe, z przyłączem do koagulacji monopolarnej, obie bransze ruchome, średnica 5 mm, długość 36 cm. Umożliwiające zamienność podzespołów (rączka, tubus, wkład pracujący) z posiadanymi przez Zamawiającego narzędziami firmy Storz. | szt | 2
12 | uszczelka o rozmiarze 50/4,0 kompatybilna z trokarem do laparoskopii firmy STORZ op=10 szt. | op | 5
13 | uszczelka o rozmiarze 50/5,0 kompatybilna z trokarem do laparoskopii firmy STORZ op=10 szt. | op | 2
14 | uszczelka o rozmiarze 60/10 kompatybilna z trokarem do laparoskopii firmy STORZ op=10 szt. | op | 3
15 | uszczelka o rozmiarze 60/12 kompatybilna z trokarem do laparoskopii firmy STORZ op=10 szt. | op | 2
16 | uszczelnienie metalowe do kołnierza (tulei) z gwintem kompatybilna z trokarem o średnicy wewnętrznej 5mm firmy STORZ | szt | 2
17 | uszczelnienie metalowe do kołnierza (tulei) z gwintem kompatybilna z trokarem o średnicy wewnętrznej 10mm firmy STORZ | szt | 2
18 | filtr do insuflatora dwutlenku węgla firmy KARL STORZ | szt | 10
19 | wkład roboczy - nożyczki laparoskopowe Metzenbaum - kompatybilne z uchwytem i tuleją narzędzia serii Click line firmy KARL STORZ | szt | 3
20 | uchwyt do rurki do odsysania i irygacji kompatybilne z rurką ssąco-płuczącą firmy Storz | szt | 2
21 | tuba ssąco płucząca o śr 5 mm współpracująca z uchwytem ssanie płukanie firmy Storz | szt | 2
22 | Kleszcze laparoskopowe chwytające, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, bransze okienkowe, jedna bransza ruchoma, obrotowe, wielorazowe, rozbieralne na 3 części: - wkład roboczy branszy, - uchwyt metalowy z zapinką, - tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia. Kompatybilne z wkładami roboczymi, uchwytami metalowymi i plastikowymi oraz tubusami firmy Storz, posiadanymi przez Zmawiającego. | szt | 1
23 | Kleszcze laparoskopowe chwytające, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, bransze okienkowe, jedna bransza ruchoma, obrotowe, wielorazowe, rozbieralne na 3 części: - wkład roboczy branszy typu CROCE-OLM, - uchwyt metalowy z zapinką, - tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia. Kompatybilne z wkładami roboczymi, uchwytami metalowymi i plastikowymi oraz tubusami firmy Storz, posiadanymi przez Zmawiającego. | szt | 1
24 | Podwiązka Endo-Loop, z węzłem ROEDER, wchłanialna USP 0, sterylna, śr. 3 mm, dł. 33 cm, opk.=12 szt. | op | 10
25 | Aplikator do wprowadzania podwiązki typu Endo-Loop o śr. 3 mm. | szt | 1
26 | Kleszcze laparoskopowe chwytające, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, dwie bransze ruchome, atraumatyczne, obrotowe, wielorazowe, rozbieralne na 3 części: - wkład roboczy branszy, - uchwyt metalowy z zapinką, - tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia. Kompatybilne z wkładami roboczymi, uchwytami metalowymi i plastikowymi oraz tubusami firmy Storz, posiadanymi przez Zmawiającego. | szt | 2
27 | Kleszcze laparoskopowe chwytające, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, dwie bransze ruchome, obrotowe, wielorazowe, rozbieralne na 3 części: - wkład roboczy branszy typu aligator, - uchwyt metalowy z zapinką, - tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia. Kompatybilne z wkładami roboczymi, uchwytami metalowymi i plastikowymi oraz tubusami firmy Storz, posiadanymi przez Zmawiającego. | szt | 2
28 | Kleszcze laparoskopowe chwytające, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, jedna bransza ruchoma, obrotowe, wielorazowe, rozbieralne na 3 części: - wkład roboczy branszy typu pazury 2x3, - uchwyt metalowy z zapinką, - tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia. Kompatybilne z wkładami roboczymi, uchwytami metalowymi i plastikowymi oraz tubusami firmy Storz, posiadanymi przez Zmawiającego. | szt | 1
29 | Nasadka redukcyjna 11 / 5 mm, mocowana do zaworu trokara. | szt | 2
30 | Tuleja gwintowana do stabilizacji kaniuli trokara, kompatybilna z kaniulą o śr. 5 - 6 mm. | szt | 5
31 | Tuleja gwintowana do stabilizacji kaniuli trokara, kompatybilna z kaniulą o śr. 10 - 11 mm. | szt | 2
32 | Pierścień wewnętrzy plastikowy do tulei gwintowanej, do stabilizacji trokarów o śr. 5-6 mm | szt | 10
33 | Pierścień wewnętrzy plastikowy do tulei gwintowanej, do stabilizacji trokarów o śr. 10-11 mm. | szt | 10
34 | Retraktor do opasek żołądkowych, śr.5mm, dł. 36cm | szt | 1
35 | Retraktor do opasek żołądkowych, śr.10mm, dł. 36cm | szt | 1
36 | Dren insuflacyjny CO2, silikonowy, nadający się do sterylizacji, do zastosowania z posiadanym przez Zamawiającego insuflatorem firmy Karl Storz Electronic ENDOFLATOR | szt | 5
37 | Dren płuczący, nadający się do sterylizacji, kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego pompą Duomat firmy Karl Storz. | szt | 2
38 | Dren płuczący, nadający się do sterylizacji, kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego pompą Duomat i pokrywą słoja firmy Karl Storz. | szt | 2
SUMA | [6 empty] | x
Gwarancja na dostarczone narzędzia: minimum 24 miesiące
Do wszystkich oferowanych wyrobów załączyć Deklaracje Zgodności wytwórcy wystawione na wyroby medyczny o danych numerach katalogowych, potwierdzające zgodność oferowanych wyrobów medycznych o danych numerach katalogowych z Dyrektywą 93/42/EEC. Do wszystkich oferowanych wyrobów załączyć kopię oryginalnych stron katalogowych / instrukcji używania wytwórcy potwierdzających spełnianie wymaganych parametrów i kompatybilności.

## pakiet 37
FORMULARZ CENOWY
L.p | Pakiet nr 37 - Artykuły różne , urządzenie medyczne- (elektrody;uszczelki;zawory;przewody;wkłady;kontenery;kleszczyki;uchwyty;sczypce;Wideolaparoskop) | J.m. | Ilość | Wartość jednostkowa netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość Netto PLN | Stawka VAT % | Cena Brutto PLN | Producent/ nr katalogowy
1 | elektroda monopolarna haczykowa kształu "L"części roboczej średnica max. 5mm, długość 310mm-360mm, z przyłączem kompatybilnym z przewodem współpracującym z diatermią chirurgiczną Valleylab | szt | 2
2 | uszczelka, 3mm, do tuby średnicy 5,5mm kompatybilna z trokarem do laparoskopii firmy OLYMPUS | op. | 2
3 | uszczelka, 7mm, do tuby średnicy 11mm kompatybilna z trokarem do laparoskopii firmy OLYMPUS | op. | 5
4 | zawór klapkowy do tuby średnicy 5,5mm kompatybilna z trokarem do laparoskopii firmy OLYMPUS | op. | 3
5 | zawór klapkowy do tuby średnicy 11mm kompatybilna z trokarem do laparoskopii firmy OLYMPUS | szt | 15
6 | przewód wysokiej częstotliwości, bipolarny, długość 300cm, do łączenia narzędzi laparoskopowych OLYMPUS z diatermią chirurgiczną Valleylab | szt | 2
7 | przewód wysokiej częstotliwości, monopolarny, długość 300cm, do łączenia narzędzi laparoskopowych OLYMPUS z diatermią chirurgiczną Valleylab | szt | 2
8 | Uszczelka wewnętrzna do głowicy kompatybilna z trokarem wielorazowego uż firmy OLYMPUS (zamienna z uszczelką o kodzie firmowym 7026243) | szt | 10
9 | wkład roboczy - nożyczki laparoskopowe Metzenbaum - kompatybilne z uchwytem i tuleją firmy OLYMPUS | szt | 3
10 | Kontener do sterylizacji o wymiarach 537x139x268 mm, z pokrywą i matą silikonową, z tworzywa sztucznego do sterylizacji i przechowywania instrumentów. Nadaje sie do sterylizacji parowej. | szt | 1
11 | Kleszczyki chwytające, średnica 5, długość 330 mm; długość ramion końcówki chwytającej 16mm, bransze płaskie, wielofunkcyjne, atraumatyczne, drobnoząbkowane; konstrukcja narzędzia trzyczęściowa - rozbieralne (wkład, tubus z pokrętłem obrotowym, rączka z zamkiem); składanie na zasadzie szybkozłącza (brak gwintów); bezskokowy obrót narzędzia o 360st.; rękojeść z grubego tworzywa umożliwiająca zmianę chwytu narzędzia w zależności od potrzeby ergonomii pracy | szt | 2
12 | Kleszczyki chwytające, HiQ+, średnica 5 mm, długość 330 mm, typu Johann z okienkiem, długość ramion końcówki chwytającej 24 mm, rączka z zamkiem | szt | 2
13 | Kleszczyki preparacyjne HiQ+, średnica 5 mm, długość 330 mm, typu Maryland, długość ramion końcówki chwytającej 21mm; trzyczęściowe (wkład, tubus, uchwyt); składanie na zasadzie szybkozłącza (brak gwintów); bezskokowy obrót narzędzia o 360st., pokrętło do obrotu umieszczone na płaszczu; rękojeść z grubego tworzywa umożliwiająca zmianę chwytu narzędzia w zależności od potrzeby ergonomii pracy, bez zamka | szt | 5
14 | Kleszczyki chwytające HiQ+, typu Babcock - Atrauma, średnica 10mm, długość 330mm, długość ramion końcówki chwytającej 53 mm, rączka z zamkiem typu Ergo | szt | 2
15 | Uchwyt do narzędzia laparoskopowego, monopolarny, bez zapinki | szt | 3
16 | Uchwyt do narzędzia laparoskopowego HiQ+, z zamkiem | szt | 6
17 | Płaszcz, średnica 5mm, długość 330 mm; pokrętło do obrotu narzędzia o 360st.; przycisk do uwolnienia uchwytu narzędzia | szt | 6
18 | Płaszcz, średnica 10 mm, długość 330 mm, izolowany | szt | 2
19 | Kleszczyki preparacyjne (dissektor), średnica 5 mm, długość 330 mm, długość ramion końcówki preparacyjnej 18 mm, wygięte, rączka bez zamka | szt | 3
20 | Kleszczyki chwytające, średnica 5 mm, długość 330 mm, typu Johann, długie, długość ramion końcówki chwytającej 40 mm, rączka z zamkiem | szt | 1
21 | Szczypce typu Maryland z poprzecznym wzorem ząbkowania; długość ramion końcówki chwytającej 19 mm; obrotowe płynnie 360 st., średnica 5 mm, długość 330 mm; trzyczęściowe (płaszcz izolowany z dużym pierścieniem obrotowym, rączka bez zamka, wkład), składanie na zasadzie szybkozłącza | szt | 1
22 | Wideolaparoskop HDTV. Przewód kamery zintegrowany ze światłowodem, średnica 10 mm, kierunek widzenia 30°, długość robocza 325 mm. Autoklawowalny; pole widzenia 80st. Wideoteleskop do zestawów do laparoskopii, kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego źródłami światła typu CLV-180 prod. Olympus. Gwarancja minimum 12 miesięcy | szt. | 1
| SUMA | [5 empty] | x |  | X
Do wszystkich oferowanych wyrobów załączyć Deklaracje Zgodności wytwórcy wystawione na wyroby medyczny o danych numerach katalogowych, potwierdzające zgodność oferowanych wyrobów medycznych o danych numerach katalogowych z Dyrektywą 93/42/EEC. Do wszystkich oferowanych wyrobów załączyć kopię oryginalnych stron katalogowych / instrukcji używania wytwórcy potwierdzających spełnianie wymaganych parametrów i kompatybilności.