Wrocław, dnia  20.01.2021 r.

Nr sprawy: DZP.242. 456  .2020

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy ( 10)

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego    w trybie   przetargu    nieograniczonego  na  dostawa wraz z montażem i uruchomieniem  sprzętu i aparatury  medycznej dla  Oddziału Ortopedii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego,  na  podstawie  art. 38 ust 1 pkt 1) w związku  z art.  38 ust 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawców  jednocześnie wyjaśniając co następuje:

Pakiet 1 - Wózek reanimacyjny,  1 szt.

- Ad.1_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka (bez akcesoriów), którego wymiary jedynie nieznacznie odbiegają od wymaganych i wynoszą:

- szerokość 662 mm

- głębokość 594 mm

- wysokość (bez akcesoriów) 1050 mm.

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również

- Ad.3_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, z układem jezdnym złożonym z 4 kół nie pozostawiających śladów, o średnicy 150 mm , w tym dwa z hamulcem i antystatyczne.

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również

- Ad.4_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z centralnym zamkiem, z dodatkowym zamknięciem na plombę dla wszystkich szuflad.

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również

- Ad.6_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z akcesoriami montowanymi do elementów wyposażenia wózka oraz zintegrowanych w tylnej ścianie wózka:

- kosz na odpadki z tworzywa z wyjmowanym wewnętrznym wkładem, wyprofilowany z prawej strony wózka

- uniwersalny uchwyt na pojemnik na ostre przedmioty z pasem z regulacją pozwalający na umieszczenie w nim pojemników o różnej pojemności, mocowany do wysięgnika kroplówki

- obrotowy uchwyt na defibrylator z możliwością obrotu o 360°, regulacją szerokości

- pojemnik na rękawiczki, mocowany do wysięgnika kroplówki

- przestrzeń na cewniki wyprofilowana w tylnej ścianie wózka

- wieszak na płyny infuzyjne z regulacją wysokości

- przestrzeń na butlę tlenową z pasem zabezpieczającym, wyprofilowana w tylnej ścianie wózka

- płyta do przeprowadzania RKO chowana wygodnie pod blatem roboczym wózka, z prawej strony wózka

- listwa zasilająca z 4 gniazd z uziemieniem

- dodatkowo w standardzie: 2 uchylne transparentne kieszenie boczne oraz półka z regulacją głębokości (np. z przeznaczeniem na ssak), z lewej strony wózka

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również

(poglądowe zdjęcie oferowanego wózka poniżej)

Pakiet 2 - Wózek medyczny-zabiegowy,  2 szt.

- Ad. 1_ 6_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, którego narożniki wykonane są z wytłaczanego anodowanego aluminium,  ściany boczne oraz tył wózka z aluminium (dodatkowo wzmocnione),  lakierowane proszkowo.

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również

Ad.3_13_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z stabilnym wysięgnikiem nadstawki ze stali nierdzewnej z 2 szynami aluminiowymi z możliwością regulacji wysokości, z zestawem 10 uchylnych plastikowych pojemników na nadstawce.

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również

Ad.2_5_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, z blatem z wytrzymałego tworzywa ABS, z trzema uchwytami do przetaczania wózka umieszczonymi na blacie głównym po bokach i z tyłu wózka, a wyprofilowanymi w blacie. Uchwyt stanowią jednocześnie zabezpieczenie przed zsuwaniem się pojemników z blatu roboczego.

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również

Ad.9_11_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, z 5 szufladami o wysokościach (od dołu): 23,6 cm, 15,6 cm, 15,6 cm, 7,6 cm, 7,6 cm. Szuflady w całości (w tym fronty szuflad) wykonane są z natryskowo formowanego tworzywa ABS (bez szczelin i łączeń), z możliwością całkowitego wysuwu, samo domykające się bezgłośnie, wyjmowane bez użycia narzędzi. Każda z szuflad o obciążeniu do 45 kg. Szuflady z ergonomicznym uchwytem na całej długości szuflady, z miejscem na opis zawartości i oznaczeniem kolorem (9 kolorów nakładek do oznaczeń szuflady).

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również

- Ad.14_Czy Zamawiający dopuści wózek bez dodatkowego wysuwanego blatu roboczego z boku wózka?

ODPOWIEDŹ : Zgodnie z SIWZ

- Ad.14_Czy Zamawiający dopuści wózek z dodatkowym blatem roboczym składanym z boku wózka?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również

- Czy Zamawiający dopuści wózek z dodatkowym  wysuwanym blatem roboczym z boku wózka oraz trzema uchylnymi kieszeniami bocznymi np. na akcesoria, co zwiększa powierzchnię użytkową wózka?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również

Ad.16_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z uniwersalnym uchwytem (metalowym malowanym proszkowo) na pojemnik na zużyte igły z pasem z regulacją pozwalający na umieszczenie w nim pojemników o różnej pojemności?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również

(poglądowe zdjęcie oferowanego wózka poniżej)

Pakiet 2 - Wózek medyczny,  2 szt.

- Ad. 1_ 6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, którego narożniki wykonane są z wytłaczanego anodowanego aluminium,  ściany boczne i tył wózka z aluminium (tylna ściana dodatkowo wzmocniona), lakierowane proszkowo.

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również

- Ad.3_13_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z stabilnym wysięgnikiem nadstawki ze stali nierdzewnej z 2 szynami aluminiowymi z możliwością regulacji wysokości, z zestawem 10 uchylnych plastikowych pojemników na nadstawce.

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również

Ad.2_5_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, z blatem z wytrzymałego tworzywa ABS, z trzema uchwytami do przetaczania wózka umieszczonymi na blacie głównym po bokach i z tyłu wózka, a wyprofilowanymi w blacie. Uchwyt stanowią jednocześnie zabezpieczenie przed zsuwaniem się pojemników z blatu roboczego.

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również

Ad.9_11_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, z 5 szufladami o wysokościach (od dołu): 23,6 cm, 15,6 cm, 15,6 cm, 15,6 cm, 7,6 cm. Szuflady w całości (w tym fronty szuflad) wykonane są z natryskowo formowanego tworzywa ABS (bez szczelin i łączeń). Szuflady z ergonomicznym uchwytem na całej długości szuflady, z miejscem na opis zawartości i oznaczeniem kolorem (9 kolorów nakładek do oznaczeń szuflady).

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również

(poglądowe zdjęcie oferowanego wózka poniżej)

Umowa § 2

- W związku z tym, iż w zakresie przedmiotowego postępowania mieszczą się różne grupy asortymentowe, z których niektóre produkty (przykładowo wózki z pakietu 1 oraz pakietu 2) podlegają dostawie, ale  nie wymagają montażu oraz uruchomienia, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie zapisu „jeżeli dotyczy” w zakresie zapisu „montaż i uruchomienie” w § 2 wzoru umowy, co jest niezbędne dla zachowania porządku w dokumentacji i rzetelnego spełnienia warunków umowy przez Wykonawcę.

ODPOWIEDŹ : Zamawiający wyraża zgodę  na  powyższy zapis

Umowa § 3 ust. 4, Umowa § 4 ust. 4

1. W związku z tym, iż w zakresie przedmiotowego postępowania mieszczą się różne grupy asortymentowe, z których niektóre produkty (przykładowo wózki z pakietu 1 oraz pakietu 2) nie wymagają wykonywania przeglądów technicznych, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie zapisu „jeżeli dotyczy” w zakresie  § 3 ust. 4 oraz § 4 ust. 4 wzoru umowy, co jest niezbędne dla zachowania porządku w dokumentacji i rzetelnego spełnienia warunków umowy przez Wykonawcę.

ODPOWIEDŹ : Zamawiający wyraża zgodę  na  powyższy zapis

Umowa § 3 ust. 6

1. Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu szkolenia personelu dla wózków z Pakietu 1 i Pakietu 2. Oferowane wózki dostarczane są de facto gotowe do użytku. Poza tym oferowane wózki są bardzo proste w obsłudze - wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z ich obsługą w oparciu o wcześniejsze  zapoznanie się z instrukcją obsługi /w jęz. polskim, dostarczanej wraz z dostawą/, zawierającą wszystkie niezbędne informacje potrzebne Użytkownikom, czy personelowi technicznemu. Ponadto ze sprzętu jakim są oferowane wózki nie uzyskuje się żadnych informacji, które przez personel muszą być wykorzystane i poddane interpretacji, gdy nie jest to aparatura medyczna. Konieczność realizacji powyższych wymogów dla oferowanych wózków przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej. Pragniemy również zauważyć, iż z uwagi na panującą pandemię COVID-19 przeprowadzenie jakiegokolwiek szkolenia może stanowić znaczne utrudnienia. W związku z powyższym, prosimy o dokonanie stosownych zmian zapisów SIWZ oraz projektu umowy.

ODPOWIEDŹ : Zamawiający wyraża zgodę  na  powyższy zapis

Umowa § 4 ust. 8

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu naprawy gwarancyjnej do 30 dni w przypadku naprawy wymagającej przesłania urządzenia do międzynarodowego centrum serwisowego, bądź sprowadzenia części z zagranicy. Pragniemy zauważyć, iż w związku z występowaniem pandemii COVID-19 z powodów logistycznych oraz znacznego wydłużenia czasu oczekiwania na dostawy komponentów do serwisowanych urządzeń Wykonawcy nie są w stanie zapewnić realizacji usługi w tak krótkim terminie. Ponadto żaden Wykonawca nie powinien ponosić odpowiedzialności za niezawinione przez niego okoliczności, takie jak występujące w związku z COVID-19 problemy z łańcuchem dostaw.

ODPOWIEDŹ : Zgodnie z SIWZ

Umowa § 11 ust. 1

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej do wysokości 10% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

ODPOWIEDŹ : zapisy umowy pozostają bez zmian

Umowa § 11 ust. 2

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej do wysokości 0,2% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia.

ODPOWIEDŹ : zapisy umowy pozostają bez zmian

Umowa § 11 ust. 3

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej do wysokości 0,2 % wartości brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia powyżej 1 roku od daty instalacji lub poprzedniego przeglądu.

ODPOWIEDŹ : zapisy umowy pozostają bez zmian

Umowa § 11 ust. 4

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej do wysokości 0,2 % wartości brutto naprawianego sprzętu za każdy dzień opóźnienia.

ODPOWIEDŹ : zapisy umowy pozostają bez zmian

Umowa § 11 ust. 5

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej do wysokości 0,2 % wartości brutto naprawianego sprzętu za każdy dzień opóźnienia.

ODPOWIEDŹ : zapisy umowy pozostają bez zmian

Umowa § 11 ust. 6

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej do wysokości 0,2 % wartości brutto sprzętu za każdy dzień opóźnienia.

ODPOWIEDŹ : zapisy umowy pozostają bez zmian

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek   uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.  Wszystkie odpowiedzi stają się  integralną częścią SIWZ.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska-Brycka

Zastępca Kierownika ds. Przetargów

-podpis elektroniczny