Wrocław, dnia  20.01.2021 r.

Nr sprawy: DZP.242. 456  .2020

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy (11)

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego    w trybie   przetargu    nieograniczonego  na  dostawa wraz z montażem i uruchomieniem  sprzętu i aparatury  medycznej dla  Oddziału Ortopedii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego,  na  podstawie  art. 38 ust 1 pkt 1) w związku  z art.  38 ust 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawców  jednocześnie wyjaśniając co następuje:

Dot. Pakiet nr 3

1.Czy zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych z regulacją wysokości leża w zakresie 47-79 cm?

ODPOWIEDŹ: NIE

2.W związku z pkt. 7 i 14 prosimy o wskazanie czy zamawiający oczekuje wózka do przewożenia chorych dwusegmentowego, czy czterosegmentowego?

ODPOWIEDŹ: może być  2 i 4- segmentowy

Dot. Pakiet nr 12

3.Czy Zamawiający dopuści łóżko, ze szczytami bez możliwości blokady na czas transportu? Proponowane rozwiązanie jest bezpieczne i nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń.

ODPOWIEDŹ: NIE

4.Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami montowanymi (wsuwanymi) do ramy leża za pomocą metalowych trzpieni?

ODPOWIEDŹ:

5.Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi składanymi wzdłuż leża (brak zewnętrznej ramy leża)?

ODPOWIEDŹ: TAK

6.Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi z systemem blokady/zwalniania barierek znajdującym się w jej dolnej części?

ODPOWIEDŹ: TAK

7. Czy Zamawiający dopuści łóżko z panelem centralnym bez kolorowych stref, które są parametrem zbędnym? Proponowany panel centralny jest w pełni czytelny, łatwy i intuicyjny w obsłudze.

ODPOWIEDŹ: TAK

8.Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o szerokości 870 mm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 1 cm?

ODPOWIEDŹ: TAK

9.Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacja wysokości leża w zakresie 38-81 cm, zapewniające bezpieczeństwo pacjenta?

ODPOWIEDŹ: TAK

10.Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie 0-43°, co jest rozwiązaniem lepszym od oczekiwanego?

ODPOWIEDŹ: TAK

11.Czy Zamawiający dopuści łóżko z diodowym wskaźnikiem stanu naładowania akumulatora znajdującym się na pilocie przewodowym?

ODPOWIEDŹ: TAK

12.Czy Zamawiający dopuści łóżko bez wskaźnika diodowego o konieczności wymiany baterii?

ODPOWIEDŹ: NIE

13. Czy w związku z pkt. 25 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko z autoregresją w części lędźwiowej (autoregresja tylko oparcia pleców) w zakresie min. 9 cm, która nie ma wpływu na profilaktykę przeciwodleżynową? Funkcja autoregresji nie ma nic wspólnego z odleżynami. Przy odleżynach wyższego stopnia w okolicach kości ogonowej nie powinno stosować się pozycji łamanych wysokich leża. Pacjenci z odleżynami powinni leżeć na leżu prostym i właściwym materacu  przeciwodleżynowym zmiennociśnieniowym. Autoregresja służy tylko i wyłącznie do bezpiecznego załamywania się i nie zakleszczania materaca piankowego podkładowego oraz większego komfortu siedzenia. Dzięki autoregresji przedłużamy czas użytkowania materaca, który nie posiada ryflowań (nacięć) we właściwych miejscach załamań leża.

ODPOWIEDŹ: NIE

14.Czy Zamawiający dopuści łóżko bez zaawansowanej autoregresji?

ODPOWIEDŹ: NIE

15.Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, bez przycisku STOP?

ODPOWIEDŹ: NIE

16.W związku z pkt 33 czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym użycie danej funkcji wymaga użycia przycisku danej funkcji?

ODPOWIEDŹ: zapytanie jest ziezrozumiałe

17.Czy w związku z pkt. 42 zamawiający dopuści materac w którym pokrowiec ma właściwości trudnopalne?

ODPOWIEDŹ:

18.Czy zamawiający dopuści materac nie rotowany cztero-kierunkowo?

ODPOWIEDŹ: TAK

19.Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wysokości 87,5 cm, szerokości 55,5 cm, głębokości 45,1 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

ODPOWIEDŹ: TAK

20 .Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blokadą kół znajdującą się bezpośrednio przy kółkach?

ODPOWIEDŹ: NIE

21.Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z 4 kółkami oraz dodatkowym piątym kołem pod blatem bocznym (można go zamontować z prawej lub lewej strony szafki)?

ODPOWIEDŹ: TAK

22.Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z korpusem wykonanym z profili aluminiowych, z ramkami szuflad oraz bokami szafki wykonanymi z ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo, z blatami oraz frontami szuflad wykonanymi z płyty tworzywowej typu HPL?

ODPOWIEDŹ: NIE

23.Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, której blat górny posiada na 2 bocznych krawędziach listwy aluminiowe w kształcie litery C oraz na tylnej krawędzi aluminiowy reling oraz blatem bocznym wyposażonym w 2 listwy aluminiowe w kształcie litery C?

ODPOWIEDŹ: TAK

24.Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z szufladami o wysuwie jednostronnym (prowadnice rolkowe), z dostępem do nich zarówno z lew, jak i prawej strony (odejmowany, przekładany blat boczy, który można zamontować z lewej lub prawej strony szafki, bez użycia narzędzi)?

ODPOWIEDŹ: NIE

25.Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z kółkami o średnicy 52 mm?

ODPOWIEDŹ: TAK

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek   uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.  Wszystkie odpowiedzi stają się  integralną częścią SIWZ.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska-Brycka

Zastępca Kierownika ds. Przetargów

-podpis elektroniczny