Wrocław, dnia  20.01.2021 r.

Nr sprawy: DZP.242. 456  .2020

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy (6)

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego    w trybie   przetargu    nieograniczonego  na  dostawa wraz z montażem i uruchomieniem  sprzętu i aparatury  medycznej dla  Oddziału Ortopedii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego,  na  podstawie  art. 38 ust 1 pkt 1) w związku  z art.  38 ust 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawców  jednocześnie wyjaśniając co następuje:

- Czy Zamawiający potwierdza, że posiada na oddziale infrastrukturę umożliwiającą wpięcie aparatu USG stabilnym łączem (RJ-45) w miejscu jego pracy w system PACS? Prosimy też o podanie nazwy systemu i firmy która system ten instalowała.

ODPOWIEDŹ : Zamawiający posiada System PACS/RIS firmy Alteris. Zamawiający oczekuje integracji z posiadanym Systemem RIS/PACS i dostarczenie wymaganych licencji.

- Jeżeli zamawiający nie posiada trwałej i przygotowanej infrastruktury pod integracje systemu PACS z aparatem USG w okresie do pół roku prosimy o zniesienie wymogu integracji  przy instalacji aparatu z jednoczesnym wymogiem aby aparat USG był przygotowany do takowej w dowolnym czasie wybranym przez zamawiającego poprzez posiadanie medycznego standardu wymiany danych DICOM, pracy z WORKLIST oraz możliwości podłączenia za pomocą sztywnego, stabilnego, łącza (RJ-45). Wymóg taki zabezpieczy integracje aparatu USG z PACS w późniejszym terminie niezależnie od stanu infrastruktury teleinformatycznej na oddziale w dniu instalacji aparatu.

ODPOWIEDŹ : JAK W ODPOWIEDZI NR 1

- Mając na uwadze długą eksploatację kupowanego przez Zamawiającego aparatu ultrasonograficznego i związaną z nią łatwość obsługi serwisowej, oraz redukcję kosztów i dostęp do całości oprogramowania prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał wraz z dostawą aparatu, dostarczenia oprogramowania aparatu na oryginalnym, fabrycznym nośniku producenta z wykluczeniem innych, niż oryginalne kopii systemu.

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również

- Dotyczy załącznika nr 4a - Wzór umowy § 3 ust. 7 oraz załącznika do formularza cenowego OPZ, pakiet nr 16 w punkcie tabeli ”Inne”:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na usuniecie wymogu dostarczenia dokumentacji serwisowej w języku polskim, gdyż ogólnie przyjętym językiem technicznym jest jęz. angielski, a tłumaczenie dokumentacji na jęz. polski może spowodować powstanie nieporozumień czy nieścisłości terminologicznych?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuści również

- Dotyczy załącznika nr 4a - Wzór umowy § 3 ust. 7 oraz § 3 ust. 12 tj. zapisu o obowiązku dostarczenia kodów serwisowych

Czy Zamawiający wyraża zgodę wykreślenie powyższego postanowienia?

Uzasadnienie:

Pozbawianie sprzętu wszelkich blokad dostępu musi być rozpatrywane przede wszystkim w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa jego używania. Jeżeli bezpieczeństwo używania sprzętu po pozbawieniu go blokad nie jest priorytetem, powstaje ryzyko nieuprawnionej i nieprofesjonalnej ingerencji w urządzenie, co może mieć istotne negatywne skutki dla pacjentów.  Podmiot podejmujący się czynności serwisowych powinien w swoim zakresie zadbać o dostęp oraz kody serwisowe i ponosić odpowiedzialność związaną z ich użyciem. Uprzejmie informujemy, że kody serwisowe są powszechnie oferowane i dostarczane po cenach rynkowych na każde żądanie podmiotu wnioskującego o dostęp do nich.

ODPOWIEDŹ : Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy załącznika nr 4a - Wzór umowy § 4 ust. 7 oraz § 11 ust. 5

Z uwagi na złożoność, czas instalacji i uruchomienia oraz koszt systemów RTG/CT/MR jak również względy formalne (pozwolenia wydawane m. in przez Sanepid na użytkowanie aparatów o wskazanym numerze seryjnym) prosimy o zwolnienie Wykonawcy z obowiązku dostarczenia urządzeń zastępczych.

ODPOWIEDŹ : Zamawiający wyraża zgodę

- Dotyczy załącznika nr 4a - Wzór umowy § 4 ust. 17

Czy Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z wymogu przeprowadzenia modyfikacji wynikających ze zmiany przepisów prawa? Wykonawca nie ma wpływu na zmianę obowiązującego prawa i tym samym nie jest w stanie przewidzieć takiej sytuacji i uwzględnić jej w ofercie.

ODPOWIEDŹ : Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy załącznika nr 4a - Wzór umowy § 4 ust. 17

Czy Zamawiający potwierdza, że ma tu na myśli modyfikacje bezpieczeństwa?

ODPOWIEDŹ : Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy załącznika nr 4a - Wzór umowy § 11 ust. 3, ust. 4 oraz ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „kary umowne w wysokości 0,5 %” na „kary umowne w wysokości 0,1 %”?

ODPOWIEDŹ : zapisy umowy pozostają bez zmian

- Dotyczy załącznika nr 4a - Wzór umowy § 11 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „kary umowne w wysokości 5 %” na „kary umowne w wysokości 0,5 %”?

ODPOWIEDŹ : zapisy umowy pozostają bez zmian

- Dotyczy załącznika nr 4a - Wzór umowy § 11 ust. 9

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 11 ust. 9 wzoru umowy w ten sposób, aby odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy na podstawie i w związku z umową była ograniczona, poprzez dodanie kolejnego zdania w następującym brzmieniu:?

„Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niniejszej umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto.”

ODPOWIEDŹ : zapisy umowy pozostają bez zmian

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek   uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.  Wszystkie odpowiedzi stają się  integralną częścią SIWZ.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska-Brycka

Zastępca Kierownika ds. Przetargów

-podpis elektroniczny